# Конкурс (тендер) № 39787 (вскрытие конвертов 17.04.2014 в 09:00)

Извещение Запросы разъяснений - 2 Статистика посещений

Вопрос:; 27.03.2014 16:13. В приложении 1 к техническому заданию в нескольких пунктах предполагается для установки счетчик СЭТ-4ТМ.03, который снят с производства. Просьба актуализировать модель и модификацию данного счетчика. Также в этом же приложении в нескольких пунктах указан счетчик "типа СЭТ 4ТМ.03М" - просим уточнить модификацию данного счетчика.. Прочитать ответ:; 04.04.2014 09:05. Информация по счетчикам помечена красным цветом. см. прикрепленный файл. Скачать файл Прил 1 к ТЗ уд сбор 2014г уточнение к ОК.xlsx (107 Кб).