# Конкурс № 1023657

# Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по повышению грозоупорности ВЛ 110 кВ Прогресс-Таврическая филиала АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети

Вопрос: [Исправить ответ]; Власов Алексей Борисович (ООО "Электросетьстрой-11" ) 28.05.2018 15:26. Добрый день! Прошу добавить проект в документацию.. Прочитать ответ:; Капустенко Алексей Владимирович 31.05.2018 11:30. Добрый день! На данную работу проект не требуется и не разрабатывался. Схема заземления и ведомость установки заземлителей по каждой опоре представлена в приложении к техническому заданию. Спасибо!.