Вопрос: [Исправить ответ]; 19.03.2014 14:22. Выгружено 20.03.2014 07:10 Добрый день, Для корректного расчета стоимости оборудования по лоту № 39615 Строительство ПС 110/35/10 кВ «Самза» и «ПП-35» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС в конкурсной документации не достает сведений об оборудовании КРУН-35 в части первичного оборудования и оборудования РЗА 35 кВ. Разделы: 2013/0094 - ЭС/П – 00 - ИОС 5.1.3, 2013/0094 - ЭС/П – 00 - ИОС 5.1.4 Просим предоставить указанную информацию.. Прочитать ответ:; 20.03.2014 07:10. Информация в прикрепленном файле. Скачать файл 2013_0094-ЭС_П-00-ИОС5.1.3.pdf (3.9 Мб) Скачать файл 2013_0094-ЭС_П-00-ИОС5.1.4.pdf (2.5 Мб).