## Таблица 5
Приложение № 3
к Техническому заданию по Договору № _________________ от «____» _____________ 2014г.
Организация систем учета на ПС/ТП/РУ/КТП 6-10/0,4 кВ
Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети
№ п/п | РЭС | Наименование ПС, ТП, КТП | Населенный пункт (Объект) | Уровень напряжения | Кол-во счетчиков, шт. | Кол-во ТТ, шт. | Кол-во ТН, шт. | Кабельная продукция, м | Оборудование сбора передачи данных | Прочее оборудование
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ярковский РЭС
10 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 410 | Карбаны |  | 1 | 3 | 0 |  | plc
11 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 409 | Карбаны |  | 1 | 3 | 0 |  | plc
1 |  | ПС 110/10 кВ "Междуреченская" | Карбаны |  | 2 | 6 | 0 | 0 | plc
12 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 "Покровка", ВЛ-10 кВ "Никитино" ТП № 505 | Карбаны |  | 1 | 3 |  |  | plc
2 |  | ПС 110/10 "Покровка" | Карбаны |  | 1 | 3 |  |  | plc
13 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 412 | Юрто-Бор |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
14 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 418 | Юрто-Бор |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
3 |  | ПС 110/10 кВ "Междуреченская" | Юрто-Бор |  | 2 | 6 | 0 | 0 | plc
15 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 423 | Куртюганы |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
16 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 413 | Куртюганы |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
4 |  | ПС 110/10 кВ "Междуреченская" | Куртюганы |  | 2 | 6 | 0 | 0 | plc
17 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 401 | Бор |  | 1 | 3 |  |  | plc
5 |  | ПС 110/35/10 "Ярково" | Бор |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
24 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Курган", ТП № 200 | Караульный Яр |  | 1 | 3 |  |  | plc
6 |  | ПС 110/10 кВ "Иевлево" | Караульный Яр |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
25 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10 кВ "Яр", ТП № 208 | Караульный Яр |  | 1 | 3 |  |  | plc
26 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Яр" ТП № 209 | Караульный Яр |  | 1 | 3 |  |  | plc
27 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Шатаново" ТП № 209 | Караульный Яр |  | 1 | 3 |  |  | plc
|  | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10 кВ "Яр", ТП № 241 | Караульный Яр |  | 1 | 3 |  |  | plc
7 |  | РП 10 кВ "Караульный Яр" | Караульный Яр |  | 4 | 12 | 0 | 0 | plc
28 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Шатаново" ТП № 214 | Шатаново |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
8 |  | РП 10 кВ "Караульный Яр" | Шатаново |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
29 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Аксарино" ТП № 217 | Аксарино |  | 1 | 3 |  |  | plc
30 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Аксарино" ТП № 218 | Аксарино |  | 1 | 3 |  |  | plc
31 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Аксарино" ТП № 219 | Аксарино |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
9 |  | РП 10 кВ "Караульный Яр" | Аксарино |  | 3 | 9 | 0 | 0 | plc
32 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Аксарино" ТП № 221 | Бачелино |  | 1 | 3 |  |  | plc
|  | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Аксарино" ТП № 636 | Бачелино |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
10 |  | РП 10 кВ "Караульный Яр" | Бачелино |  | 2 | 6 | 0 | 0 | plc
33 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Аксарино" ТП № 223 | Липовка |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
11 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр" | Липовка |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
35 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 250 | Чеганово |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
12 |  | ПС 110/10 кВ "Иевлево" | Чеганово |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
36 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 254 | Новоселово |  | 1 | 3 |  |  | plc
37 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 255 | Новоселово |  | 1 | 3 |  |  | plc
|  | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 253А | Новоселово |  | 1 | 3 |  |  | plc
13 |  | ПС 110/10 кВ "Иевлево" | Новоселово |  | 3 | 9 | 0 | 0 | plc
38 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 260 | Плавное |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
14 |  | ПС 110/10 кВ "Иевлево" | Плавное |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
48 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 395 | Матмасы |  | 1 | 3 |  |  | plc
|  | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 403 | Матмасы |  | 1 | 3 |  |  | plc
|  | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 404 | Матмасы |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
15 |  | ПС 110/35/10 "Ярково" | Матмасы |  | 3 | 9 | 0 | 0 | plc
49 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Щетково", ВЛ-10 кВ "Иска" ТП № 397 | Иска |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
16 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Щетково" | Иска |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
53 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 411 | Тарханы |  | 1 | 3 |  |  | plc
17 |  | ПС 110/10 кВ "Междуреченская" | Тарханы |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
54 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Ферма" ТП № 447 | Староалександровка |  | 1 | 3 |  |  | plc
18 |  | ПС 110/10 кВ "Междуреченская" | Староалександровка |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
55 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Щетково", ВЛ-10 кВ "Иска" ТП № 457 | Артамоново |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
19 |  | РП 10 кВ "Щетково" | Артамоново |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
56 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Щетково", ВЛ-10 кВ "Быт" ТП № 458 | Комарица |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
20 |  | РП 10 кВ "Щетково" | Комарица |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
57 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Щетково", ВЛ-10 кВ "Иска" ТП № 459 | Минино |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
21 |  | РП 10 кВ "Щетково" | Минино |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
58 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Ульяновка" ТП № 465 | Красный Яр |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
|  | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Ульяновка" ТП № 590 | Красный Яр |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
22 |  | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда" | Красный Яр |  | 2 | 6 | 0 | 0 | plc
59 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 469 | Сакандыково |  | 1 | 3 |  |  | plc
23 |  | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда" | Сакандыково |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
60 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 470 | Плеханово |  | 1 | 3 |  |  | plc
61 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 471 | Плеханово |  | 1 | 3 |  |  | plc
62 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 474 | Плеханово |  | 1 | 3 |  |  | plc
|  | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 477 | Плеханово |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
24 |  | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда" | Плеханово |  | 4 | 12 | 0 | 0 | plc
63 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 476 | Верхнее-Сидорово |  | 1 | 3 |  |  | plc
|  | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 565 | Верхнее-Сидорово |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
25 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда" | Верхнее-Сидорово |  | 2 | 6 | 0 | 0 | plc
65 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "КС-10", ВЛ-10 кВ "Быт" тп № 481 | Петропаловка |  | 1 | 3 |  |  | plc
66 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "КС-10", ВЛ-10 кВ "Быт" тп № 483 | Петропаловка |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
26 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "КС-10" | Петропаловка |  | 2 | 6 | 0 | 0 | plc
| Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Щетково", ВЛ-10 кВ "Иска" ТП № 781 | Заречный |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
27 |  | РП 10 кВ "Щетково" | Заречный |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
| Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Север" ТП № 201А | Новокурская |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
28 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр" | Новокурская |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
Итого Ярковский РЭС: |  |  |  |  | 47 | 141 | 0 | 0
Исетский РЭС
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Турнаевская" ф. "Онуфриево" 10кВ ТП №314 | Онуфриево |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Турнаевская" ф. "Онуфриево" 10кВ ТП №72 | Онуфриево |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
29 |  | ПС 35/10 кВ "Турнаевская" | Онуфриево |  | 2 | 6 | 0 | 0 | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Лобаново" 10кВ ТП №363 | Лобаново |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Лобаново" 10кВ ТП №361 | Лобаново |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Лобаново" 10кВ ТП №477 | Лобаново |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
30 |  | ПС 35/10 кВ "Бобылево" | Лобаново |  | 3 | 9 | 0 | 0 | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Лобаново" 10кВ ТП №413 | Созонова |  | 1 | 3 |  |  | plc
|  | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Лобаново" 10кВ ТП №364 | Созонова |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
31 |  | ПС 35/10 кВ "Бобылево" | Созонова |  | 2 | 6 | 0 | 0 | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Турушево" 10кВ ТП №352 | Турушево |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Турушево" 10кВ ТП №186 | Турушево |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Турушево" 10кВ ТП №366 | Турушево |  | 1 | 3 |  |  | plc
32 |  | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | Турушево |  | 3 | 9 | 0 | 0 | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №321 | Школьный |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
33 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" | Школьный |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Бобылево" 10кВ ТП №357 | Осинова |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
34 |  | ПС 35/10 кВ "Бобылево" | Осинова |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Бархатово" 10кВ ТП №102 | Бархатово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Гаёво" 10кВ ТП №104 | Бархатово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Гаёво" 10кВ ТП №103 | Бархатово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Бархатово" 10кВ ТП №100 | Бархатово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Турушево" 10кВ ТП №155 | Бархатово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Бархатово" 10кВ ТП №367 | Бархатово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Бархатово" 10кВ ТП №411 | Бархатово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Бархатово" 10кВ ТП №123 | Бархатово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Гаёво" 10кВ ТП №488 | Бархатово |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
35 |  | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | Бархатово |  | 9 | 27 | 0 | 0 | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №385 | Красново |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №376 | Красново |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №378 | Красново |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №392 | Красново |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ферма" 10кВ ТП №393 | Красново |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "К-с Красново" 10кВ ТП №389 | Красново |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
36 |  | ПС 35/10 кВ "Красново" | Красново |  | 6 | 18 | 0 | 0 | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Кукушки" 10кВ ТП №257 | Кукушки |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Кукушки" 10кВ ТП №251 | Кукушки |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Кукушки" 10кВ ТП №250 | Кукушки |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Кукушки" 10кВ ТП №354 | Кукушки |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Кукушки" 10кВ ТП №289 | Кукушки |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
37 |  | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | Кукушки |  | 5 | 15 | 0 | 0 | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ишимский" 10кВ ТП №373 | Новиково |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ишимский" 10кВ ТП №146 | Новиково |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ишимский" 10кВ ТП №481 | Новиково |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ишимский" 10кВ ТП №387 | Новиково |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
38 |  | ПС 35/10 кВ "Красново" | Новиково |  | 4 | 12 | 0 | 0 | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Жилзона" 10кВ ТП №6 | Кировский |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Жилзона" 10кВ ТП №7 | Кировский |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Жилзона" 10кВ ТП №4 | Кировский |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Кировский" 10кВ ТП №15 | Кировский |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Кировский" 10кВ ТП №16 | Кировский |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Кировский" 10кВ ТП №479 | Кировский |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Промзона" 10кВ ТП №5 | Кировский |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Промзона" 10кВ ТП №10 | Кировский |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Жилзона" 10кВ ТП №3 | Кировский |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Промзона" 10кВ ТП №9 | Кировский |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
39 |  | ПС 35/10 кВ "Кировская" | Кировский |  | 10 | 30 | 0 | 0 | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №324 | Рафайлово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №325 | Рафайлово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №326 | Рафайлово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №410 | Рафайлово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №441 | Рафайлово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №512 | Рафайлово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №519 | Рафайлово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №530 | Рафайлово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №81 | Рафайлово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №156 | Рафайлово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №169 | Рафайлово |  | 1 | 3 |  |  | plc
| Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №183 | Рафайлово |  | 1 | 3 | 0 | 0 | plc
40 |  | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" | Рафайлово |  | 12 | 36 | 0 | 0 | plc
Итого Исетский РЭС: |  |  |  |  | 58 | 174 | 0 | 0
Всего Тюменское ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети: |  |  |  |  | 105 | 315 | 0 | 0