	Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Явкин Сергей Владимирович (ООО "ЭнергоПромКомплект")  12.10.2012 09:28 

	Прошу уточнить место размещения, позиция № 9 корпус электрощита с монтажной платой IP55 800х1000х210.
А так же соообщить о возможности замены интересующего Вас шкафа на шкаф с габаритами 800х1000х300 или на 1050х760х210.

	Прочитать ответ:
	Бондаренко Людмила Владимировна  15.10.2012 07:21

	Замена возможна на корпус электрощита IP55 800х1000х300


