## предложение
*предоставляется в составе ценового предложения (в соответствии с требованиями настоящего извещения через функционал электронно-торговой площадки EЭТП АО «Росэлторг» (www.roseltorg.ru).
Приложение №6 к Извещению о проведении запроса котировок
начало формы
Ценовое предложение котировочной заявки
№ | Наименование | Технические характеристики (тип, марка) |  | Технические характеристики (тип, марка) предлагаемые участником* | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения товара | Цена за ед., руб., без НДС | Сумма, руб., без НДС | Сумма НДС (20%), руб. | Сумма, руб., с НДС (20%)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Жилой модульный вагон | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не менее 6250х2440х2630; Не более 6300х2500х2650; | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6: шт; 7: 2
|  | Площадь по наружному периметру, кв. м. | Не менее 15,25; Не более 15,75 | Площадь по наружному периметру, кв. м.
|  | Степень огнестойкости | III | Степень огнестойкости
|  | Внутренняя высота модуля, мм | Не менее 2200; Не более 2400 | Внутренняя высота модуля, мм
|  | Основание | Горячекатаный швеллер №12 соединяется между собой сваркой в углах через специальный соединительный элемент «куб». К верхней полке швеллера приварен специальный профиль для фиксации замков стеновых панелей. По нижней полке швеллера, поперёк рамы пола для усиления конструкции наваривается швеллер 6,5У. Внутри укладывается профнастил С10. На швеллере формируется деревянная обрешетка из доски обрезной второго сорта 100х40 обработанная биоогнезащитным составом, в ячейках которой размещается минераловатный утеплитель толщиной 150 мм, прочностью 30 кПа, плотностью 130 кг/м3, теплопроводность 0,038 Вт/м К. Закрывается «пирог» основания влагостойкой фанерой и линолеумом полукоммерческий безосновный материал 21 класса с первым уровнем проходимости. Металлические наружные элементы обработаны антикоррозийным составом и окрашены методом распыления краски в два слоя ГОСТ 9.104 в цвет по шкале RAL 5005. | Основание
|  | Панели | Сэндвич-панель, наружная обкладка профилированный металл, окрашенный порошковой краской в заводских условиях, цвет по шкале RAL 5005, толщина 0,55 мм; внутренняя обкладка – панель ЛДСП; теплоизоляция ПСБ, толщиной 100 мм. | Панели
|  | Кровля | Крыша двускатная по коньку, малоуклонная. В углах каркаса располагаются элементы с встроенными строповочными петлями для соединения крыши с несущими стойками. Кровля выполняется рулонной оцинкованной сталью 0,5 мм по всей длине модуля, листы завальцованы под каркас и методом двойного фальца между собой (в замок). Внутренняя отделка потолка – листы ЛДСП. Металлические наружные элементы обработаны антикоррозийным составом и окрашены методом распыления краски в два слоя ГОСТ 9.104 в цвет по шкале RAL 5005. | Кровля
|  | Стойки | Гнутый профиль 160х160 толщиной 3,0 мм. Стойка соединяется с основанием и крышей болтовыми соединениями согласно ГОСТ 1759.0-87. Наружные элементы стоек обработаны антикоррозийным составом, и окрашены методом распыления краски в два слоя ГОСТ 9.104 в цвет по шкале RAL 5005. | Стойки
|  | Тамбур | Согласно планировке | Тамбур
|  | Окна внешние | 2шт., Трехкамерный профиль, стеклопакет двухкамерный 32 мм. 800х1000 (поворотно-откидное). На окнах предусмотрены москитные сетки, фиксаторы в положении проветривания и горизонтальные жалюзи. | Окна внешние
|  | Окна внутренние | Не предусмотрены | Окна внутренние
|  | Наружные двери | 1 шт., Металлическая, утеплённая, толщина утеплителя не менее 60 мм. Запирающие ригели в двух сторонах. На входной двери установлен легкосменный и ремонтируемый замок с ручкой. Предусмотрены проушины для навесного замка, смотровым глазком, пр-ва Россия, цвет синий RAL 5012. | Наружные двери
|  | Внутренние двери | Дверь-купе ламинированная – 2 шт. Дверь, ламинированная с ручкой и фиксатором – 1 шт. | Внутренние двери
|  | Отопление | Электроконвектор 1,5 кВт – 2 шт. Электроконвектор 1 кВт – 1 шт. | Отопление
|  | Водоснабжение и канализация | Автономное. | Водоснабжение и канализация
|  | Вентиляция | Естественная через оконные и дверные проемы. В кухне при помощи осевого вентилятора | Вентиляция
|  | Кондиционирование | Предусмотрена сплит-система. Внутренний блок вмонтирован, внешний блок монтируется после доставки на место и подключения к электросети силами Поставщика. | Кондиционирование
|  | Электричество | Светильники потолочные дневного света, выключатели у входов, розетки двойные. Вводной щит с прибором учета (с автоматическими выключателями). Внутренние электрические сети выполнены по 3-х проводной системе (фаза, рабочий ноль, защитный ноль) медным кабелем ВВГнг в кабель-каналах. Сечение жил принято по максимальной токовой нагрузке. | Электричество
|  | Форма транспортировки | В сборном и укомплектованном виде | Форма транспортировки
|  | Пожарная сигнализация | Сигнально-световое устройство «Маяк-12К» | Пожарная сигнализация
ППКОП «Гранит-5»
АКБ-7 12В -7 А/ч
Извещатель пожарный ручной «ИПР-КСК»
Датчик магнитоконтактный ИО-102-26
Извещатель дымовой оптический ИП-212 3 шт.
ВРЩ
|  | Схема: |  | Схема:
|  | Гарантийный срок | 12 месяцев с даты передачи Товара Покупателю | Гарантийный срок
|  | Срок службы | Не менее 15 (пятнадцати лет) | Срок службы
|  | Требования к бытовому обустройству: Вся мебель и бытовая техника должны быть встроена в конструкцию модульного вагона, надёжно закреплена к полу или стенам, чтобы предотвратить падение при транспортировке (в соответствии с Правилами дорожного движения) и хищения имущества. | Кровать одноярусная не менее 2000х800 мм, металлическая, с матрасом - 1 шт. | Требования к бытовому обустройству:
Стол откидной не менее 550х600, ЛДСП - 1 шт.
Шкаф для одежды двухстворчатый не менее 800х500х1900, ЛДСП - 1 шт.
Бак для воды не менее 100 л - 1 шт.
Умывальник с водонагревателем "Мойдодыр" - 1 шт.
Тумба кухонная с поверхностью для резки не менее 800х600х900 мм - 1 шт.
Плита двух-конфорочная, бытовая - 1 шт.
Стеллаж для документов не менее 800х400х1900, ЛДСП, стекло - 1 шт.
Стол угловой не менее 1400х900 мм с тумбой, ЛДСП - 1 шт.
Кресло офисное - 1 шт.
Кондиционер - 1 шт.
Электроконвектор 1,5 кВт - 2 шт.
Электроконвектор 1 кВт - 1 шт.
Огнетушитель ОП-4 - 2 шт.
Холодильник - 1 шт.
2 | Вагон-бытовка | Характеристика | Данные по спецификации | Характеристика | bar: 6 to 7
|  | Размеры: Внешние: | Д х Ш х В: не менее 3.0 х 2.4 х 2.4 м; не более 3,2х2,5х2,5. | Размеры: Внешние:
|  | Каркас, несущий: | Металлический, сварной. Основание: Металлический швеллер №10. Угловые стойки: Металлический уголок 75х75х5 мм. Верхняя обвязка: Металлический уголок 75х75х5 мм. | Каркас, несущий:
|  | Кровля: | Двухскатная, мало уклонная. Профильный лист МП-20 с полимерным покрытием и окрашены методом распыления краски в два слоя ГОСТ 9.104 (RAL по согласованию) - 0,7 мм | Кровля:
|  | Отделка: Наружная: Внутренняя: | Профилированный лист С-8 с полимерным покрытием– 0,5 мм. | Отделка: Наружная: Внутренняя:
Без отделки.
|  | Утепление: | Без утепления. | Утепление:
|  | Пол: | Без утеплителя. Лист рифленый «чечевица» 4 мм. | Пол:
|  | Входная дверь: | Металлическая, сварная, лист 2 мм, с замком, (RAL 5012). 860х2000 мм – 1 шт. Комплект ключей. | Входная дверь:
|  | Окраска: | Каркас: Металлические наружные элементы обработаны антикоррозийным составом и окрашены методом распыления краски в два слоя ГОСТ 9.104 в цвет по шкале (RAL 5012) | Окраска:
|  | Окна: | 820 х 820 мм, трёх-камерный профиль, двухкамерный стеклопакет, фиксаторы в положении проветривания, поворотно откидное – 2 шт. Противомоскитная сетка – 2 шт. | Окна:
|  | Электропроводка: | Предельная нагрузка 6 кВт. Кабель медный ВВГнг 3,0 х 2,5 мм (розетки). Кабель медный ВВГнг 3,0 х 1,5 мм (освещение). Уложен в ПВХ кабель канал (наружным способом). Выключатель одноклавишный – 1 шт. Розетки двухместные – не менее 2 шт. Светильник НПП – 2 шт. Автомат 25А – розетки. Автомат 10А – освещение. Бокс для автоматов. | Электропроводка:
|  | Дополнительно: | Металлический стеллаж, усиленный 2400х400х2000 мм (4 полки) закреплен на противоположной стене от входа – 1 шт. Верстак металлический слесарный 1200х600х730 мм с тисками – 1 шт. Электроконвектор 1,5 кВт – 1 шт. Огнетушитель ОП-4 – 1 шт. | Дополнительно:
|  | Схема: |  | Схема:
|  | Требования к бытовому обустройству: Вся мебель должны быть встроена в конструкцию вагонов-бытовок, надёжно закреплена к полу или стенам, чтобы предотвратить падение при транспортировке (в соответствии с Правилами дорожного движения) и хищения имущества. При автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции. | Встроенный металлический стеллаж не менее 2400х400х2000мм (4 полки) закреплён на противоположной стене от входа - 1 шт. | Требования к бытовому обустройству:
Верстак металлический слесарный размером не менее 1200х600х730 мм с тисками жёстко закреплён к стене - 1 шт.
Огнетушитель ОП-4 - 1 шт.
3 | Жилого модуля с рабочим кабинетом | Характеристика | Данные по спецификации | Характеристика | 6: шт; 7: 3
|  | Размеры: Внешние: | Не менее 6250х2440х2630; Не более 6300х2500х2650; | Размеры: Внешние:
|  | Каркас, несущий: | Металлический, сварной. Основание: Металлический швеллер №12. Угловые стойки: Металлический уголок 75х75х5 мм. Верхняя обвязка: Металлический уголок 75х75х5 мм. Стойки усиления: Металлический швеллер 60х30х3 мм. Металлические наружные элементы обработаны антикоррозийным составом и окрашены методом распыления краски в два слоя ГОСТ 9.104. | Каркас, несущий:
|  | Кровля: | Двухскатная, малоуклонная от 10 град до 12 град. Профильный лист МП-20 с полимерным покрытием (RAL по согласованию) - 0,6 мм | Кровля:
|  | Отделка: Наружная: Внутренняя: | Профилированный лист С-8 с полимерным покрытием (RAL 9003) – 0,5 мм. | Отделка: Наружная: Внутренняя:
Стены: ЛДСП – не менее 16 мм Потолок: ЛДСП – не менее 16 мм.
|  | Утепление: | Стены, потолок – Эковер базальтовая плита. Толщина - 100 мм. Паро-гидроизоляционная пленка «Изоспан» | Утепление:
|  | Пол: | Оцинкованный плоский лист 0,5 мм. Брус 150х50 мм. Гидроизоляция, тип «А». Утепление 150 мм. Пароизоляция, тип «В». Доска 40х100 мм. влагостойкой фанерой 18 мм обработанная биоогнезащитным составом. Линолеум полукоммерческий безосновный материал 21 класса с первым уровнем проходимости. ПВХ плинтус. | Пол:
|  | Входная дверь: | 1 шт., Металлическая, утеплённая, толщина утеплителя не менее 60 мм. Запирающие ригели в двух сторонах. На входной двери установлен легкосменный и ремонтируемый замок с ручкой. Предусмотрены проушины для навесного замка, смотровым глазком, пр-ва Россия, цвет синий RAL 5012, заводского изготовления (Россия), 860х2000 мм. Комплект ключей. | Входная дверь:
|  | Внутренняя дверь: | Дверь-купе ламинированная – 2 шт. Ламинированная МДФ дверь с ручкой и фиксатором – 1 шт. | Внутренняя дверь:
|  | Окраска: | Каркас: грунт-эмаль по металлу (RAL 5012). | Окраска:
|  | Окна: | ПВХ, 800 х 1000 мм, трёх-камерный профиль, двухкамерный стеклопакет, фиксаторы в положении проветривания поворотно откидное – 2 шт., и горизонтальные жалюзи- 2 шт. Противомоскитная сетка – 2 шт. | Окна:
|  | Электропроводка: | Предельная нагрузка 6 кВт. Кабель медный ВВГнг 3,0 х 2,5 мм (розетки). Кабель медный ВВГнг 3,0 х 1,5 мм (освещение). Уложен в ПВХ кабель канал (наружным способом). Выключатель одноклавишный – 4 шт. Розетки двухместные – не менее 7 шт. Светильник ЛПО – 2 шт. Светильник НПП – 2 шт. Автомат 25А – розетки. Автомат 10А – освещение. Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный - 1 шт. Бокс для автоматов. | Электропроводка:
|  | Пожарная сигнализация: | Сигнально-световое устройство «Маяк-12К» ППКОП «Гранит-5» АКБ-7 12В -7 А/ч Извещатель пожарный ручной «ИПР-КСК» Датчик магнитоконтактный ИО-102-26 Извещатель дымовой оптический ИП-212 - 3 шт. Щит вводно-распределительный (ВРЩ) | Пожарная сигнализация:
|  | Кондиционирование: | Сплит-система. Внутренний блок вмонтирован. Внешний блок монтируется после доставки на место и подключения к электросети силами Поставщика. | Кондиционирование:
|  | Отопление | Электроконвектор 1,5 кВт – 2 шт. Электроконвектор 1 кВт – 1 шт. | Отопление
|  | Дополнительно: | Перегородка, утепленная с дверью-купе – 2 шт. Перегородка, утепленная с ламинированной МДФ дверью - 1 шт. Вентилятор вытяжной – 1 шт. | Дополнительно:
|  | Схема: |  | Схема:
|  | Гарантийный срок | 12 месяцев с даты передачи Товара Покупателю | Гарантийный срок
|  | Срок службы | Не менее 15 (пятнадцати лет) | Срок службы
|  | Требования к бытовому обустройству: Вся мебель и бытовая техника должны быть встроена в конструкцию модульного вагона, надёжно закреплена к полу или стенам, чтобы предотвратить падение при транспортировке (в соответствии с Правилами дорожного движения) и хищения имущества При автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции. | Кровать одноярусная не менее 2000х800 мм, металлическая, с матрасом - 1 шт. | Требования к бытовому обустройству:
Стол откидной не менее 550х600 мм, ЛДСП - 1 шт.
Шкаф для одежды двухстворчатый не менее 800х500х1900 мм, ЛДСП - 1 шт.
Бак для воды не менее 100 л - 1 шт.
Умывальник с водонагревателем "Мойдодыр" - 1 шт.
Тумба кухонная с поверхностью для резки не менее 800х600х900 мм - 1 шт.
Плита двух-конфорочная, бытовая - 1 шт.
Стеллаж для документов не менее 800х400х1900 мм, ЛДСП, стекло - 1 шт.
Стол угловой не менее 1400х900 мм. с тумбой, ЛДСП - 1 шт.
Кресло офисное - 1 шт.
Кондиционер - 1 шт.
Электроконвектор 1,5 кВт - 2 шт.
Электроконвектор 1 кВт - 1 шт.
Огнетушитель ОП-4 - 2 шт.
Холодильник - 1 шт.
ИТОГО:
* В обязательном порядке Участник указывает тип, марку, технические характеристики предлагаемого им товара, соответствующего по своим техническим характеристикам требованиям технического задания. Отсутствие в предложении Участника указаний типа, марки предлагаемого им товара, либо предложение товара с иными техническими характеристиками, несоответствующими требованиям Заказчика, является основанием для отклонения заявки Участника.
Данная котировочная заявка имеет статус оферты и действительно в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.
Исполнение обязательств по договору обеспечивается в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС) (обеспечение исполнения основных обязательств); в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС) (обеспечение исполнения гарантийных обязательств) [путем внесения денежных средств на счет Заказчика /путем предоставления безотзывной безусловной банковской гарантии] (УКАЗАТЬ ПО ВЫБОРУ УЧАСТНИКА)!!!!!
Общая сумма без НДС составляет -____________________(_______________________) руб____коп. с учетом транспортных расходов
цифрами прописью
Кроме того НДС по ставке 20% составляет -____________________(_______________________) руб____коп.
цифрами прописью
Итого общая сумма с НДС по ставке 20% составляет -____________________(_______________________) руб____коп.
цифрами прописью
*(в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения необходимо приложить уведомление о применении УСН выданное ИФНС). | bar: 5 to 8
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы