# Запрос цен № 1097986

# Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку электротехнических материалов для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети

Приём заявок завершается 16.10.2018 в 08:00 по московскому времени  (через 6 суток, 23 часа, 51 минуту и 7 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

- Извещение

- Разъяснения - 2

- Приглашения к участию - 0

- Запросы на скачивание документации - 31

- История изменений

- Статистика посещений - 466

Добавить информацию

Вопрос:; 05.10.2018 14:00. Выгружено 09.10.2018 07:00 [Выгрузить] Добрый день! п 145 Привод двигательный OptiMat D250 УХЛ3 Артикул 247695 КМП 4,00 и 150 Расширитель полюсов д/АВ Optimat D400 арт.252558 ШТ 2,00 эти позиции введены в каталоге, но не введены в ассортимент, делают привод на Д400, а расш. полюсов, наоборот, до 250. Позиции не взаимозаменяемы и аналог полный подобрать нет возможности. можно ли выставить КП без этих позиций?. Прочитать ответ:; 09.10.2018 06:57. Ответ в прикрепленном файле. Скачать файл Ответ на запрос разъяснений.pdf (24 КБ).