Открытый запрос цен на право заключения договора поставки

электроустановочных материалов для нужд филиала

ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (№ 180451)

Вопрос от 16.10.12: «подскажите, пожалуйста, к какому оборудованию запрашивается вот эта позиция 308 Прерыватель питания УМС-220 U=220 VDС шт. 11. И что это такое? Может это UMS220 реле мин. напряжения?».

Ответ от 16.10.12:  «Прерыватели питания бесконтактные УМС-220 U=220VDC в количестве 11 шт. (завод-изготовитель: ООО "Системы Постоянного Тока", www.systemct.ru) будут использоваться в качестве ЗИП для зарядно-выпрямительного устройства типа НРТ 100/220-УХЛ4».