| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Начальник Департамента информационной безопасности и защиты объектов АО «Тюменьэнерго» ___________________ О.М. Маслов | Первый заместитель директора - главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» _______________________ И.В. Андреев |
| «____»__________________20__г. | «____» _________________ 20__ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Реконструкция ограждений на ПС 110/35 кВ Южного ТПО (ПС 110/10 Новая Заимка, ПС 35/10 Колос, ПС 35/10 Лыбаево, ПС 35/10 Масали, ПС 110/10 Пятково, ПС 35/10 Тумашово, ПС 35/10 Иваново, ПС 110/10 Орлово, ПС 110/10 Раздолье, ПС 110/10 Зоново, ПС 35/10 Нефтяник - установка ограждений) Южного ТПО

филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Исполнитель Ведущий специалист ОБ филиала ТРС

ДЭБиПК АО «Тюменьэнерго»                                                              О.В. Поползин

г. Заводоуковск, 2018 г.

| - Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Реконструкция ограждений на ПС 110/35 кВ Южного ТПО (ПС 110/10 Новая Заимка, ПС 35/10 Колос, ПС 35/10 Лыбаево, ПС 35/10 Масали, ПС 110/10 Пятково, ПС 35/10 Тумашово, ПС 35/10 Иваново, ПС 110/10 Орлово, ПС 110/10 Раздолье, ПС 110/10 Зоново, ПС 35/10 Нефтяник - установка ограждений) Южного ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети |
| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» на 2019 год. Комплексная программа по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018–2025 годы (утверждена приказом Общества от 27.02.2018 № 108); Правила обеспечения антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» (утверждены приказом Общества от 30.11.2015 № 523); Распоряжение АО «Тюменьэнерго» от 29.02.2016 № 18р «Об организации защиты некатегорированных объектов» |
| Заказчик работ | Филиал АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |
| Наименование и месторасположение объекта | ПС Колос – Тюменская область, Упоровский район, д. Короткова, ул. Центральная, 5в, «ПС 35/10 кВ Колос»; ПС Масали – Тюменская область, Упоровский район, с. Масали, ул. Шоссейная, 2а, «СКТБ ПС 35\10 Масали»; ПС 110/10 кВ Пятково - Тюменская область, Упоровский район, с. Пятково, ул. Колхозная 19, «КТПБ 110/10 Пятково»; ПС Лыбаево – Тюменская область, Заводоуковский район, с. Лыбаево, ул. Кооперативная, дом 1а, «КТП 35\10»; ПС Новая Заимка - Тюменская область, Заводоуковский район, с. Н-Заимка, ул. Ленина, дом 141 А, «ПС Новозаимская 110\10кв»; ПС Тумашово – Тюменская область, Заводоуковский район, с. Тумашово, «ПС Тумашово КТП 35»; ПС Иваново – Тюменская область, Армизонский, 6 км. АД-4,1, «КТПБ 35\10 п\ст Иваново»; ПС Орлово – Тюменская область, Армизонский район, с. Орлово, «КТПБ 110 ПС Орлово»; ПС Раздолье – Тюменская область, Армизонский район, с. Раздолье, ул. Юбилейная 17б, «КТПБ 110\10 ПС Раздолье»; ПС Зоново – Тюменская область, Юргинский район, с. Зоново «ОРЦ КТПБ 110 кв на ПС Зоново от Тюменских сетей»; ПС Нефтяник – Тюменская область, Тюменский район, Княжевское МО, ЛДПС Княжево, «ПС-10/35кв Нефтянник с кабельным вводом». |
| Срок выполнения | С момента заключение договора на СМР по 31.10.2020. |
| Список принятых обозначений и сокращений | РЭС - районные электрические сети; ТПО - территориально-производственное отделение; СОТ - система охранного телевидения; ИТСО – инженерно-технические средства охраны (ИТСЗ, ТСО); ТСО – технические средства охраны ПУЭ – правила устройства электроустановок; МТР – материально-технические ресурсы. |
| 2. Преследуемые цели и исходные данные Обеспечение надежной охраны объектов от преступных посягательств, ликвидация или минимизация влияния иных угроз, мешающих нормальному функционированию и развитию объектов. |  |
| Цель выполнения работ: | - обеспечение надежного бесперебойного функционирования объекта; - создание условий, исключающих возникновение угроз безопасности, в том числе диверсионно-террористических угроз или существенно ослабляющих их последствия; - защита объекта от актов незаконного вмешательства: обеспечение безопасности персонала, предотвращение краж и хищений, причинения вреда имуществу предприятия, вывода из строя электросетевого оборудования и технических средств охраны. |
| Виды выполняемых работ: | Строительно - монтажные работы |
| Перечень систем и сооружений подлежащих проектированию, (строительству, модернизации, реконструкции): | ограждение территории ПС 35/10 кВ Колос - новый инвентарный №, (существующее ограждение демонтируется и подлежит возврату); ограждение территории ПС 35/10 кВ Масали – новый инвентарный №,(существующее ограждение демонтируется и подлежит возврату); ограждение территории ПС 110/10 кВ Пятково - новый инвентарный №, (существующее ограждение демонтируется и подлежит возврату); ограждение территории ПС 35/10 кВ Лыбаево – новый инвентарный №, (существующее ограждение демонтируется и подлежит возврату); ограждение территории ПС 110/10 кВ Новая Заимка – новый инвентарный №, (существующее ограждение демонтируется и подлежит возврату); ограждение территории ПС 35/10 кВ Тумашово – новый инвентарный №,(существующее ограждение демонтируется и подлежит возврату); ограждение территории ПС 35/10 кВ Иваново - новый инвентарный №,(существующее ограждение демонтируется и подлежит возврату); ограждение территории ПС 110/10 кВ Орлово новый инвентарный №,(существующее ограждение демонтируется и подлежит возврату); ограждение территории ПС 110/10 кВ Раздолье - новый инвентарный №, (существующее ограждение демонтируется и подлежит возврату); ограждение территории ПС 110/10 кВ Зоново – новый инвентарный №,(существующее ограждение демонтируется и подлежит возврату); ограждение территории ПС 10/35 кВ Нефтяник - новый инвентарный №, (существующее ограждение демонтируется и подлежит возврату); |
| Исходные данные для выполнения работ: |  |
| - климатические условия | Помеховая обстановка на объекте (по данным справочника по климату СССР, выпуск 17 [26] и данным многолетних наблюдений по метеостанции г. Тюмень): - наличие тумана (весна, осень); - наличие высоких ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра - 22 м/с); - наличие снеговых нагрузок (высота снежного покрова на открытых участках – 60 см, на защищенных – 90 см); - низкие температуры (абсолютный минимум температуры воздуха - 42 ○С); - грозы (средняя годовая продолжительность гроз – 40-60 часов, в год - 24 дня с грозой); - источники сильных электромагнитных излучений, мешающие работе ТСО, отсутствуют. |
| - общественно- политическая обстановка и криминогенная ситуация в районе дислокации объекта | Вероятные виды угроз безопасности объекта, как внешних, реализованных внешними нарушителями (лицами, не входящими в состав персонала (посетителей) объекта и не имеющие права доступа на его территорию), так и внутренних, реализованные внутренними нарушителями (лицами из числа персонала объекта и другими лицами, допущенными на его территорию установленным порядком): - угрозы террористического и диверсионного характера (взрыв, поджог, захват заложников и т.д.); - несанкционированное проникновение посторонних лиц на объекты; - причинение вреда имуществу предприятия (в т.ч. кражи, хищения); - причинение вреда жизни и здоровью персонала предприятия; |
| - общая площадь территории и протяженность периметра | Протяженность периметра ПС указана в проекте |
| - режим работы и численность персонала объекта | Дежурный электромонтер в дневное время, круглосуточно бригада ОВБ |
| Техническая документация на объект | Проект, разработанный ООО «ТюменьСвязь» в 2017г., шифр: 16/2017/05.17. |

- Нормативно-технические документы (НТД),

весь комплекс работ должен быть выполнен в соответствии с

проектно-сметной документацией

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

-	Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон от 21.07.2011 № 257-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов ТЭК»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении Требований к обеспечению Безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса»;

-Правила обеспечения антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» (утверждены приказом АО «Тюменьэнерго» от 30.11.2015 № 523);

- приказ Минэнерго от 13 декабря 2011 г. № 587 «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов ТЭК»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго»;

˗	Методика подтверждения и приемки объемов и качества СМР, выполненных строительными подрядными организациями на электросетевых объектах ОАО «Тюменьэнерго» МЕ-ИА-74.20.60.000-6-9-03-2014;

˗	Порядок проверки готовности строительных подрядных организаций к выполнению договоров строительного подряда на объектах электросетевого комплекса ОАО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-74.20.60.000-6-9-07-2014;

˗	Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015;

˗	Порядок формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014;

˗	Другими действующими руководящими документами.

4.Требования к материалам и комплектующим изделиям

Применяемые изделия и материалы должны соответствовать проектной документации, национальным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их.

5. Условия выполнения работ

Работы по монтажу и наладке инженерно-технических средств охраны проводятся в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Обоснованные отступления (изменения) от проектной документации в процессе монтажа допускаются только при наличии разрешения (согласования) проектной организации, Заказчика и соответствующих организаций, участвующих в утверждении и согласовании данных документов.

6.Требования к кадровым ресурсам

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК» и Приказом Минэнерго от 13 декабря 2011 г. № 587 «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов ТЭК», на выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов ТЭК, не должны привлекаться лица:

- 	имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;

- 	состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

- досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет.

7.Порядок выполнения и приемки этапов работ

О готовности к сдаче в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны подрядная организация письменно уведомляет Заказчика.

Комиссия приступает к работе по приемке инженерно-технических средств охраны на основании уведомления о готовности к сдаче.

Приемка инженерно-технических средств охраны в эксплуатацию производится комиссией Заказчика.

Акт о приемке в эксплуатацию инженерно-технических средств охраны подписывается председателем и всеми членами комиссии и утверждается руководителем Заказчика.

Согласовано:

Начальник ОБ филиала ТРС ДЭБиПК АО «Тюменьэнерго»                                           Д.В. Петров

Главный бухгалтер - начальник отдела

бухгалтерского и налогового учета и отчетности                                                         Т. В. Лазарева

Начальник Управления инвестиций и капитально

строительства                                                                                                                        А.Г. Осипов

Главный инженер ЮТПО                                                                                               А.В. Шахтарин

Начальник ОКС ЮТПО                                                                                                  И.В. Сироткин

Заместитель директора по ОВ ЮТПО                                                                      А.А. Спиридонов