| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| Нельзя выгрузить разъяснение, пока в торговой процедуре не указан регистрациооный номер извещения на ООС. По ТЗ -выполнить облицовку профлистом толщиной 0,7мм. При этом работы выполнять - в соответствии с Постановлением Правительства РФ от05.05.2012№458. Однако в Постановлении № 458: п.75. Сплошное ограждение может быть: а) железобетонным (толщина не менее 100 миллиметров); б) каменным, кирпичным (толщина не менее 250 миллиметров); в) сплошным металлическим (толщина листа не менее 2 миллиметров). Соответственно, чтобы обеспечить толщину металла не менее 2мм, предполагается крепить профлист в 3 слоя? |  |
| Прочитать ответ: |  |
| Добрый день! Работы выполняются согласно технического задания: выполнить облицовку профлистом толщиной 0,7 мм. в 1 слой. |  |