| Вопрос: | 12.10.2018 11:09 |
| --- | --- |
| Здравствуйте! Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети поз. 71Releco C4-R30 DC укажите напряжение катушки |  |
| Ответ: | 12.10.2018 14:12 |
| Постоянное напряжение 220В |  |