## ТЗ покраска 2019 (06092019)
Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс
_________________________Р.Е.Выставкин
" ____ " ___________________________ 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по покраске сооружений ПС филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс
Филиал | АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс
(написать наименование филиала)
Местонахождение филиала: |  | 628187, г.Нягань, Тюменская обл., ХМАО-Югра, мкр. Энергетиков, 70
(полный адрес филиала)
1. Общая характеристика объектов, на которых необходимо выполнить работы по покраске сооружений ПС филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс
№ | Наименование РЭС | Местонахождение РЭС | Наименование ПС | Год ввода | Класс напряжения | Расстояние до объекта от филиала |  | Транспортная схема
[8 empty] | Водный транспорт, км | Грунтовая дорога, км | Дорога с твердым покрытием, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | КазРЭС | г.Белоярский | Белоярская | 1984 | 110 | 320 |  | 30 |  | 290
2. Перечень и объемы выполняемых работ по покраске сооружений ПС филиала:
№ | Наименование РЭС | Наименование ПС , РП (общая площадь ПС) | Диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования | Тип оборудования | Вид работы | Срок выполнения работ | Требования к работам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | КазРЭС | Белоярская |  | Шинные порталы ОСШ типа ПС-110 ШС (6 шт.); Ячейковый портал типа ПСТ-110 Я 5 С (4-х ячейковый портал - 2 шт.); Ячейковый портал типа ПСТ-110 Я 5 С (2 ячейковый портал - 2 шт.) (Шинные порталы 1СШ-110, 2СШ-110 типа ПС-110 ШС (12 шт.) (Ячейковый портал типа ПСТ-110 Я 5 С (4 ячейковый портал - 1 шт.)); Ячейковый портал типа ПСТ-110 Я 5 С (1 ячейковый портал - 9 шт.) Покраска мачты типа МПС, МС (2 шт.) | Покраска | июнь - август | Очистка поверхности металлических конструкций порталов и мачт от ржавчины и старой краски
2 | КазРЭС | Белоярская |  | Шинные порталы ОСШ типа ПС-110 ШС (6 шт.); Ячейковый портал типа ПСТ-110 Я 5 С (4-х ячейковый портал - 2 шт.); Ячейковый портал типа ПСТ-110 Я 5 С (2 ячейковый портал - 2 шт.) (Шинные порталы 1СШ-110, 2СШ-110 типа ПС-110 ШС (12 шт.) (Ячейковый портал типа ПСТ-110 Я 5 С (4 ячейковый портал - 1 шт.)); Ячейковый портал типа ПСТ-110 Я 5 С (1 ячейковый портал - 9 шт.) Покраска мачты типа МПС, МС (2 шт.) | Покраска | июнь - август | Покраска поверхности металлических конструкций порталов и мачт антикоррозийной эмалью по металлу Conseal Nouch-Up RAL-7001 в два слоя
3. Перечень нормативных документов, требования которых необходимо соблюдать при выполнении работ:
● план-задание;
● план производства работ;
● проект производства работ;
● другое
При проведении ремонтов должны выполняться требования нормативных документов и предписаний Ростехнадзора и ПАО «Россети», действующих РД, стандартов, правил по охране природы, охране труда, пожарной безопасности. Ремонты должны выполняться в соответствии со следующими НТД:
● Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н в редакции приказа № 74н от 19.02.2016г.;
● Правила устройства электроустановок (седьмое издание);
● Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
● Правила по охране труда при работе на высоте. (В редакции Приказа Минтруда России от 17.06.2015 №383н).
● ВППБ 27-14. СТО 34.01-27.1-001-2014. Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети».
● ПОТ Р М-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
● СТО 17230282.27.010.001-2007 "Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния".
4. Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ:
Работы выполняются в соответствии с требованиями:
● Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н в редакции приказа № 74н от 19.02.2016г.;
● ВППБ 27-14. СТО 34.01-27.1-001-2014. Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети».
Работы производятся на действующей подстанции. При выполнении ремонтных работ на объекте персонал Подрядчика обязан соблюдать правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, пожарной безопасности, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика, а также подчиняться правилам трудового распорядка Заказчика. Работы выполняются в соответствии проектом производства работ, разработанным Подрядчиком на основании распоряжения ПАО "РОССЕТИ" от 12.04.2017 № 194р "Методические указания по составлению проектов производства работ на ремонт подстанционного оборудования" и согласованным с Заказчиком.
При выполнении работ на объектах Заказчика персонал Подрядчика обязан пользоваться средствами индивидуальной защиты включающие в себя: дугозащитный костюм, средства защиты головы (каски защитные), средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные), средства защиты рук (рукавицы), ботинки или сапоги кожаные с защитным подноском. Подрядчик обеспечивает свой персонал вышеперечисленными сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности» (Постановление Минтруда России от 26.04.2004 г. №54), а также средствами коллективной защиты в соответствии с «Нормами комплектования средствами защиты» (Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003).
5. Требования к персоналу.
При выполнении работ по покраске сооружений на объекте Заказчика, Подрядчик должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами: 5.1 Квалифицированной рабочей силой в составе: маляр 5 разряда с группой по электробезопасности не ниже 4 и правом работы на высоте (производитель работ - 1чел.), маляр 3-4 разряд с группой по электробезопасности не ниже 3 (член бригады - 3 чел.) и правом работы на высоте, начальника участка (мастера) с группой по электробезопасности не ниже 5, аттестованного в области промышленной безопасности, подъемных сооружений, охраны труда и обученного пожарно-техническому минимуму.
5.2 Персоналом, прошедшим обучение и проверку знаний по правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок, работах на высоте, общих требований промышленной безопасности, имеющим вышеуказанные группы по электробезопасности и средства индивидуальной защиты для выполнения работ по договору. Персонал рабочих специальностей Участника должен пройти периодическое обучение в специализированных образовательных учреждениях, а инженерно-технические работники курсы повышения квалификации с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет.
5.3 Обеспечить предоставление документов, подтверждающих право и квалификацию специалистов, привлекаемых к выполнению работ: копии удостоверений, в соответствии с занимаемой должностью и группой по электробезопасности, удостоверений об аттестации в области промышленной безопасности, работ на высоте, подъемных сооружений, охраны труда, работе с оборудованием, находящимся под избыточным давлением; обучении пожарно-техническому минимуму, повышения квалификации, протоколы проверки знаний, в том числе и на членов аттестационной комиссии.
5.4 Обязательно наличие письма руководителя организации, подтверждающего необходимую аттестацию персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, с указанием группы по электробезопасности.
6. Требования к материально-техническому обеспечению работ:
Подрядчик должен иметь подтверждающие происхождение на применяемые МТР документы (сертификаты соответствия).
Продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2019 года.
Предъявление сертификатов соответствия на поставленные МТР должно быть выполнено до начала производства работ.
Поставленное МТР должно пройти входной контроль, осуществляемый специалистами филиала.
Выполняемые работы должны быть обеспечены автотранспортом и спецтехникой, перечень которой с указанием стоимости м/часа, прилагается к сводному сметному расчету.
Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми материалами, инструментом, приспособлениями и спецодеждой, соответствующей корпоративным требованиям АО "Тюменьэнерго", а также необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика.
В процессе выполнения работ на объекте подрядчик должен обладать следующим технологическим оборудованием и оснасткой:
6.1 Оборудованием для покраски
● Передвижной воздушный компрессор - не менее 2 шт.
● Шланги, рукава для подключения технологического оборудования - не менее 100 м.
● Пульверизатор - не менее 3 шт.
● Веревки синтетические
6.2 Оборудование для подключения технологических установок:
● Сборка собственных нужд оборудованная счетчиком электрической энергии.
● Кабель для подключения сборки собственных нужд.
● Кабель для подключения передвижного воздушного компрессора.
7. Оформление необходимых разрешений и документов:
В период работы необходимо определить места временного хранения отходов и при необходимости заключить договоры на размещение отходов с организациями, имеющими соответствующие лицензии; самостоятельно производить платежи за негативное воздействие на окружающую среду
8. Требования к расчету стоимости работ:
(определяется основная нормативная база для расчета стоимости работ)
Может устанавливаться предельная цена закупки.
Стоимость работ определяется локальными сметными расчетами на каждый объект. Дополнительно предоставляется сводный сметный расчет стоимости работ,
в который со ссылкой на соответствующий номер локальной сметы, включаются отдельными строками итоги на отдельные виды затрат, включенные в локальные сметы.
Сметная документация составляется в двух уровнях цен: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен ХХХХ года (указываются справочники цен)
и в текущем уровне цен, применяя метод пересчета базовых цен в текущий уровень с помощью индекса изменения сметной стоимости.
На работы, не включенные состав нормативной базы для расчета стоимости, устанавливается требование о формировании калькуляций.
Указывается необходимость предоставлять расчет стоимости м/часа на автотранспортную технику, которая будет задействована в процессе выполнения работ.
8.1. Расчеты предоставляются в форме локальных сметных расчетов (ЛСР) на электронном носителе в формате *.gsf (ПК "Гранд-Сметы") и выгрузка из ПК "Гранд-Смета" в формате электронных таблиц *.xls. 8.2. К оферте должен быть приложен сводный сметный расчет с указанием номера каждой локальной сметы, наименования объекта и вида работы, включенной в ЛСР; 8.3. Расчет стоимости работ осуществляется в действующей сметно-нормативной базе или в фирменной сметно-нормативной базе АО «Тюменьэнерго» («Сметно-нормативная база на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, сооружений, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, средств диспетчерского технологического управления объектов электрических сетей АО «Тюменьэнерго»); 8.4. Предоставление доступа подрядным организациям к фирменной СНБро осуществляется в порядке, размещенном на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» (www.te.ru) в разделе «Закупки». Соглашение о предоставлении доступа к СНБро подрядная организация должна направить в адрес АО «Тюменьэнерго» в максимально короткие сроки для организации работы по получению лицензии.
9. Прочие условия.
Подрядчик должен иметь опыт работ покраски сооружений в действующих электроустановках напряжением 110 кВ с подъемом на высоту, не менее 3 лет и обладать положительной репутацией, подтвержденной отзывами о выполнении аналогичных исполненных договоров за последние 3 года.
При выполнении работ по покраске Подрядчик должен обеспечить: - доставку технологического оборудования и МТР до места проведения работ; - производство работ по покраске сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТы, РД 16 363-87, циркуляры, стандарты организации), действующей на период производства работ; - устранение недостатков и дефектов, выявленных при предварительной и окончательной приемке работ в сроки, согласованные с Заказчиком; - выполнение работ квалифицированной рабочей силой. - соблюдение своим персоналом Правил внутреннего трудового распорядка филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил по охране труда при работе на высоте, технической эксплуатации и противопожарной безопасности, не допускать своими действиями нарушений нормальной работы оборудования. - Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории. Срок гарантии на выполненный результат работ устанавливается не менее 36 месяцев, при условии эксплуатации оборудования в соответствии с нормами и требованиями, действующими в отрасли, если таковой отражен в заводских инструкциях и Нормативно-технической документации. Замечания, выявленные в ходе гарантийной эксплуатации, устранять в сроки, согласованные с Заказчиком, но не позднее 14 дней с момента выявления.
При нарушении работниками Подрядчика правил и норм по охране труда, в том числе не обеспечение и/или не правильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, не соблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере определённом договором за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком. В случае выявления изложенного в настоящем пункте нарушения составляется акт, подписанный представителем Заказчика.
Отчетные документы за выполненный объем ремонтных работ оформляются исполнителем ремонта в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (приказ Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013) и должны включать: - Общий журнал работ РД 11-02-2006; - Акт освидетельствования скрытых работ РД 11-02-2006; - Акт приемки выполненных работ; - Паспорта (со всеми приложениями) и сертификаты на материалы (их заверенные копии), либо другие документы, удостоверяющие тип и качество.
10. Приложения к техническому заданию:
Приложение №1 - Акт технического обследования оборудования перед ремонтом №1 ; Приложение №2 - Акт технического обследования оборудования перед ремонтом № 002/2019; Приложение №3 - Акт технического обследования оборудования перед ремонтом № 003/2019;
Приложение №2 - Акт технического обследования оборудования перед ремонтом №2 ;
Приложение №3 - Акт технического обследования оборудования перед ремонтом №3 ;
Приложение №4 - Акт технического обследования оборудования перед ремонтом №4 ;
Приложение №5 - Технические требования к материалам с указанием эквивалента.
Заместитель главного инженера по эксплуатации | [5 empty] | В.П.Муль
(должность руководителя ) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Начальник СЭРП | [5 empty] | С.А.Оспенников
(должность руководителя ) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Начальник КазРЭС | [5 empty] | В.Д.Макшанов
(должность руководителя ) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Инженер ведущий СЭРП | [5 empty] | К.К.Бородин
(должность ответственного за оформление техзадания) |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Note on H33: (Указывается в соответствии с какими документами выполняется работа: - Технологическая карты для регламентированных работ;