# Запрос цен (объявление о покупке) № 183884. Открытый запрос цен на право заключения договора на...

Вопрос: [Исправить ответ]; 26.10.2012 09:10. Прошу уточнить артикулы следующих позиций: 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 168, 203. 201- Резистор С5-35В-160вт - прошу уточнить номинал. 163 - Резистор С5 35В 160Вт-5 - прошу уточнить номинал. 40 - Завеса тепловая АС-206 5,6кВт Frico - сняты с производства . для подбора аналога нужно тех задание.. Прочитать ответ:; 29.10.2012 14:55. поз. №41 - тепловая завеса Frico AD210C05 4.5 кВТ поз. №55 - кабель-канал 16х16 Т-Olast - 50.01.001.0003 поз. №59 - кабель-канал 100х60 L-2м. - 01786 поз. №60 - клеммник WAGO-2 - 773-492 поз. №61- клеммник WAGO-3 - 773-493 поз. №62 - клеммник WAGO-4 - 773-494 поз. №63 - клеммник WAGO-5 - 773-496 поз. №64 - клеммник WAGO-6 - 773-498 поз. №164 - резистор C5 35B 160 Вт-5 560 Ом поз. №168 - термосопротивление - ТКП - 160 Сг-М2-УХЛ2 длина кап. 10 м. поз. №204 - резистор С5-35В-160Вт 560 Ом поз. №203 - скрутка СИЗ-6 3,5-11 мм желтый (артикул:plc-cc-6).