| Номер процедуры: |  | 31704829839 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупки: |  | Запрос цен на право заключения договора на поставку оборудования и материалов для автоматизированной системы учета электроэнергии для филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |  |  |  |
| Вопрос: Изучив документацию по лоту № 31704829839 «Поставка оборудования и материалов для автоматизированной системы учета электроэнергии для филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»» просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов: |  |  |  |  |  |
| № |  | Код заказчика |  | Наименование | Необходимые уточнения |
| 1 |  | Лот_31704829839/0018 |  | Монитор линии RML (номинальное питающее напряжение 230В) | Прошу уточнить маркировку изделия "Монитор линии RML 5" или "Монитор линии RML 7" |
| 2 |  | Лот_31704829839/0022 |  | Монитор линии RML (номинальное питающее напряжение 230В) | Прошу уточнить маркировку изделия "Монитор линии RML 5" или "Монитор линии RML 7" |

Ответ:

В п.18,22 Технического задания (Приложение 1 Закупочной документации), указан монитор линии (номинальное питающее напряжение 230В), маркировка данного монитора должна соответствовать маркировке RML 5.