# Конкурс (тендер) № 49334 (вскрытие конвертов 24.06.2016 в 11:00)

Напоминаем, что Вам необходимо внести плату за абонентское обслуживание за следующий отчетный период.
В случае неуплаты доступ к Системе будет приостановлен через 24 дня (10.07.2016 в 23:59),
при этом все Ваши запросы котировок будут перенесены в архив Торговой площадки. 
Счет на оплату абонентского обслуживания за работу в Системе Вы можете сформировать и распечатать в разделе Платежные и юридические документы.

Продлить доступ Выбрать другой тариф

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 3 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 2 Статистика посещений История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Логунов Петр Александрович (ООО "СтройКонтинент") 15.06.2016 13:17. Выгружено 16.06.2016 13:30 Добрый день! просьба уточнить: 1. Какое количество поставляемых (заменяемых) ВЧ заградителей (номинал) ? 2. Входит ли ВЛ в объем работ по конкурсу? 3. Какие объемы работ по благоустройству (указан только забор), а ж/б плиты или объем щебня, гравия? 4. Просим также, разместить разделительную ведомость по поставкам и работам, т.к. не ясно что выполняет подрядчик, а что нет.. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 16.06.2016 13:30. Здравствуйте! 1. В соответствии проектной документацией "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Упорово" необходимо приобрести 5 штук высокочастотных заградителей ВЗ-630-0,5УХЛ1 2. Да, входит, смотрите ОС № 02-06 На реконструкцию ВЛ 110 кВ Упорово- Буньково ОС № 02-07 На реконструкцию ВЛ 110 кВ Упорово-Горюново ОС № 02-08 На реконструкцию ВЛ 110 кВ Буньково-Емуртла ОС № 02-09 На переустройство ВЛ 10 кВ на Зерноток ОС № 02-10 На переустройство ВЛ 10 кВ на Марево 3. Все учтено в сметах ЛС №07-01-01, ЛС №07-01-02, ЛС №07-01-03, 4. Основным оборудованием, приобретаемым Заказчиком в рамках настоящей закупочной процедуры, является трансформатор ТДН-10000/110 УХЛ1. Остальные материалы, изделия и оборудование комплектуются и поставляются силами подрядной организации (п.5.3 Технического задания). Их стоимость учтена в ЛСР № 02-01-02. Объем работ, который должен выполнить Подрядчик смотрите п.5 Технического задания. Обращаю ваше внимание, что с участником, желающим ознакомиться с проектно-сметной документацией в полном объеме, заключается Соглашение об охране информации, составляющей коммерческую..