Запрос предложений (объявление о покупке) № 296300. Открытый запрос предложений на право заключения договора на

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 29.10.2013 12:45. Прошу дать разъяснения по следующим позициям тех.задания: 1. Грузополучатель Сургутские ЭС. поз. 8. Грузополучатель Ноябрьские сети. п.4. Огнетушитель ОУ-80. Прошу уточнить суммарный объем баллонов данных огнетушителей. Если объем баллонов 80 литров, то согласно ГОСТ Р 51017-2009 "Огнетушители передвижные" данный огнетушитель маркируется, как ОУ-55: объем баллонов 80 литров, номинальная масса ОТВ - 55 кг. Прошу согласовать. 2. Грузополучатель Ноябрьские ЭС. п.7. Огнетушитель ОП-100. Прошу уточнить объем баллона данных огнетушителей. Если объем баллона 100 литров, то согласно ГОСТ Р 51017-2009 "Огнетушители передвижные" данный огнетушитель маркируется, как ОП-80: объем баллона 100 литров, номинальная масса ОТВ - 80 кг. Прошу согласовать. 3. Грузополучатель Ноябрьские ЭС. п.3., Грузополучатель Тюменские РС Тобольское ТПО. п. 1. Огнетушитель ОУ-20. Прошу уточнить суммарный объем баллонов данных огнетушителей. Если объем баллонов 20 литров, то согласно ГОСТ Р 51017-2009 "Огнетушители передвижные" данный огнетушитель маркируется, как ОУ-15: объем баллонов 20 литров, номинальная масса ОТВ - 15 кг. Прошу согласовать. 4. Грузополучатель Когалымские ЭС. п. 5. Огнетушитель ОП-50(з) АВС. Прошу уточнить объем баллона данных огнетушителей. Если объем баллона 50 литров, то согласно ГОСТ Р 51017-2009 "Огнетушители передвижные" данный огнетушитель маркируется, как ОП-35: объем баллона 50 литров, номинальная масса ОТВ - 35 кг. Прошу согласовать. 5. Грузополучатель Тюменские РС Тюменское ТПО. п.1., Грузополучатель Тюменские РС Ишимское ТПО. п.3. Грузополучатель Тюменские РС Тобольское ТПО. п.2. Огнетушитель ОУ-10. Прошу уточнить объем баллона данных огнетушителей. Если объем баллона 10 литров, то согласно ГОСТ Р 51017-2009 "Огнетушители передвижные" данный огнетушитель маркируется, как ОУ-7: объем баллона 10 литров, номинальная масса ОТВ - 7 кг. Прошу согласовать.. Прочитать ответ:; 31.10.2013 07:45. 1. Грузополучатель Сургутские ЭС. п.8 Грузополучатель Ноябрьские сети. п.4- Уточняем: Огнетушитель ОУ-80 соответствует новой маркировке ОУ-55. 2. Грузополучатель Ноябрьские ЭС. п.7 - Уточняем: Огнетушитель ОП-100 соответствует новой маркировке ОП-80. 3. Грузополучатель Ноябрьские ЭС. п.3., Грузополучатель Тюменские РС Тобольское ТПО. п. 1. - Уточняем: Огнетушитель ОУ-20 соответствует новой маркировке ОУ-15 4 Грузополучатель Когалымские ЭС. п. 5 - Уточняем: Огнетушитель ОП-50(з) соответствует новой маркировке ОП-35 5. Грузополучатель Тюменские РС Тюменское ТПО. п.1., Грузополучатель Тюменские РС Ишимское ТПО. п.3. Грузополучатель Тюменские РС Тобольское ТПО. п.2 - Уточняем: Огнетушитель ОУ-10 соответствует новой маркировке ОУ-7.