Протокол № 39261 (0060)-2/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

№ 39261 (0060)-2/2
                                       



                   21.03.2014
 
 Предмет конкурса:
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
 

Состав конкурсной комиссии
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали:

 

- по лоту № 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети»:
 

Зам. председателя комиссии:

Алексеев С.Г., Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

члены комиссии:

Осипов В.А., Ведущий специалист группы безопасности Северных ЭС;
Ванина Е.А., Заместитель начальника УЛиМТО ОАО "Тюменьэнерго";
Тинин М.В., Начальник ОЛиМТО Северных ЭС;
Браворенко Г.К., Начальник ПТС Северных ЭС;
Марченко В.А., Ведущий юрисконсульт Северных ЭС;
Вейгель Н.А., Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности Северных ЭС
секретарь комиссии:
Шумель С.С., Инженер ОЛиМТО Северных ЭС.
 
 
1. Сведения о претендентах на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе
 
Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
 
	№ п/п
	Наименование претендента
	Почтовый адрес претендента
	Юридический адрес претендента

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "Ремком плюс" 
	629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, м-н Восточный д. 2, корп. 3
	629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, м-н Восточный д. 2, корп. 3

	2
	Общество с ограниченной ответственностью "СтройАльянс" 
	629757, ЯНАО, Надымский р-н, п. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 40, кв. 54 
	629757, ЯНАО, Надымский р-н, п. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 40, кв. 54

	3
	Общество с ограниченной ответственностью "ЯМАЛРЕМСТРОЙ" 
	629300, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр-н Оптимистов, д. 2, корп. 1
	629300, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр-н Оптимистов, д. 2, корп. 1

	4
	Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойжилремстрой"
	629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д. 4, кв. 19
	629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д. 4, кв. 191


 

2. Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе

(с обоснованием такого решения)

 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

 
2.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе:
 
Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
 
	№ п/п
	Наименование претендента
	Обоснование принятого решения

	1
	Общество с ограниченной ответственностью "СтройАльянс" 
	Отклонить Конкурсную заявку ООО "СтройАльянс"  в соответствии с  п. 3.10.2.5. (а) Конкурсной документации, а именно:


1. При повторном запросе Участник предоставил:

1) сводную таблицу стоимости работ со следующими замечаниями: 

а) форма таблицы не соответствует форме конкурсной документации;

б) индекс пересчета в текущие цены превышает индекс Минрегионразвития.

2) локальные сметные расчеты не соответствуют техническому заданию, а именно: 

а) частично применены материалы не соответствующие техзаданию; 

б) частично занижены объемы работ и объемы материалов; 

в) частично объемы работ и объемы материалов не соответствуют техзаданию;

Подробное описание замечаний ООО "СтройАльянс"  указано в приложении №1 к настоящему протоколу.
Таким образом, предоставленные после повторного запроса сводная таблица стоимости работ и локальные сметные расчеты содержат многочисленные ошибки и неточности, противоречат требованиям конкурсной документации и технического задания и являются основанием для отклонения конкурсной заявки Участника.



	2
	Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойжилремстрой"
	Отклонить Конкурсную заявку ООО "Уренгойжилремстрой"  в соответствии с  п. 3.10.2.5. (а) Конкурсной документации, а именно:


1. При повторном запросе Участник предоставил:

1) сводную таблицу стоимости работ со следующими замечаниями: 

а) форма таблицы не соответствует форме конкурсной документации;

2) локальные сметные расчеты не соответствуют техническому заданию, а именно: 

а) частично применены материалы не соответствующие техзаданию; 

б) частично занижены объемы работ и объемы материалов; 

в) частично объемы работ и объемы материалов не соответствуют техзаданию;

е) неверно применен индекс пересчета в текущие цены.

Подробное описание замечаний ООО "Уренгойжилремстрой" указано в приложении №2 к настоящему протоколу.
Таким образом, предоставленные после повторного запроса сводная таблица стоимости работ и локальные сметные расчеты содержат многочисленные ошибки и неточности, противоречат требованиям конкурсной документации и технического задания и являются основанием для отклонения конкурсной заявки Участника.

3) После повторного запроса документов Участник не подтвердил право и квалификацию специалистов Участника на выполнение работ, связанных с выполнением Договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры, а именно: отсутствуют удостоверения по следующим специальностям, заявленным в требованиях к участникам открытого конкурса:

– жестянщик – нет двух удостоверений из четырех;

Техник строитель- мастер – Таиров Садыкжан Абибуллаевич - предъявлен диплом на специальность учителя.



 
2.2.   Допустить к итоговой оценке следующие конкурсные заявки участников конкурса (объявления о покупке), подавших заявки на участие в конкурсе (объявлении о покупке):
 

	Наименование участника конкурса (объявления о покупке)
	Цена заявки

	Общество с ограниченной ответственностью "Ремком плюс"
	Цена: 24 446 523,74 руб. с НДС

	Общество с ограниченной ответственностью "ЯМАЛРЕМСТРОЙ"
	Цена: 25 629 420,05 руб. с НДС


Приложении № 1 - Замечания к сметной документации Участника конкурса                         ООО "СтройАльянс";
Приложение № 2 - Замечания к составлению сметной документации участника конкурса ООО "Уренгойжилремстрой".
3. Результаты голосования комиссии
 

Председатель комиссии:
	Алексеев С.Г.
	ЗА (Не выступал)


 
Члены комиссии:
	Осипов В.А.
	ЗА (Не выступал)

	Ванина Е.А.
	ЗА (Не выступал)

	Тинин М.В.
	ЗА (Не выступал)

	Вейгель Н.А.
	ЗА (Не выступал)

	Браворенко Г.К.
	ЗА (Не выступал)

	Марченко В.А.
	ЗА (Не выступал)


  

Председатель комиссии:
 
	Опросный лист
	Алексеев С.Г.


 
Члены комиссии:
 
	 
	Осипов В.А.

	Опросный лист
	Ванина Е.А.

	 
	Тинин М.В.

	 
	Вейгель Н.А.

	 
	Браворенко Г.К.

	 
	Марченко В.А.


 
	Секретарь комиссии:

	 
	Шумель С.С.


Приложение № 1 к Протоколу

Замечания                                                                                                                                                            к сметной  документации Участника конкурса ООО «СтройАльянс»

Сводная таблица стоимости

1. Согласно п.8 Технического задания - локальные сметные расчеты должны быть составлены в  базисных ценах 2001 года (редакции 2009), пересчет в текущие цены должен быть выполнен индексом к прямым затратам, не превышающим индекс Минрегиона на момент заключения договора. Согласно  письма Минрегиона РФ №3085-ЕС/08 от 28.02.2014г. индекс для ЯНАО  на 1 квартал 2014г.– 6,88.  Примененный конкурсантом индекс 7,05 превышает индекс Минрегиона РФ,что противоречит ТЗ.
ЛСР №1-1 ПС 110кВ Лонг-Юган ОПУ 1

2. п.29  - по ТЗ окраска стен на 2 раза, сметой учтена покраска стен по обоям учтена на 1 раз, что не соответствует ТЗ.
3. П.48 -  по ТЗ установка калориферов до 2 кВ по согласованию с Заказчиком в количестве 15 штук, сметой учтена установка и стоимость стальных радиаторов мощностью 15кВ, что не соответствует ТЗ.
4. П.78 – по ТЗ профлист С21-1000-0,7, сметой учтен профлист С10-1000-0,7, что не соответствует ТЗ.
ЛСР  №1-2 ПС 110кВ Лонг-Юган ОПУ 2

1. П.15 – Участник занизил объем профлиста . Расчет:72м2*1,15*7,4кг=612,72 кг. Сметой учтено 538,2кг, что меньше нормы на 74,52 кг (10м2 не будут облицованы).

2. П.30 - по ТЗ установка калориферов до 2 кВ по согласованию с Заказчиком в количестве 6 штук, сметой учтена установка и стоимость стальных радиаторов мощностью 6кВ, что не соответствует ТЗ.
ЛСР №1-3 Промышленная база г.Надым

1. П.5 по ТЗ облицовка здания сайдингом толщиной 0,5м с полимерным покрытием, сметой учтена облицовка здания профлистом С21-1000-07, не соответствует ТЗ.

ЛСР №1-4 Служебный корпус

1. П.6,17 – учтенная расценкой работа и материал не соответствуют ТЗ. По ТЗ устройство наливного пола, сметой учтено устройство бетонного пола из Бетона тяжелого В30(М400).
2. П.3 – Примененный антистатический линолеум не соответствует ТЗ, по ТЗ линолеум пожаробезопасный, т.к. линолеум ложится в коридорах офисного здания.
ЛСР №1-5 ЗРУ 10кВ ПС 110кВ Варенга-Яха

1. П.20 – Участник учел сметой профлист Н57-1000-0,7 не соответствует ТЗ. В ТЗ устройство кровли из оцинкованной листовой стали. 
ЛСР №1-7 ЗРУ 110кВ Варенга-Яха.

1. НЕ УЧТЕНЫ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА В ОБЪЕМЕ – 456м2, что не соответствует ТЗ.

ЛСР №1-8 ЗРУ 10кВ ПС Новоуренгойская

1. П.7 – занижен объем профлиста, 47,5м2*1,15*7,4=404,23кг, сметой учтено 355,06кг, что ниже нормы на 49,17 кг (6,65м2).

2. П.27 - учтена стоимость стали листовой, но не учтены затраты по монтажу фальш-пола из стали листовой в объеме – 288,8м2.

ЛСР №1-10 РЭП-1 при ПС Ямбург

1. П.5, П.25 – по ТЗ облицовка стен сайдингом с полимерным покрытием, сметой учтен профлист С21-1000-0,7, что не соответствует ТЗ.

Приложение № 2 к Протоколу

Замечания 

К составлению сметной документации участника конкурса ООО «Уренгойжилремстрой»

1. Согласно п.8 Технического задания - локальные сметные расчеты должны быть составлены в базисных ценах 2001 года (редакции 2009), пересчет в текущие цены должен быть выполнен индексом к прямым затратам, не превышающим индекс Минрегиона на момент заключения договора. 
Предоставленные конкурсантом сметы пересчитаны в текущие цены двумя индексами 5,712 и 1,185, индекс применен не к прямым затратам, а к элементам прямых затрат, что противоречит ТЗ.
2. В ТЗ предусмотрен профлист С21-1000-0,7 и сайдинг, участник применил в локальных сметных расчетах по всем объектам вместо вышеуказанных материалов профлист Н57-750-0,7.
3. Принятый Участником материал пенопласт полистирольный не соответствует ТЗ, по ТЗ утепление стен минераловатными плитами, по всем объектам где предусмотрено утепление стен.
ЛС №1сэс-1  ПС 110кВ лонг-Юган ОПУ 1

1. П.45 – объем по ТЗ 45м, сметой учтено 45м2, что не соответствует ТЗ.

2. П.52 – неверно посчитан объем профлиста 80,27*1,15*8,683=801,53кг., сметой учтено 683,1 кг, что на 118,43 кг меньше (на 13,6м2 профлиста не хватит).

ЛС №1сэс-3 РММ на 8-ом проезде г.Надым

1. Работы по устройству кровли учтены не в полном объеме, а именно: не учтено утепление кровли, сборная стяжка из АЦЛ(2 слоя), огрунтовка праймером, устройство наплавляемой кровли.

