## спец
Приложение №_____ к договору поставки
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки № 7/14-18 от "______" ______________2018г. между
АО "Тюменьэнерго" и ООО "ЮИК"
г. Новый Уренгой | [5 empty] | "_______" _________________ 2011 г. |  |  | 20___г.
Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО "Тюменьэнерго"), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности директора филиала Северные электрические сети Дорофеева Александра Валерьевича, действующего на основании доверенности № 36852 от 01.03.2018 года, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Южноуральская изоляторная компания» (ООО «ЮИК»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Фефелова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, договорились о поставке линейной арматуры и материалов для предотвращения аварийных ситуаций и принятия неотложных мер по повышению надежности на ВЛ 220 кВ "Надым - Салехард 1,2 цепь" филиала АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС на следующих условиях и по следующим ценам:
№ п/п | Наименование товара | Технические характеристики (тип, марка и т.д.) | Страна происхождения товара. | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., без НДС | Сумма руб., без НДС | Сумма НДС 18% | Сумма, руб.в т.ч. НДС 18%
1 | Гаситель вибрации | ГВ-3,2/2,4-13-550/23-31 | Россия | шт | 50 | 1315.97 | 65798.5 | 11843.73 | 77642.23
2 | Гаситель вибрации | ГВ-0,8/0,6-9,1-400/16-20 | Россия | шт | 40 | 836.64 | 33465.6 | 6023.81 | 39489.41
3 | Гаситель вибрации | ГВ-0,8/0,6-9,1-300/16-20 | Россия | шт | 30 | 836.64 | 25099.2 | 4517.86 | 29617.06
4 | Протектор спиральный защитный | ПЗС-11,0-11 (500) | Россия | шт | 4 | 230.16 | 920.64 | 165.72 | 1086.36
5 | Протектор спиральный защитный | ПЗС-12,0-11 (500) | Россия | шт | 48 | 245.28 | 11773.44 | 2119.22 | 13892.66
6 | Протектор ремонтный спиральный | ПРС-Т-24,0/05 | Россия | компл | 160 | 2086.56 | 333849.6 | 60092.93 | 393942.53
7 | Протектор спиральный защитный | ПЗС-24,0-03 (2300) | Россия | шт | 276 | 2016 | 556416 | 100154.88 | 656570.88
8 | Протектор спиральный защитный | ПЗС-24,0-13 (500) | Россия | шт | 201 | 423.31 | 85085.31 | 15315.36 | 100400.67
9 | Протектор ремонтный спиральный | ПРС-Т-11,0/01(11) | Россия | компл | 5 | 513.69 | 2568.45 | 462.32 | 3030.77
10 | Зажим натяжной спиральный | ЗНС-Т-24,0Ф/86(05)-АС (К-160) | Россия | компл | 26 | 9896.03 | 257296.78 | 46313.42 | 303610.2
11 | Зажим натяжной спиральный | ЗНС-Т-11,0П/98 (К-120) | Россия | компл | 10 | 5202.69 | 52026.9 | 9364.84 | 61391.74
12 | Зажим натяжной спиральный | ЗНС-Т-12,0П/82 (К-120) | Россия | компл | 5 | 5553.92 | 27769.6 | 4998.53 | 32768.13
13 | Изолятор | ПС70CC 112V | Россия | шт | 150 | 919.83 | 137974.5 | 24835.41 | 162809.91
14 | Протектор соединительный спиральный | ПСС-Т-24,0/05 | Россия | компл | 60 | 9058.56 | 543513.6 | 97832.45 | 641346.05
15 | Зажим поддерживающий | ЗПС-Млт-12,0П/15 | Россия | компл | 35 | 2287.49 | 80062.15 | 14411.19 | 94473.34
16 | Зажим поддерживающий спиральный | ЗПС-Мл-11,0П/21 | Россия | компл | 35 | 2552.17 | 89325.95 | 16078.67 | 105404.62
17 | Протектор шлейфовый спиральный | ПШС-Т-24,0/05 | Россия | компл | 18 | 2624.16 | 47234.88 | 8502.28 | 55737.16
18 | Ролик монтажный | М1Р-7-0 | Россия | шт | 40 | 4713.85 | 188554 | 33939.72 | 222493.72
19 | Ролик монтажный | М1Р-5-0 | Россия | шт | 15 | 2414.88 | 36223.2 | 6520.18 | 42743.38
20 | Гаситель вибрации | ГВ-6645-02М | Россия | шт | 300 | 1790 | 537000 | 96660 | 633660
21 | Гаситель вибрации | ГВ-3423-02М | Россия | шт | 70 | 1112 | 77840 | 14011.2 | 91851.2
22 | Гаситель вибрации | ГВ-3323-02М | Россия | шт | 40 | 1108 | 44320 | 7977.6 | 52297.6
23 | Гаситель вибрации | ГВ-3,2-13-600/23-31 | Россия | шт | 78 | 1417.57 | 110570.46 | 19902.68 | 130473.14
24 | Гаситель вибрации | ГВ-1,6-11-450/23-31 | Россия | шт | 78 | 1097.3 | 85589.4 | 15406.09 | 100995.49
25 | Зажим натяжной клиновой | НК-160/23,8-25,2 | Россия | шт | 6 | 7034.19 | 42205.14 | 7596.93 | 49802.07
26 | Гаситель вибрации | ГВУ-1,2-1,6(П) | Россия | шт | 93 | 1224 | 113832 | 20489.76 | 134321.76
27 | Зажим плашечный | ПА-5-1 | Россия | шт | 60 | 201.51 | 12090.6 | 2176.31 | 14266.91
28 | Гаситель вибрации | ГВУ-0,6-0,8(П) | Россия | шт | 44 | 1024 | 45056 | 8110.08 | 53166.08
| ИТОГО: | [5 empty] | 3643461.9 | 655823.17 | 4299285.07
Общая сумма без НДС составляет - 3 643 461,90 (Три миллиона шестьсот сорок три тысячи четыреста шестьдесят один) руб.90 копеек с учетом транспортных расходов.
Кроме того, НДС по ставке 18% -655 823,17 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать три рубля) руб. 17 копеек.
Итого, общая сумма с НДС по ставке 18% составляет - 4 299 285,07(Четыре миллиона двести девяносто девять тысяч двести восемьдесят пять) руб.07копейки.
Форма и условия оплаты:
Оплата безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости Товара не более 30 календарных дней после получения Товара Покупателем, на основании товарных накладных и счет-фактур.
Условия поставки:
1) Срок поставки: с даты подписания договора по 04.05.2018
2) Поставка Товара производится по следующим реквизитам: склад Покупателя, расположенный по адресу : г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, ул. Южная магистраль, д.56, база филиала Северные электрические сети. Контактные телефоны: (3494) 930-2-93, 23-89-44
Покупатель |  |  |  |  | Поставщик:
АО "Тюменьэнерго" |  |  |  |  | ООО "ЮИК"
Исполняющий обязанности директора филиала |  |  |  |  | Генеральный директор
Северные электрические сети
___________А.В. Дорофеев |  |  |  |  | ___________________ М.В. Фефелов