# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 411657. Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных... Вопрос: [Исправить ответ]. Выгружено 23.09.2014 09:25 Добрый день! Просим Вас уточнить строительную высоту изоляторов по сетям (127/146). Прочитать ответ:. Уточняем строительную высоту заявленных изоляторов: Когалымские ЭС: 1. ПС-120Б- 146мм, 2. ПС-70Е - 146мм. Ноябрьские ЭС: 1. ПС-70И - 146мм. Нефтеюганские ЭС: 1. ПС-70И - 146мм, 2. ШС-10Е - 127мм. Северные ЭС: 1. ПС-70И - 146мм. Сургутские ЭС: 1. ПС-70Е - 127мм, 2. ШС-10Д - 145мм, 3. ПС-70И - 146мм. Энергокомплекс: 1. ПСД-70Е 212W замена на ПСД-70Е 112W - 146мм. Урайские ЭС: 1. ПС-70И - 146мм. Нижневартовские ЭС: 1. ПС-70Е - 127мм, 2. ПС-70И - 146мм. Тюменские РС Тюменское ТПО: 1. ПС-70Е -146мм, 2. ПС-70И - 146мм. Тюменские РС Южное ТПО: 1. ПСД-70Е 212W - 127мм, 2. ПС-70И - 146мм. Тюменские РС Ишимское ТПО: 1. ПС-70Е - 127мм, 2. ПС-70И - 146мм, 3. ПСД-70Е 212W- 127мм. Тюменские РС Тобольское ТПО: 1. ПС-70Е - 127мм, 2. ПСД-70Е 212W - 127мм, 3. ПС-120Б - 146....