| Характеристики | Шкаф ШУО–1/10 |
| --- | --- |
| Род тока и напряжение силовой цепи | однофазный – (220±22) В |
| Суммарная мощность нагрузки, кВт | 10,0 |
| Тип применяемого электросчётчика> | СЕ 101 R5 145М 220В 5–60А |
| Исполнение корпуса (степень защиты) | герметичный, IP54 |
| Температура окружающего воздуха | от минус 40 до плюс 50 °С |
| Наличие стеклянного окошка | имеется |
| Расположение гермовводов на корпусе | сверху или снизу |
| Время установления рабочего режима, исчисляемое с момента включения | не более 3 с |
| Пределы допускаемого отклонения часов реального времени | не более ± 2 мин в месяц |
| Диапазон коррекции суточного ухода часов | в пределах ± 20 с |
| Количество уставок на 1 канал | 2 |
| Максимальное количество временных уставок | 4 для двух каналов |
| Диапазон задания уставок | < от 1 мин до 23 ч 59 мин с дискретностью отсчёта 1 мин |

Ноябрьские электрические сети

| Типоисполнение | Аппараты на вводе | Автоматические выключателив групповых линиях |  | Степень защиты IP | Способ установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Кол-во |  |  |
| ЯОУ8501 УЗ | Авт. выкл 63А | ВА47-29 ВА66-29 | 6 | IP54 | на стене |