# Конкурс (тендер) № 46371 (вскрытие конвертов 13.10.2015 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 05.10.2015 08:43. Выгружено 09.10.2015 11:42 Просим ответить на вопросы: 1.) Ноябрьские ЭС поз. 48 Шкаф распределительный типа ЯОУ-8501 У3 - должна быть еще цифра 2.) Ноябрьские ЭС поз. 49 Шкаф управелния освещением ШУО-1/10 - нужна схема или спецификация; 3.) Нефтеюганские ЭС поз 41 ЩР0-3136-6УХЛ4 40А нужна схема или спецификация. Прочитать ответ:; 08.10.2015 11:38. 1, .2. НоЭС поз 48.49 описание в прикрепленном файле. 3. НюЭС поз.41 схема шкафа в прикрепленном файле. Скачать файл Нояб ЭС_комплектация ЯОУ и ШУО.docx (16 КБ) Скачать файл Схема ЩРО-3136-6УХЛ4.pdf (11 КБ).