| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 04.10.2017 12:49 |
| --- | --- |
| В очереди Просим предоставить дополнительные данные к поз.31 Когалымские ЭС Терминал защиты БЭ2704 V021-27Е2 УХЛ4 Согласно требованию производителя данного оборудованияа НПП ЭКРА Терминалы БЭ2704 поставляются заказчику только в составе шкафа. Как отдельное изделие терминалы БЭ2704 могут быть поставлены только в качестве ЗИП. При заказе в качестве ЗИП требуются: 1) Место установки шкафа в котором будет производиться замена терминала (организация, объект) 2) Функциональное назначение защиты (типоисполнение шкафа например ШЭ2607 092, номер комплекта шкафа(согласно РЭ на шкаф)) 3) Заводской номер шкафа (при наличии) 4)Дата поставки (при наличии) Данные необходимы в связи со сложностью оборудования и настройкой его на предприятии под конкретный объект. |  |
| Прочитать ответ: | 06.10.2017 08:56 |
| Терминал защиты БЭ2704 V021-27Е2 УХЛ4 заказывается в качестве ЗИП для следующего шкафа: Тип: ШЭ2607 011021-27Е2 УХЛ4 Место: аварийный резерв Когалымских ЭС Комплект: А2 – резервная защита ВЛ Зав. номер: 7913 Дата производства: 08.2011 |  |