Разъяснения

по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку установок для обработки трансформаторного масла для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети

| Добрый день! Прошу уточнить по ЭТМА УВМ 10-1,2 У1 и ЭТМА НТМ 150Е-150У1: Что именно входит в комплект ЗИП и кол-во, Комплекты фильтропакетов (какие, кол-во), Рукава СРГС (диаметр кол-во),кабель КГ (диаметр, кол-во) |  |
| --- | --- |

Ответ: Комплектация ЗИП к установкам для обработки трансформаторного масла включает:

- ЭТМА УВМ 10-1,2 У1:

- кабель КГ 35 мм2 (100 м.);

- рукав СРГС 32 мм с фланцевыми соединениями (4 шт. по 10 м.);

- фильтропакеты с тонкостью фильтрации не более 5 мкр., с размерами для данного вида установки (2 комплекта).

2. ЭТМА НТМ 150Е-150У1 (кол-во для одной установки):

- кабель КГ 70 мм2 (100 м.);

- рукав СРГС 50 мм с фланцевыми соединениями (4 шт. по 10 м.);

- фильтропакеты с тонкостью фильтрации не более 5 мкр., с размерами для данного вида установки (2 комплекта).