# Конкурс (тендер) № 39642 (вскрытие конвертов 03.04.2014 в 08:00)

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 7 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 3 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Чукреева Татьяна Алексеевна (ЗАО ГК "ЭнТерра") 20.03.2014 12:39. Выгружено 21.03.2014 09:26 Добрый день! Просим вас уточнить следующие вопросы: 1. Входит ли в комплект поставки оборудование и материалы согласно С40154_УА1.1; С40154_УА1.2; С40154_УА1.4; С40154_УА1.8. 2. Входит ли в комплект поставки оборудование и материалы согласно С40154_ЭП2.1; С40154_ЭП2.2; С40154_ЭП2.4; С40154_ЭП2.8. 3. Входит ли в комплект поставки оборудование и материалы согласно ЭП3.1.С1; ЭП3.2.С1; ЭП3.4.С1; ЭП3.8.С1. 4. Входит ли в комплект поставки оборудование и материалы согласно С40154_ЭО1 5. Входит ли в комплект поставки материалы согласно С40154_АЭС1.1(изм.1); С40154_АЭС1.2(изм.1); С40154_АЭС1.4(изм.1); С40154_АЭС1.8(изм.1).. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 21.03.2014 09:26. Согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Конкурсной документации) необходимо приобрести 4 силовых выключателя и соответствующее оборудование и материалы для их замены, указанное в проектной документации. Для уточнения информации Вы можете обратится к специалисту по техническим вопросам - Москвитину Николаю Николаевичу, контакный телефон (3452) 59-62 -82..

Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 20.03.2014 14:26. Выгружено 21.03.2014 09:14 Добрый день, В рабочей документации предоставленной Заказчиком есть раздел по освещению ПС. Просим Вас разъяснить выполнены ли данные работы ранее?. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 21.03.2014 09:14. Добрый день. Нет, данные работы не выполнены. В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы можете обратиться к специалисту по техническим вопросам - Москвитину Николаю Николаевичу, контактный телефон (3452)59-62-82.

Вопрос: [Исправить ответ]; Ломброзо Ольга Николаевна (ООО "НПО "Сибэлектрощит") 21.03.2014 07:47. Выгружено 21.03.2014 09:29 Здравствуйте! просим выложить сметы. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 21.03.2014 09:29. Добрый день. Локальные сметы не предоставляются отдельно, они входят в состав проектной документации, которая предоставляется Организатором закупки по письменному запросу Участника..