# Конкурс (тендер) № 37385 (вскрытие конвертов 08.11.2013 в 08:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; 25.10.2013 07:02. Добрый день! Просим уточнить следующие позиции: Тюменские РС Тюменское ТПО п. 8 - мощность 20Вт сняли с производства, ближайшая мощность 15Вт. Возможна ли замена на эту мощность и какая цветовая температура: 2700 или 4000К? Нижневартовские ЭС: п. 17 - какое количество Pin у лампы 2 или 4. Нефтеюганские ЭС: п. 25 - Лампа 250Вт 40Е Филипс - какая именно нужна лампа: ДНАТ, ДРЛ,ДРВ,ДРИ?. Прочитать ответ:; 25.10.2013 09:58. Тюменские РС Тюменское ТПО Согласовываем замену мощности на 15Вт, цветовая температура 4000К. Нижневартовские ЭС Уточните позицию. Нефтеюганские ЭС Нужна лампа ДРЛ..

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 28.10.2013 06:59. Извините, ошиблись в позициях и филиалах. Ноябрьские ЭС: п. 16 - Лампа BONA-D G24d236Вт - какое количество Pin 2 или 4? Нижневартовские ЭС п. 79 - Лампа Е-27 220Вт - уточнить мощность, форму колбы, цветность.. Прочитать ответ:; 28.10.2013 15:00. Ноябрьские ЭС п. 16 - Лампа BONA-D G24d236Вт - какое количество Pin 2 или 4? 36Вт - без PIN потому-что PIN - европейский цоколь а у нас под E27 Нижневартовские ЭС п. 79 - Лампа Е-27 220Вт - уточнить мощность, форму колбы, цветность Уточняем мощность 20 Вт , полуспираль, теплый свет..