| Вопрос: [ | 12.09.2016 18:17 |
| --- | --- |
| Просим сообщить строительную высоту изолятор ПС 70 И (Е) |  |
| Прочитать ответ: | 14.09.2016 08:23 |
| Филиалы АО "ТЭ": 1. Ноябрьские ЭС, 2. Северные ЭС, 3. Тюменские РС (Тюменское ТПО, Южное ТПО, Ишимское ТПО, Тобольское ТПО) - строительная высота изоляторов ПС 70 И (Е) необходима 146 мм. Филиала АО "ТЭ" Урайские ЭС - строительная высота изоляторов ПС 70 И (Е) необходима 127 мм. |  |