Вопрос: [Исправить ответ]; ) 12.10.2018 11:23. Выгружено 12.10.2018 12:58 [Выгрузить] Прошу согласовать замену : АЕТ411-01С Iном-5А Uном-100В Сеть переменного тока 220В (фаза-ноль) – аналог Белорусского производства ЕТ411 АЕТ411-01-1 Iном-5А Uном-100В Сеть переменного тока «50 Гц 220В» - аналог Белорусского производства ЕТ411. Прочитать ответ:; 12.10.2018 12:57. Приведенные в настоящем техническом задании (Приложение к ТЗ) номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика. Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника. Несоответствие предлагаемого Участником товара по качеству и техническим характеристикам требуемым параметрам, может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 12.10.2018 09:40. Выгружено 12.10.2018 12:58 [Выгрузить] Здравствуйте, прошу согласовать замену: АЕТ111 Inom-5А Unom-100В замена на Белорусского производителя ЕТ111 АЕТ311-01-1 Iном-5А Uном-100В 220В замена на Белорусского производителя ЕТ311. Прочитать ответ:; 12.10.2018 12:57. Приведенные в настоящем техническом задании (Приложение к ТЗ) номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика. Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника. Несоответствие предлагаемого Участником товара по качеству и техническим характеристикам требуемым параметрам, может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 11.10.2018 16:40. Выгружено 12.10.2018 12:57 [Выгрузить] Добрый день! Прошу указать резьбу присоединения, и на какую среду идут приборы Манометр ТМ-210Р.00 (0-0,25МРА) Манометр ТМ-210Р.00 (0-0,6МРА) Манометр ТМ-210Р.00 (0-25Мра) Манометр ТМ-210Р.00(0-2,5Мпа) Заранее спасибо!. Прочитать ответ:; 12.10.2018 12:54. Филиал АО Тюменьэнерго Ноябрьские ЭС поз.8 Манометр ТМ-210Р.00 (0-0,25МРА) - О² (кислород), Резьба присоединения: М12*1,5; поз.9 Манометр ТМ-210Р.00 (0-0,6МРА) - С3Н8 (пропан), Резьба присоединения: М12*1,5; поз.10 Манометр ТМ-210Р.00 (0-25Мра) - О² (кислород), Резьба присоединения: М12*1,5; поз.11 Манометр ТМ-210Р.00(0-2,5Мпа) - О² (кислород), Резьба присоединения: М12*1,5..