| Вопрос: [Исправить ответ] | 11.10.2016 14:48 |
| --- | --- |
| Выгружено 11.10.2016 15:11 [Выгрузить] Сургутские ЭС 1) Поз. №32 – М4265М 5-0-5мВ 120х120 кл.т.1,5; Просим согласовать замену на Милливольтметр М900 5-0-5мВ 120х105 кл.т. 1,5 Нефтеюганские ЭС 1) Поз. 9 – ЭА2258М 100МА кл.т. 1,5 Просим согласовать замену на Миллиамперметр Э42702 100МА кл.т. 1,5 Тюменские РС Тюменское ТПО 1) Поз. №1-8 - PА194I-2Х1Т Просим согласовать замену на ЩП120П-(Ктт или Ктн)-220ВУ-х-х-К-0,5 2) Поз. 9-14 – PA194I-3X1 Просим согласовать замену на ЩП72П-(Ктт или Ктн)-220ВУ-1RS-х-К-0,5 + металлическая переходная рамка 3) Поз. 15-16 - PA195I-2Х1Т Просим согласовать замену на Щ120П-(Ктт или Ктн)-220ВУ-х-х-К-0,2 4) Поз. 17 – PA195I-3X1 Просим согласовать замену на Щ72П-(Ктт или Ктн)-220ВУ-1RS-х-К-0,2 + металлическая переходная рамка 5) Поз. 18 – PS194Q-2X1T 400/5А 10/100 К -40+70 кл.т. 0,5 Просим согласовать замену на Прибор щитовой цифровой электроизмерительный ЩМ120-110000/100В-400/5А-220ВУ-х-х-4П-К-х-Q 6) Поз. 19-23 – PZ194U-2X1T Просим согласовать замену на ЩП120П-(Ктт или Ктн)-220ВУ-х-х-К-0,5 7) Поз. 24-26 – PZ195U-2X1T Просим согласовать замену на Щ120П-(Ктт или Ктн)-220ВУ-х-х-К-0,2 8) Поз. 27-29 – PZ195U-3X1 Проси согласовать замену на Щ72П-(Ктт или Ктн)-220ВУ-1RS-х-К-0,2 + металлическая переходная рамка 9) Поз. 33 – PZ195U-2X1T Просим согласовать замену на Щ120П-(Ктт или Ктн)-220ВУ-х-х-К-0,2 |  |
| Прочитать ответ: | 11.10.2016 15:10 |
| На основании п.31.2.3 Информационной карты Приведенные в настоящем техническом задании номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика. В случае предоставление Участником предложений на поставку товара с иными номенклатурными обозначениями по сравнению с требованиями указанными в техническом задании при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленного товара, он должен в обязательном порядке предоставить техническое описание (в соответствии с техническим заданием) предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе конкурсной заявки технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника. Несоответствие предлагаемого Участником товара по качеству и техническим характеристикам требуемым параметрам, может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника |  |