# Конкурс № 1038855

# Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две...

Приём заявок завершается 04.07.2018 в 06:30 по московскому времени

| Вопрос: | Оноприенко Павел Александрович (ООО "Северэнергопроект") 19.06.2018 14:53 |
| --- | --- |
| Прошу сообщить длины ВОЛС на ВЛ 110 кВ Боровое - ЖБИ и ВЛ 110 кВ ЖБИ - Княжево. |  |
| Ответ: |  |
| Длина ВОЛС на: ВЛ 110 кВ Боровое - ЖБИ 36 км ВЛ 110 кВ ЖБИ – Княжево 12 км |  |