Конкурс (тендер) № 49444 (вскрытие конвертов 14.07.2016 в 14:45)

Запрос успешно отправлен

- Извещение

- Лоты - 1

- Разъяснения - 4

- Приглашения к участию - 0

- Претенденты - 3

- Статистика посещений

- История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Конышев Павел Андреевич (ООО "ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД - УРАЛ") 29.06.2016 09:46. Выгружено 29.06.2016 14:50 Прошу внести изменения в КД так как некоторые пункты ТЗ указаны не корректно, а именно: Эквивалент ДГР. п.1.5.- в ДГР не существует обмотки НН с таким напряжением. п.1.6.- в ДГРе нет группы соединения обмоток.. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 29.06.2016 14:50. Добрый день. В соответствии с Вашим запросом разъяснений были внесены изменения в Конкурсную документацию. Просим учесть их при подготовке Вашего технического предложения..

Вопрос: [Исправить ответ]; Конышев Павел Андреевич (ООО "ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД - УРАЛ") 27.06.2016 14:56. Выгружено 29.06.2016 14:50 Прошу согласовать данное изменение в технике, так как некоторые пункты указаны не корректно, а именно: Эквивалент ДГР. п.1.5.- в ДГР не существует обмотки НН с таким напряжением. п.1.6.- в ДГРе нет группы соединения обмоток. Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента отправлено на электронную почту moskvitin@tumes.te.ru дополнительно. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 29.06.2016 14:49. Добрый день. В соответствии с Вашим запросом разъяснений были внесены изменения в Конкурсную документацию. Просим учесть их при подготовке Вашего технического предложения..