Вопрос: [Исправить ответ]; ) 21.10.2014 14:18. Выгружено 23.10.2014 11:17 Здравствуйте, прошу Вас по позициям: Трансформатор тока ТВ-35-II У2 - 3шт (Нижневартовкие ЭС) уточнить: класс точности и токи первичной и вторичной обмоток; Трансформатор тока встроенный ТВ-110 600/5 (Северные ЭС) уточнить: класс точности и категорию размещения; Трансформатор тока ТВТ-110М-600/5-02 (Урайские ЭС) уточнить габаритные и установочные размеры.. Прочитать ответ:; 23.10.2014 11:16. опросный листы в прикрепленном файле Скачать файл запрос разъяснений 3.7z (510 Кб).

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 22.10.2014 08:26. Выгружено 23.10.2014 11:17 Прошу предоставить опросный лист по позиции трансформатор ТРГ-110 УХЛ1 (Урайские ЭС). Прочитать ответ:; 23.10.2014 11:17. опросный лист в прикрепленном файле Скачать файл Опросный лист ТРГ-110_Урайские ЭС.pdf (914 Кб).