# Запрос цен № 897083
Запрос цен на право заключения договора на поставку арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Приём заявок завершается 11.10.2017 в 12:00 по московскому времени  (через 5 суток, 20 часов, 58 минут и 54 секунды) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

- Извещение

- Разъяснения - 5

- Запросы на скачивание документации - 16

- Статистика посещений - 282

- Дополнительные поля предложений - 0

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Гирин Олег Иванович (ООО "ХГ "Энергокомпани" ) 05.10.2017 11:40. Выгружено 05.10.2017 14:55 [Выгрузить] Позиция №20,29, прошу дать характеристики в соответствие СТО 34.01-2.2-(002-007)-2015.. Прочитать ответ:; Решетова Татьяна Сергеевна 05.10.2017 14:54. По всем магистральным линиям применяем СИП-2 4х50+1х70. На все ответвления применяется СИП-4 4х16. В соответствии с этим прошу учитывать стандарты. Остальная линейная арматура является вспомогательной, в основном перечне не учитывается..

Вопрос: [Исправить ответ]; Гирин Олег Иванович (ООО "ХГ "Энергокомпани" ) 05.10.2017 07:40. Выгружено 05.10.2017 14:54 [Выгрузить] Добрый день! По вопросу об исключение позиции №7,17,18 из конкурсной документации. Данную нумерация я ошибочно взял из приложение №4 к Документации по запросу цен. В техническом задание эти позиции имеют другую нумерацию. Просим, исключить позиции из конкурсной документации, №22,32,33., а так же просим дать техническое задание на позиции №37,40, т.к.условное обозначение ЗПС-8 и ЗПС-15, отсутствуют в техническом предложении по процедуре:№ 717140 «На право заключения рамочных соглашений об участии в конкурентных процедурах на право заключения договоров поставки основного электротехнического оборудования: поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В» АО «Тюменьэнерго».. Прочитать ответ:; Решетова Татьяна Сергеевна 05.10.2017 14:54. По всем магистральным линиям применяем СИП-2 4х50+1х70. На все ответвления применяется СИП-4 4х16. В соответствии с этим прошу учитывать стандарты. Остальная линейная арматура является вспомогательной, в основном перечне не учитывается..

Вопрос: [Исправить ответ]; Гирин Олег Иванович (ООО "ХГ "Энергокомпани" ) 02.10.2017 11:25. Выгружено 05.10.2017 14:54 [Выгрузить] Просим пояснить,почему в Приложение №1 к ТЗ не указаны технические характеристики арматуры СИП, просим Вас предоставить характеристики, в соответствие СТО 34.01-2.2-(002-007)-2015 ПАО «Россети», заявленные в процедуре: № 717140 «На право заключения рамочных соглашений об участии в конкурентных процедурах на право заключения договоров поставки основного электротехнического оборудования: поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В» АО «Тюменьэнерго».. Прочитать ответ:; Решетова Татьяна Сергеевна 05.10.2017 14:53. По всем магистральным линиям применяем СИП-2 4х50+1х70. На все ответвления применяется СИП-4 4х16. В соответствии с этим прошу учитывать стандарты. Остальная линейная арматура является вспомогательной, в основном перечне не учитывается..