| Вопрос: | Гайкова Анастасия (ЗАО "ИНСИСТЕМС") 31.03.2017 15:01 |
| --- | --- |
| Согласно Таблице №1 Технического задания является ли обязательным условие наличия в счетчике ЭЭ интерфейса RS-485, если для передачи данных от счетчика до УСПД предполагается использование PLC (RF, LTE/UMTS/GPRS/GSM) посредством встроенного в счетчик модема, с учетом, что остальные условия соблюдены. |  |
| Ответ: | Меженина Наталья Михайловна 03.04.2017 14:49 |
| Добрый день! Все требования к счетчикам указанные в п. 4.2.1 Технического задания, а также Таблицы № 1 Технического задания являются обязательными. |  |