Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции телемеханики с выполнением функции электромагнитной блокировки на ПС 110 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

В общей пояснительной записке говорится о восьми объектах где необходимо провести реконструкцию телемеханики с установкой эл.магн. блокировки, однако в объеме конкурсной документации даны документы рабочего проекта только на два объекта( ПС УГП 12 и ПС УГП 13) Просим представить недостающие рабочие проекты на остальные шесть объектов (ПС "Ева-Яха" , ПС "УГТЭС-72" , ПС "Новоуренгойская", ПС "ЯГП-3 ", ПС "ЯГП-4", ПС"ЯГП-7").

Ответ:

Прошу внимательно прочитать техническое задание параграф 4. Перечень объектов реконструкции телемеханики с реализацией функции ЭМБ. Работы необходимо произвести только на ПС 110 кВ «УКПГ-12», ПС 110 кВ «УГП-13» соответственно документация выложена только на эти объекты.