Запрос предложений (объявление о покупке) № 210287. Открытый запрос предложений на выполнение...

Приём предложений завершается 13.02.2013 в 08:00 по московскому времени  (через 8 суток, 20 часов, 43 минуты и 39 секунд)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания торгов! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу!.

Извещение Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 78 Поступившие цены и предложения - 0 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 831

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Дуденков Константин Андреевич (ООО "Альтаир") 30.01.2013 15:50. Добрый день. Включает ли в себя выполнение тома 1.10 – ОИК АСДУ проектирование Scada систем?. Прочитать ответ:; Бован Степан Федорович 04.02.2013 11:15. На Ваш вопрос отвечаем, что согласно п. 5.5.1 Задания на проектирование в качестве ОИК АСДУ используется существующая система ТМ, проектом должно быть предусмотрено только расширение функций и объема передаваемой информации..