| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Добрый день! Просим сообщить входит ли в объем поставок оборудование релейной защиты (микропроцессорные терминалы), предусмотренные рабочей документацией. Пример – 2016-ТЭ/ВРТ-25/3-138-000-ТМ.22-КТС, лист 4.19, в спецификацию включены терминалы SPAC810 фирмы АВВ, 25 шт. | Поставка терминалов релейной защиты не требуется, проектом предусмотрен опрос этих терминалов |