Запрос цен № 901239
Запрос цен по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных соглашений об участии в конкурентных процедурах на право заключения договоров поставки основного электротехнического оборудования...

| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 13.10.2017 11:18 |
| --- | --- |
| Выгружено 13.10.2017 11:53 [Выгрузить] Подскажите, возможна ли замена муфт: ELCOTERM TEC-1256/E-R-1200 3х70/120 и ELCOTERM GLC-1263/EZ-R 3х70/120 на аналоги производства Raychem (Tyco Electronics)? |  |
| Прочитать ответ: | Меженина Наталья Михайловна 13.10.2017 11:52 |
| В соответствии с п. 2.1.7 Технического задания (Приложение №1 к Закупочной документации): Приведенные в настоящем техническом задании (Приложение к ТЗ) номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика. Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника. Несоответствие предлагаемого Участником товара по качеству и техническим характеристикам требуемым параметрам, может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника |  |