  - Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)

    - Форма Технического предложения на выполнение работ

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Место поставки: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона, филиал АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, склад ОЛиМТО.

Срок поставки: с момента подписание договора, окончание – 31.05.2016

Перечень и объем закупаемой продукции:

Перечень и объем закупаемой продукции:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тестер оптический FOD1208 или аналог* | шт. | 1 |
| 2 | Аттенюатор регулируемый SVA-1 или аналог* | шт. | 1 |
| 3 | Генератор частоты AWG-4110 или аналог* | шт. | 1 |
| 4 | Устройство испытательное РЕТОМ-21 с аксессуарами или аналог* | комплект | 1 |

| №п/п | Технические характеристики | Требуемое значение | Технические характеристики (Участник должен указать данные в соответствии с техническим заданием либо указать эквивалент с подробным описанием технических характеристик) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тестер оптический FOD1208 или аналог* |  |  |  |
|  | Измеритель оптической мощности |  |  |
|  | Одновременная индикация результатов измерений | 1310/1550; 1490/1550; 1550/1625 |  |
|  | Длина волны калибровки, нм | 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 |  |
|  | Диапазон измерений, дБм | от -47 до +23 |  |
|  | Разрешение | 0,01 дБ |  |
|  | Тип фотодиода | InGaAs |  |
|  | Автоматически определяемые тональные частоты | 1кГц, 2кГц, 270 Гц, 330Гц, WAVE ID |  |
|  | Источник оптического излучения |  |  |
|  | Выходная мощность непрерывного излучения, Дбм | не менее 1 мВт |  |
|  | Генерируемые сигналы | 1кГц, 2 кГц, wave ID, CW |  |
|  | Длина волны излучения, нм | (1310±20), (1550±20) |  |
|  | Визуализатор повреждений | VFL |  |
|  | Длина волны излучения, нм | (650±10) |  |
|  | Тип излучателя | лазерный диод |  |
|  | Выходная мощность излучения, мВт | не менее 0,8 в SM волокне 9/125 мкм |  |
|  | Общие параметры |  |  |
|  | Питание | NiMH батарея, блок питания 100-240В/50-60Гц |  |
|  | Размеры, мм / Вес, гр | 180х97х37/ 375 |  |
|  | Условия эксплуатации, ºС | от -10 ºС до +50 ºС |  |
| Аттенюатор регулируемый SVA-1 или аналог* |  |  |  |
|  | Длина волны, нм | 1250-1650 |  |
|  | Вносимые потери, дБ | ≤ 1.5 для 1310 нм |  |
|  | Обратное отражение ,дБ | ≤ 2.5 50 (60 при применении FC/APC) |  |
|  | Грубая настройка , дБ | 0-60 |  |
|  | Точная , дБ | 0-10 |  |
|  | Соединитель, дБ | FC, SC |  |
|  | Размеры, мм/ вес, г | 140х70х38 /170 |  |
|  | Рабочая температура | от -10˚С до +55˚ |  |
| Генератор частоты AWG-4110 или аналог* |  |  |  |
|  | Частотные характеристики |  |  |
|  | Диапазон синусоидального сигнала | 1 мкГц ~ 5 МГц |  |
|  | Диапазон прямоугольного сигнала | 1 мкГц ~ 5 МГц |  |
|  | Диапазон импульсного сигнала | 1 мкГц ~ 5 МГц |  |
|  | Диапазон пилообразный и треугольный сигнал | 1 мкГц ~ 300 кГц |  |
|  | Точность установки (18°C ~ 28°C) | 50 ppm (90 дней), 100 ppm (1 год) |  |
|  | Синусоидальный сигнал |  |  |
|  | Общие гармонические искажения | <0.2% (DC ~ 20 кГц，1 Вп-п) |  |
|  | Негармонические искажения | < -70 дБн (DC ~ 1 МГц) |  |
|  | Фазовый шум | -108 дБн/Гц @ 10 кГц |  |
| Устройство испытательное РЕТОМ-21 с аксессуарами или аналог* |  |  |  |
|  | максимальный выдаваемый ток А; | до 800 |  |
|  | максимально выдаваемое напряжение В; | до 500 |  |
|  | длительная и максимальная выдаваемая мощность, ВА | 2500 и 4500 |  |
|  | возможность регулировки тока, частот, фазы (угла) | + |  |
|  | мультиметр позволяет измерять ток, частоту, фазу | + |  |
|  | источник оперативного питания | + |  |
|  | возможность полноценной проверки трансформаторов тока | + |  |

* В случае использования эквивалентного товара, участник в обязательном порядке, в составе своего технического предложения, должен указать предлагаемые технические характеристики эквивалента в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к настоящей документации)

_______________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описывается вся информация в объеме достаточном для анализа выполнения всех требований Документации, Технического задания (Приложение 1), и с учетом предлагаемых условий Договора (Приложение 2).

      - Техническое предложение по работам будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.