| Вопрос: [Исправить ответ] | Лукьянов Андрей Анатольевич (ООО «Сибспецавтоматика») 01.11.2016 15:03 |
| --- | --- |
| При рассмотрении конкурсной документации было выявлено, что в случае замены наружных блоков RSXY 10 K7W1 на RXYQQ 10T возникает необходимость замены трубопроводов. Возможно ли предоставление коммерческого предложения по замене наружных блоков RSXY 10 K7W1 на RXYQQ 12T. В данном случае замена трубопроводов не потребуется. |  |
| Прочитать ответ: | Меженина Наталья Михайловна 02.11.2016 15:49 |
| Добрый день! Предложенные марки наружных блоков в Техническом задании не являются единственными и незаменимыми. Для того чтобы не производить дополнительные работы с трубопроводами, можно применить марку наружных блоков RXYQQ12T, т.е. в техническом предложении Вы можете предложить свой вариант оборудования фирмы Daikin, но его тех. характеристики должны быть не хуже, чем у указанных в ТЗ блоков. |  |