## Лист1
2 | 5 | 6 | 8 | 9
Филиал | Наименование ЦП | Наименование трансформатора | 2023 (10-00 время москва 21.06.2023)
зима (max)
|  |  | P, кВт | Q, кВар
2 | 5 | 6 | 8 | 9
ИТПО | ПС 35/10 кВ Пеганово | 1Т | 0 | 0
ИТПО | ПС 35/10 кВ Пеганово | 2Т | 0.3 | 0.14
ИТПО | ПС 35/10 кВ Тундрово | 1Т | 0 | 0
ИТПО | ПС 35/10 кВ Тундрово | 2Т | 0.23 | 0.21
ИТПО | ПС 35/10 кВ Уктуз | 1Т | 0.31 | 0.14
ИТПО | ПС 35/10 кВ Чирки | 1Т | 0.38 | 0.21
ИТПО | ПС 35/10 кВ Копотилово | 1Т | 0.23 | 0.2
ИТПО | ПС 35/10 кВ Копотилово | 2Т | 0 | 0
ИТПО | ПС 35/10 кВ Усово | 1Т | 0.55 | 0.34
ИТПО | ПС 35/10 кВ Усово | 2Т | 0 | 0
ИТПО | ПС 35/10 кВ Калинино | 1Т | 0.24 | 0.16
ИТПО | ПС 35/10 кВ Озерное | 1Т | 0.27 | 0.2
ИТПО | ПС 110/10кВ Истошино | 1Т | 0.21 | 0.13
ИТПО | ПС 110/35/10кВ Бердюжье | 1Т | 1.18 | 0.41
ИТПО | ПС 110/35/10кВ Бердюжье | 2Т | 2.07 | 1.1
ИТПО | ПС 110/10 кВ Гладилово | 1Т | 3.24 | 1.5
ИТПО | ПС 110/10 кВ Гладилово | 2Т | 1.41 | 0.66
ИТПО | ПС 110/10 кВ Горбуново | 1Т | 0.84 | 0.4
ИТПО | ПС 110/10 кВ Евсино | 1Т | 0.29 | 0.15
ИТПО | ПС 110/10 кВ Земляная | 1Т | 0.31 | 0.19
ИТПО | ПС 110/10 кВ Ламенка | 1Т | 0.76 | 0.35
ИТПО | ПС 110/10 кВ Малышенка | 1Т | 0.66 | 0.33
ИТПО | ПС 110/10 кВ Гагарино | 1Т | 1.01 | 0.47
ИТПО | ПС 110/10 кВ Карасуль | 1Т | 0.83 | 0.41
ИТПО | ПС 110/10 кВ Карасуль | 2Т | 0.33 | 0.19
ИТПО | ПС 110/10 кВ Колос | 1Т | 1.56 | 0.92
ИТПО | ПС 110/10 кВ Колос | 2Т | 0.98 | 0.6
ИТПО | ПС 110/10 кВ Лариха | 1Т | 0.69 | 0.44
ИТПО | ПС 110/10 кВ Лариха | 2Т | 0 | 0
ИТПО | ПС 110/10 кВ Н.Локти | 1Т | 0.31 | 0.1
ИТПО | ПС 110/10 кВ Н.Локти | 2Т | 0.42 | 0.15
ИТПО | ПС 110/10 кВ Омская | 1Т | 0.27 | 0.1
ИТПО | ПС 110/10 кВ Омская | 2Т | 0.06 | 0.02
ИТПО | ПС 110/10 кВ Памятных | 1Т | 1.97 | 1.36
ИТПО | ПС 110/10 кВ Памятных | 2Т | 2.28 | 1.22
ИТПО | ПС 110/10 кВ Песьяново | 1Т | 0.26 | 0.17
ИТПО | ПС 110/10 кВ Песьяново | 2Т | 0 | 0
ИТПО | ПС 110/10 кВ Прокутка | 1Т | 0.45 | 0.26
ИТПО | ПС 110/10 кВ Равнец | 1Т | 0.21 | 0.17
ИТПО | ПС 110/10 кВ Стрехнино | 1Т | 2.09 | 1.13
ИТПО | ПС 110/10 кВ Стрехнино | 2Т | 3.91 | 2.16
ИТПО | ПС 110/10 кВ Юбилейная | 1Т | 0.08 | 0.03
ИТПО | ПС 110/10 кВ Юбилейная | 2Т | 0.24 | 0.14
ИТПО | ПС 110/10 кВ Дубынка | 1Т | 0.43 | 0.23
ИТПО | ПС 110/10 кВ Ильинка | 1Т | 0 | 0
ИТПО | ПС 110/10 кВ Ильинка | 2Т | 0.75 | 0.4
ИТПО | ПС 110/10 кВ Каратаевка | 1Т | 0.2 | 0.18
ИТПО | ПС 110/10 кВ Каратаевка | 2Т | 0 | 0
ИТПО | ПС 110/10 кВ Челюскинцы | 1Т | 0.16 | 0.12
ИТПО | ПС 110/10 кВ Ченчерь | 1Т | 0.27 | 0.15
ИТПО | ПС 110/10 кВ Яровское | 1Т | 0.27 | 0.13
ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Казанка | 1Т | 1.79 | 0.52
ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Казанка | 2Т | 3.93 | 1.27
ИТПО | ПС 110/10 кВ Балаганы | 1Т | 0.2 | 0.12
ИТПО | ПС 110/10 кВ Вяткино | 1Т | 0.22 | 0.19
ИТПО | ПС 110/10 кВ Ермаки | 1Т | 0.17 | 0.11
ИТПО | ПС 110/10 кВ Желнино | 1Т | 0.34 | 0.2
ИТПО | ПС 110/10 кВ Каргалы | 1Т | 0.22 | 0.08
ИТПО | ПС 110/10 кВ Лотовка | 1Т | 0.06 | 0.04
ИТПО | ПС 110/10 кВ Пинигино | 1Т | 0.2 | 0.16
ИТПО | ПС 110/10 кВ Поддубровное | 1Т | 0.17 | 0.14
ИТПО | ПС 110/10 кВ Сорокино | 1Т | 0.61 | 0.3
ИТПО | ПС 110/10 кВ Сорокино | 2Т | 1.41 | 0.65
ИТПО | ПС 110/10 кВ Выстрел | 1Т | 0.13 | 0.08
ИТПО | ПС 110/10 кВ Менжинка | 1Т | 0.23 | 0.12
ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Сладково | 1Т | 0 | 0
ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Сладково | 2Т | 2.39 | 1.28
ИТПО | ПС 110/10 кВ Абатск | 1Т | 1.5 | 0.68
ИТПО | ПС 110/10 кВ Абатск | 2Т | 1.5 | 0.63
ИТПО | ПС 110/10 кВ Банниково | 1Т | 0.4 | 0.23
ИТПО | ПС 110/10 кВ Быструха | 1Т | 0.28 | 0.18
ИТПО | ПС 110/10 кВ Камышенка | 1Т | 0.21 | 0.1
ИТПО | ПС 110/10 кВ Максимовская (1Т) | 2Т | 0 | 0
ИТПО | ПС 110/10 кВ Ощепково | 1Т | 0.37 | 0.24
ИТПО | ПС 110/10 кВ Маслянка | 1Т | 0.93 | 0.42
ИТПО | ПС 110/10 кВ Маслянка | 2Т | 0 | 0
ИТПО | ПС 110/10 кВ Тушнолобово | 1Т | 0.44 | 0.17
ИТПО | ПС 110/10кВ Аптула | 1Т | 0.35 | 0.14
ИТПО | ПС 110/10кВ Аромашево | 1Т | 0.4 | 0.16
ИТПО | ПС 110/10кВ Аромашево | 2Т | 1.04 | 0.5
ИТПО | ПС 110/10кВ Березовка | 1Т | 0.33 | 0.19
ИТПО | ПС 110/10кВ Кротово | 1Т | 0.17 | 0.11
ИТПО | ПС 110/10кВ Кротово | 2Т | 0 | 0
ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Викулово | 1Т | 2.22 | 0.93
ИТПО | ПС 110/35/10 кВ Викулово | 2Т | 1.33 | 0.51
КЭС | ПС 110/35/10 Уральская | 1Т | 6746.2 | -449.2
КЭС | ПС 110/35/10 Уральская | 2Т | 6304.2 | -659.4
КЭС | ПС 110/35/10 Южная | 1Т | 6370.6 | 1116.6
КЭС | ПС 110/35/10 Южная | 2Т | 10193.2 | 1811.4
КЭС | ПС 110/10/10 Апрельская | 1Т | 5385 | 951
КЭС | ПС 110/10/10 Апрельская | 2Т | 0 | 0
КЭС | ПС 110/10/10 Луч | 1Т | 0 | 0
КЭС | ПС 110/10/10 Луч | 2Т | 156 | -66
КЭС | ПС 110/35/6 Весна | 1Т | 304.2 | 856
КЭС | ПС 110/35/6 Весна | 2Т | 37.2 | 37.2
КЭС | ПС 110/35/6 Ягун | 1Т | 20555.7 | -1349.4
КЭС | ПС 110/35/6 Ягун | 2Т | 19611 | -2397
КЭС | ПС 110/35/6 Дружная | 1Т | 7240.5 | -3139.5
КЭС | ПС 110/35/6 Дружная | 2Т | 9901.5 | 1253.7
КЭС | ПС 110/35/6 Видная | 1Т | 3050.8 | -1054.8
КЭС | ПС 110/35/6 Видная | 2Т | 2626.6 | 1424.2
КЭС | ПС 110/35/6 Слава | 1Т | 5110.8 | 227.8
КЭС | ПС 110/35/6 Слава | 2Т | 6590.25 | 2200.75
КЭС | ПС 110/35/6 Ватьеган | 1Т | 8139.6 | -4918.8
КЭС | ПС 110/35/6 Ватьеган | 2Т | 9978.6 | -2998.8
КЭС | ПС 110/35/6 Айка | 1Т | 3760.2 | -961.8
КЭС | ПС 110/35/6 Айка | 2Т | 3488.4 | -1272.6
КЭС | ПС 110/35/6 Фотон | 1Т | 9355.8 | 1870.8
КЭС | ПС 110/35/6 Фотон | 2Т | 9331.2 | 301.2
КЭС | ПС 110/35/6 Сарымская | 1Т | 11832.6 | 2020.8
КЭС | ПС 110/35/6 Сарымская | 2Т | 15318.6 | 135
КЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 | 1Т | 21476.4 | 2154.6
КЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 | 2Т | 14944.2 | -2605.2
КЭС | ПС 110/35/6 Белая | 1Т | 23299.8 | 4319.3
КЭС | ПС 110/35/6 Белая | 2Т | 23592.6 | 1931.9
КЭС | ПС 110/35/6 КНС-5 | 1Т | 7578 | -705.9
КЭС | ПС 110/35/6 КНС-5 | 2Т | 9261 | 321.3
КЭС | ПС 110/35/6 Повховская | 1Т | 12956.4 | 3285.6
КЭС | ПС 110/35/6 Повховская | 2Т | 8952.6 | 1549.5
КЭС | ПС 110/35/6 Тевлин | 1Т | 17968.6 | 2151.8
КЭС | ПС 110/35/6 Тевлин | 2Т | 16439 | 2333.2
КЭС | ПС 110/35/6 Омичка | 1Т | 10313.7 | -849.12
КЭС | ПС 110/35/6 Омичка | 2Т | 8138.06 | -1758.76
КЭС | ПС 110/35/10 Инга | 1Т | 4286.6 | 55.7
КЭС | ПС 110/35/10 Инга | 2Т | 4319.8 | 71.5
КЭС | ПС 110/35/6 Русскинская | 1Т | 6311.7 | -353.7
КЭС | ПС 110/35/6 Русскинская | 2Т | 284.4 | 110.4
КЭС | ПС 110/6 Орт-Ягун | 1Т | 581.4 | 133.2
КЭС | ПС 110/6 Орт-Ягун | 2Т | 18 | -32.4
КЭС | ПС 110/35/10 Нефтепроводная | 1Т | 4320.8 | 5
КЭС | ПС 110/35/10 Нефтепроводная | 2Т | 13718.4 | -769.6
КЭС | ПС 110/10/10 Нефтепроводная | 3Т | 66 | 18
КЭС | ПС 110/35/10 Лангепас | 1Т | 2683.3 | 567.7
КЭС | ПС 110/35/10 Лангепас | 2Т | 4578.7 | 1262.5
КЭС | ПС 110/35/6 Роса | 1Т | 3024 | -1436.4
КЭС | ПС 110/35/6 Роса | 2Т | 6767.6 | 2228.8
КЭС | ПС 110/35/6 Покачевская | 1Т | 9686.4 | 2317.2
КЭС | ПС 110/35/6 Покачевская | 2Т | 13867.2 | 869.4
КЭС | ПС 110/35/6 Каюковская | 1Т | 7014.9 | -1773
КЭС | ПС 110/35/6 Каюковская | 2Т | 8721 | -3285.6
КЭС | ПС 110/35/6 Ладья | 1Т | 9045.4 | -222.6
КЭС | ПС 110/35/6 Ладья | 2Т | 0 | 0
КЭС | ПС 110/10/10 Катесовская | 1Т | 108 | 3
КЭС | ПС 110/10/10 Катесовская | 2Т | 42 | -30
КЭС | ПС 110/35/6 Южно-Покачевская | 1Т | 3951.2 | -2042
КЭС | ПС 110/35/6 Южно-Покачевская | 2Т | 11392.8 | -2613.2
КЭС | ПС 110/35/6 Нивагальская | 1Т | 8065.4 | 613.2
КЭС | ПС 110/35/6 Нивагальская | 2Т | 11382 | 978.6
КЭС | ПС 110/35/6 Северо-Поточная | 1Т | 1813.2 | -845.7
КЭС | ПС 110/35/6 Северо-Поточная | 2Т | 3863.2 | -597.4
КЭС | ПС 110/35/6 Поточная | 1Т | 8377 | -1976
КЭС | ПС 110/35/6 Поточная | 2Т | 3894.6 | -1353.4
КЭС | ПС 110/35/6 Нефтяник | 1Т | 2971.5 | -1287.3
КЭС | ПС 110/35/6 Нефтяник | 2Т | 9609.6 | 1860.6
КЭС | ПС 110/35/6 Качалка | 1Т | 4488.75 | -938.7
КЭС | ПС 110/35/6 Качалка | 2Т | 2959.95 | -448.35
КЭС | ПС 110/35/6 Нонг-Еганская | 1Т | 9802.8 | 1432.2
КЭС | ПС 110/35/6 Нонг-Еганская | 2Т | 15647.1 | 2131.5
НВЭС | ПС 110/10/10 Обская | 1Т | 4.8181 | -0.41295
НВЭС | ПС 110/10/10 Обская | 2Т | 1.0689 | 0.17328
НВЭС | ПС 110/10/10 Обская | 3Т | 5.0887 | 0.6138
НВЭС | ПС 110/10/10 Обская | 4Т | 6.6031 | -0.30676
НВЭС | ПС 110/10/6 Нижневартовская | 1Т | 4.6709 | 0.92968
НВЭС | ПС 110/10/6 Нижневартовская | 2Т | 4.3549 | 0.87824
НВЭС | ПС 110/10/10 Индустриальная | 1Т | 6.0774 | -0.22276
НВЭС | ПС 110/10/10 Индустриальная | 2Т | 7.2305 | 0.23062
НВЭС | ПС 110/35/6 Савкинская | 1Т | 4.9106 | 1.672
НВЭС | ПС 110/35/6 Савкинская | 2Т | 2.0415 | 0.05063
НВЭС | ПС 110/35/10 Восток | 1Т | 4.5927 | 0.063347
НВЭС | ПС 110/35/10 Восток | 2Т | 3.8091 | 1.8278
НВЭС | ПС 110/10/10 Южная | 1Т | 1.9404 | 0.3482
НВЭС | ПС 110/10/10 Южная | 2Т | 2.4542 | 0.65698
НВЭС | ПС 110/35/6 Таежная | 3Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/35/6 Таежная | 4Т | 6.0071 | 2.0935
НВЭС | ПС 110/35/6 Мартовская | 1Т | 0.95809 | 0.57461
НВЭС | ПС 110/35/6 Мартовская | 2Т | 0.26513 | 0.52522
НВЭС | ПС 110/35/6 Северо-Покурская | 1Т | 0.065427 | -0.19364
НВЭС | ПС 110/35/6 Северо-Покурская | 2Т | 0.055534 | -0.25786
НВЭС | ПС 110/35/6 Ватинская | 1Т | 6.8333 | -0.21976
НВЭС | ПС 110/35/6 Ватинская | 2Т | 7.8625 | 0.52661
НВЭС | ПС 110/35/6 Северо-Ватинская | 1Т | 4.2342 | 0.64818
НВЭС | ПС 110/35/6 Северо-Ватинская | 2Т | 4.1204 | 0.40914
НВЭС | ПС 110/35/6 Южно-Аганская | 1Т | 2.7093 | 1.0112
НВЭС | ПС 110/35/6 Южно-Аганская | 2Т | 1.8186 | 0.89065
НВЭС | ПС 110/35/6 Аганская | 1Т | 9.9091 | 3.0469
НВЭС | ПС 110/35/6 Аганская | 2Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/35/6 Кетовская | 1Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/35/6 Кетовская | 2Т | 3.3305 | 0.40239
НВЭС | ПС 110/35/6 Январская | 1Т | 5.8113 | 0.27539
НВЭС | ПС 110/35/6 Январская | 2Т | 3.7826 | 2.408
НВЭС | ПС 110/35/6 Ермаковская | 1Т | 10.4615 | 4.3684
НВЭС | ПС 110/35/6 Ермаковская | 2Т | 19.7141 | 8.3924
НВЭС | ПС 110/35/6 Покамасовская | 1Т | 2.7239 | 0.85293
НВЭС | ПС 110/35/6 Покамасовская | 2Т | 0.13629 | -0.27289
НВЭС | ПС 110/35/6 Мега | 1Т | 9.5795 | 0.15218
НВЭС | ПС 110/35/6 Мега | 2Т | 10.3475 | -0.59714
НВЭС | ПС 110/35/6 Новопокурская | 1Т | 0.90559 | 1.3549
НВЭС | ПС 110/35/6 Новопокурская | 2Т | 5.1372 | 1.5657
НВЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | 1Т | 10.6466 | 2.4911
НВЭС | ПС 110/35/6 ГПП-7 | 2Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/35/6 Заобье | 1Т | 0.28336 | 0.083227
НВЭС | ПС 110/35/6 Заобье | 2Т | 0.068353 | 0.04605
НВЭС | ПС 110/35/6 Ореховская | 1Т | 2.5271 | -0.49687
НВЭС | ПС 110/35/6 Ореховская | 2Т | 5.3126 | 2.4383
НВЭС | ПС 110/10/10 Городская-5 | 1Т | 7.1626 | 1.1356
НВЭС | ПС 110/10/10 Городская-5 | 2Т | 7.6801 | 0.98687
НВЭС | ПС 110/6 Гидронамыв | 1Т | 2.1268 | 0.76445
НВЭС | ПС 110/6 Гидронамыв | 2Т | 2.6889 | 0.81919
НВЭС | ПС 110/35/6 Хохряково | 1Т | 5.0091 | 0.64762
НВЭС | ПС 110/35/6 Хохряково | 2Т | 10.3448 | 3.3672
НВЭС | ПС 110/35/6 Пермяк | 1Т | 21.3739 | 6.3619
НВЭС | ПС 110/35/6 Пермяк | 2Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/10 Меридиан | 1Т | 0.56591 | 0.35286
НВЭС | ПС 110/10 Меридиан | 2Т | 19.2114 | 2.2198
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-9 | 1Т | 1.0865 | 0.53848
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-9 | 2Т | 4.5084 | 0.79814
НВЭС | ПС 110/35/6 Вах | 1Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/35/6 Вах | 2Т | 14.5957 | 5.3485
НВЭС | ПС 110/35/6 Медвежья | 1Т | 1.5404 | -0.41977
НВЭС | ПС 110/35/6 Медвежья | 2Т | 4.4082 | 0.084376
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-3А | 1Т | 14.8796 | 6.2925
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-3А | 2Т | 19.3953 | 6.1612
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-9А | 1Т | 9.5204 | 3.9721
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-9А | 2Т | 12.7963 | 7.8437
НВЭС | ПС 110/10 Лесная | 1Т | 0.03325 | 0.1216
НВЭС | ПС 110/10 Лесная | 2Т | 0.04425 | 0.1396
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-17А | 1Т | 20.5356 | 7.2892
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-17А | 2Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-27 | 1Т | 16.8314 | 2.8114
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-27 | 2Т | 22.2054 | 8.5621
НВЭС | ПС 110/35/6 Кольцевая | 1Т | 0.80416 | 0.43014
НВЭС | ПС 110/35/6 Кольцевая | 2Т | 1.5454 | 0.91338
НВЭС | ПС 110/35/6 Кольцевая | 5Т | 10.8515 | 6.2443
НВЭС | ПС 110/35/6 Кольцевая | 6Т | 2.5951 | -0.4644
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-7 | 1Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-7 | 2Т | 12.6573 | 3.4721
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-8А | 1Т | 14.353 | 3.0259
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-8А | 2Т | 9.6293 | -2.2789
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-11 | 1Т | 9.4913 | 3.452
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-11 | 2Т | 21.2907 | 7.7705
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-15 | 1Т | 10.381 | 1.1092
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-15 | 2Т | 11.3517 | 5.6984
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-16 | 1Т | 22.0875 | 4.5509
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-16 | 2Т | 16.337 | 6.4321
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-25 | 1Т | 5.6061 | 0.53688
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-25 | 2Т | 8.1591 | 1.0676
НВЭС | ПС 110/35/6 Ершовая | 1Т | 2.3206 | 1.7012
НВЭС | ПС 110/35/6 Ершовая | 2Т | 2.7008 | 1.9093
НВЭС | ПС 110/35/6 Каскад | 1Т | 6.2534 | 2.8247
НВЭС | ПС 110/35/6 Каскад | 2Т | 5.4886 | 1.9777
НВЭС | ПС 110/35/6 Молодежная | 1Т | 6.9897 | 0.6439
НВЭС | ПС 110/35/6 Молодежная | 2Т | 8.9538 | -0.17121
НВЭС | ПС 110/35/6 Малочерногорская | 1Т | 4.361 | 0.48165
НВЭС | ПС 110/35/6 Малочерногорская | 2Т | 2.2988 | -0.32333
НВЭС | ПС 110/35/6 Новомолодежная | 1Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/35/6 Новомолодежная | 2Т | 0.80825 | 0.30892
НВЭС | ПС 110/35/6 Сороминская | 1Т | 0.23602 | 0.27558
НВЭС | ПС 110/35/6 Сороминская | 2Т | 0.20176 | 0.18329
НВЭС | ПС 110/35/6 Светлая | 1Т | 9.4187 | 2.1756
НВЭС | ПС 110/35/6 Светлая | 2Т | 5.2688 | 2.3759
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 Вар.м/р | 1Т | 1.7552 | 1.7948
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 Вар.м/р | 2Т | 2.2925 | 1.4467
НВЭС | ПС 110/35/6 Тагринская | 1Т | 15.6784 | 6.3076
НВЭС | ПС 110/35/6 Тагринская | 2Т | 6.5071 | 2.4429
НВЭС | ПС 110/35/10 Промзона | 1Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/35/10 Промзона | 2Т | 2.5876 | 0.68491
НВЭС | ПС 110/35/10 Газлифт | 1Т | 5.3173 | 4.5463
НВЭС | ПС 110/35/10 Газлифт | 2Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/35/6 Негус | 1Т | 6.7177 | -0.37255
НВЭС | ПС 110/35/6 Негус | 2Т | 6.7625 | 1.0531
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-2 Вар. м/р | 1Т | 0.41675 | 0.43702
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-2 Вар. м/р | 2Т | 4.0169 | 2.7148
НВЭС | ПС 110/35/6 Бахиловская | 1Т | 4.9328 | 0.79292
НВЭС | ПС 110/35/6 Бахиловская | 2Т | 2.4129 | 1.3192
НВЭС | Пс 110/35/6 Северо-Хохряковская | 1Т | 5.8201 | 1.3911
НВЭС | Пс 110/35/6 Северо-Хохряковская | 2Т | 4.6333 | 0.99925
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-3 Тагр. м/р | 2Т | 3.5501 | 1.7123
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-5 С.Вар. м/р | 1Т | 3.0247 | 1.4015
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-5 С.Вар. м/р | 2Т | 2.8553 | 1.1428
НВЭС | ПС 110/35/6 Западный Варьеган | 1Т | 3.361 | 1.5327
НВЭС | ПС 110/35/6 Западный Варьеган | 2Т | 1.9114 | 0.47082
НВЭС | ПС 110/35/10 Радужная | 1Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/35/10 Радужная | 2Т | 7.4584 | 0.70358
НВЭС | ПС 110/35/6 Самотлор | 1Т | 12.5878 | 5.5899
НВЭС | ПС 110/35/6 Самотлор | 2Т | 13.9027 | 3.1332
НВЭС | ПС 110/35/6 Самотлор | 3Т | 4.3127 | 0.21352
НВЭС | ПС 110/6 КНС-2 | 1Т | 0.29928 | 0.18661
НВЭС | ПС 110/6 КНС-2 | 2Т | 2.3536 | 0.52701
НВЭС | ПС 110/6 КНС-4 | 1Т | 0.58175 | 0.40077
НВЭС | ПС 110/6 КНС-4 | 2Т | 0.53792 | 0.3869
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-19 | 1Т | 8.6172 | 3.5147
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-19 | 2Т | 13.2931 | 2.4243
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-21 | 1Т | 9.4658 | 3.2993
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-21 | 2Т | 11.0638 | 3.2218
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-22 | 1Т | 9.3718 | 3.0855
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-22 | 2Т | 5.4866 | 2.1741
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-28 | 1Т | 37.6876 | 12.0312
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-28 | 2Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/6 КНС-5 | 1Т | 8.6822 | 1.2331
НВЭС | ПС 110/6 КНС-5 | 2Т | 4.0078 | -0.51026
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-5А | 1Т | 29.0963 | 14.4307
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-5А | 2Т | 11.8144 | 3.8789
НВЭС | ПС 110/35/10/6 КНС-5Б | 1Т | 5.4714 | 2.1003
НВЭС | ПС 110/35/10/6 КНС-5Б | 2Т | 10.2772 | 5.3274
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-13 | 1Т | 7.4793 | 2.7437
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-13 | 2Т | 8.4816 | 1.0839
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-18 | 1Т | 10.3422 | 5.7587
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-18 | 2Т | 6.8672 | 3.9353
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-23 | 1Т | 1.4443 | -0.26992
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-23 | 2Т | 2.6159 | 1.2061
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-33 | 1Т | 7.914 | 2.7539
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-33 | 2Т | 9.7158 | 2.3839
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-37 | 1Т | 3.5188 | 1.7387
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-37 | 2Т | 5.8119 | -1.4161
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-12 | 1Т | 11.3617 | 4.8712
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-12 | 2Т | 6.2542 | 3.585
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-14 | 1Т | 0 | 0
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-14 | 2Т | 24.1857 | 8.9971
НВЭС | ПС 110/6/6 КНС-26 | 1Т | 5.0104 | 0.97817
НВЭС | ПС 110/6/6 КНС-26 | 2Т | 1.6535 | 0.098722
НВЭС | ПС 110/35/6 Большечерногорская | 1Т | 13.1293 | 5.2683
НВЭС | ПС 110/35/6 Большечерногорская | 2Т | 23.2864 | 6.6044
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-32 | 1Т | 6.1315 | 2.739
НВЭС | ПС 110/35/6 КНС-32 | 2Т | 13.9388 | 1.9231
НВЭС | ПС 220/110/35/6 Факел | 1Т | 13.901 | 3.7065
НВЭС | ПС 220/110/35/6 Факел | 2Т | 17.9229 | 7.4277
НВЭС | ПС 220/110/35/6 Факел | 3АТ | 52.6233 | 31.1254
НВЭС | ПС 220/110/35/6 Факел | 4АТ | 53.1115 | 31.3957
НВЭС | ПС 110/35/10 Западная | 1Т | 5.2903 | 1.5167
НВЭС | ПС 110/35/10 Западная | 2Т | 5.4663 | 1.6303
НВЭС | ПС 110/10/10 Центральная | 1Т | 3.7066 | 0.63405
НВЭС | ПС 110/10/10 Центральная | 2Т | 3.2316 | 0.047713
НВЭС | ПС 110/35/6 Дельта | 1Т | 5.8328 | 1.6067
НВЭС | ПС 110/35/6 Дельта | 2Т | 3.5794 | 1.2463
НВЭС | ПС 110/35/6 Истоминская | 1Т | 2.1246 | -0.17923
НВЭС | ПС 110/35/6 Истоминская | 2Т | 4.1598 | -0.27431
НВЭС | ПС 110/35/10 Колмаковская | 1Т | 2.3265 | -0.69977
НВЭС | ПС 110/35/10 Колмаковская | 2Т | 3.3873 | -1.412
НВЭС | ПС 220/110/6 Узловая | 1Т | 28.776 | -4.752
НВЭС | ПС 220/110/6 Узловая | 2Т | 28.6 | -4.752
НВЭС | ПС 35/10 Водозабор | 1АТ | 0.0152 | 0.046801
НВЭС | ПС 35/10 Водозабор | 2АТ | 0.0361 | 0.069605
НВЭС | ПС 35/10 Новая | 1Т | 0.30933 | 0.20803
НВЭС | ПС 35/10 Новая | 2Т | 0.38054 | 0.33758
НВЭС | ПС 35/6 Стройиндустриальная | 1Т | 0.48511 | 0.20225
НВЭС | ПС 35/6 Стройиндустриальная | 2Т | 3.1588 | 0.48318
НЭС | ПС 110/35/6 Барсуковская | 2Т | 0 | 0
НЭС | ПС 110/35/6 Барсуковская | 1Т | 9.86 | -3.96
НЭС | ПС 110/10/10 Владимирская | 2Т | 0 | 0
НЭС | ПС 110/10/10 Владимирская | 1Т | 8.12 | 0.849
НЭС | ПС 110/35/6 Вынгаяхинская | 2Т | 7.2 | 1.8
НЭС | ПС 110/35/6 Вынгаяхинская | 1Т | 12.98 | 1.87
НЭС | ПС 110/35/6 Вышка | 2Т | 8.1 | 1.09
НЭС | ПС 110/35/6 Вышка | 1Т | 9.59 | 1.884
НЭС | ПС 110/10 Геолог | 2Т | 5.49 | 0.998
НЭС | ПС 110/10 Геолог | 1Т | 5.78 | 1.19
НЭС | ПС 110/35/6 Геращенко | 2Т | 2.39 | 0.371
НЭС | ПС 110/35/6 Геращенко | 1Т | 2.44 | 0.417
НЭС | ПС 110/10 ГКС Холмогорская | 2Т | 0.07 | 0.036
НЭС | ПС 110/10 ГКС Холмогорская | 1Т | 3.26 | 0.108
НЭС | ПС 110/10/10 Городская | 2Т | 2.74 | 0.667
НЭС | ПС 110/10/10 Городская | 1Т | 4.341 | 0.663
НЭС | ПС 110/6 Градиент | 2Т | 0.286 | 0.072
НЭС | ПС 110/6 Градиент | 1Т | 0.421 | 0.076
НЭС | ПС 110/6 Губкинская | 2Т | 0 | 0
НЭС | ПС 110/6 Губкинская | 1Т | 0.371 | -0.17
НЭС | ПС110/6 Еты-Пур | 2Т | 0 | 0
НЭС | ПС110/6 Еты-Пур | 1Т | 0.182 | 0.26
НЭС | ПС 110/35/6 Жемчужина | 2Т | 3.75 | 0.56
НЭС | ПС 110/35/6 Жемчужина | 1Т | 3.127 | 1.727
НЭС | ПС 110/35/6 Зап.Ноябрьская | 2Т | 5.563 | 1.462
НЭС | ПС 110/35/6 Зап.Ноябрьская | 1Т | 5.439 | 0.051
НЭС | ПС 110/35/6 Итурская | 2Т | 6.118 | -1.8
НЭС | ПС 110/35/6 Итурская | 1Т | 5.015 | -1.94
НЭС | ПС 110/35/6 Карамовская | 2Т | 8.699 | 3.052
НЭС | ПС 110/35/6 Карамовская | 1Т | 6.366 | 1.303
НЭС | ПС 110/6 Карьер | 2Т | 0.506 | 0.164
НЭС | ПС 110/6 Кедр | 1Т | 0.49 | 0.065
НЭС | ПС 110/6 Кедр | 2Т | 0.393 | 0.096
НЭС | ПС 110/10 Кирпичная | 2Т | 0.292 | 0.07
НЭС | ПС 110/10 Кирпичная | 1Т | 0.567 | 0.005
НЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 | 2Т | 0.981 | -0.47
НЭС | ПС 110/35/6 КНС-1 | 1Т | 5.819 | 0.407
НЭС | ПС 110/35/6 КНС-9 | 2Т | 0 | 0
НЭС | ПС 110/35/6 КНС-9 | 1Т | 1.156 | -0.36
НЭС | ПС 110/10/10 Комплект | 2Т | 2.125 | 0.725
НЭС | ПС 110/10/10 Комплект | 1Т | 1.884 | 0.411
НЭС | ПС 110/35/6 Комсомольская | 2Т | 6.138 | 1.163
НЭС | ПС 110/35/6 Комсомольская | 1Т | 4.277 | 1.625
НЭС | ПС 110/35/6 Крайняя | 2Т | 8.237 | 0.059
НЭС | ПС 110/35/6 Крайняя | 1Т | 7.856 | 0.722
НЭС | ПС 110/35/6 Кристалл | 2Т | 3.925 | 1.128
НЭС | ПС 110/35/6 Кристалл | 1Т | 3.183 | 0.367
НЭС | ПС 110/6/6 Курская | 2Т | 1.31 | -0.1
НЭС | ПС 110/6/6 Курская | 1Т | 0.671 | 0.194
НЭС | ПС 110/10/10 Летняя | 2Т | 6.01 | 0.639
НЭС | ПС 110/10/10 Летняя | 1Т | 4.329 | 0.558
НЭС | ПС 110/35/6 Майская | 2Т | 0.775 | -0.31
НЭС | ПС 110/35/6 Майская | 1Т | 0.886 | -0.25
НЭС | ПС 110/35/6 Мара-Яха | 2Т | 0 | 0
НЭС | ПС 110/35/6 Мара-Яха | 1Т | 1.89 | 0.252
НЭС | ПС 110/10 Маяк | 2Т | 6.061 | -0.63
НЭС | ПС 110/10 Маяк | 1Т | 12.2 | -1.97
НЭС | ПС 110/35/6 Новогодняя | 2Т | 1.832 | 0.082
НЭС | ПС 110/35/6 Новогодняя | 1Т | 2.671 | 0.742
НЭС | ПС 110/35/6 Новопурпейская | 2Т | 7.76 | -3.09
НЭС | ПС 110/35/6 Новопурпейская | 1Т | 8.329 | 1.83
НЭС | ПС 110/10 НПС Холмогорская | 2Т | 0 | 0
НЭС | ПС 110/10 НПС Холмогорская | 1Т | 0.985 | 0.395
НЭС | ПС 110/35/6 Орловская | 2Т | 9.463 | 0.66
НЭС | ПС 110/35/6 Орловская | 1Т | 6.718 | 2.275
НЭС | ПС 110/6 Песчаная | 2Т | 0 | 0
НЭС | ПС 110/6 Песчаная | 1Т | 0.326 | 0.216
НЭС | ПС110/35/10 Победа | 2Т | 5.276 | 1.678
НЭС | ПС110/35/10 Победа | 1Т | 2.792 | 0.264
НЭС | ПС 110/35/6 Погружная | 2Т | 6.292 | 0.381
НЭС | ПС 110/35/6 Погружная | 1Т | 2.551 | 0.522
НЭС | ПС 110/6 Пурпейская | 2Т | 0.582 | 0.206
НЭС | ПС 110/6 Пурпейская | 1Т | 0.455 | 0.078
НЭС | ПС 110/6 Пяку-Пур | 2Т | 0 | 0
НЭС | ПС 110/6 Пяку-Пур | 1Т | 0.099 | 0.027
НЭС | ПС 110/35/6 Разряд | 2Т | 14.5 | 2.489
НЭС | ПС 110/35/6 Разряд | 1Т | 17.7 | 5.239
НЭС | ПС 110/6 Светлая | 2Т | 0.257 | 0.033
НЭС | ПС 110/6 Светлая | 1Т | 0.012 | 0.019
НЭС | ПС 110/10/10 Сигнал | 2Т | 4.372 | 1.038
НЭС | ПС 110/10/10 Сигнал | 1Т | 5.264 | 1.537
НЭС | ПС 110/35/6 Стрела | 2Т | 0 | 0
НЭС | ПС 110/35/6 Стрела | 1Т | 21.83 | 5.779
НЭС | ПС 110/35/6 Сугмутская | 2Т | 3.993 | 0.923
НЭС | ПС 110/35/6 Сугмутская | 1Т | 3.782 | -0.72
НЭС | ПС 110/35/6 Суторминская | 2Т | 6.046 | 1.058
НЭС | ПС 110/35/6 Суторминская | 1Т | 4.906 | 1.455
НЭС | ПС 110/6 Таланга | 2Т | 0.647 | -0.07
НЭС | ПС 110/6 Таланга | 1Т | 1.552 | 0.175
НЭС | ПС 110/35/6 Тарасовская | 2Т | 3.125 | -0.14
НЭС | ПС 110/35/6 Тарасовская | 1Т | 0.889 | -0.96
НЭС | ПС 110/35/6 Трудовая | 2Т | 3.033 | 0.955
НЭС | ПС 110/35/6 Трудовая | 1Т | 0.906 | -0.18
НЭС | ПС 110/35/6 Ударная | 2Т | 6.503 | 2.078
НЭС | ПС 110/35/6 Ударная | 1Т | 3.235 | 0.046
НЭС | ПС 110/6 УКПГ | 2Т | 1.082 | 0.428
НЭС | ПС 110/6 УКПГ | 1Т | 0 | 0
НЭС | ПС 110/10/10 Фортуна | 2Т | 3.167 | 0.576
НЭС | ПС 110/10/10 Фортуна | 1Т | 3.782 | 0.889
НЭС | ПС 110/10/10 Ханупа | 2Т | 2.263 | 0.299
НЭС | ПС 110/10/10 Ханупа | 1Т | 3.084 | 0.366
НЭС | ПС 110/35/6 Харампурская | 2Т | 3.687 | 1.142
НЭС | ПС 110/35/6 Харампурская | 1Т | 4.496 | 0.643
НЭС | ПС 110/35/6 Хрустальная | 2Т | 1.756 | 0.784
НЭС | ПС 110/35/6 Хрустальная | 1Т | 1.063 | 0.108
НЭС | ПС 110/35/6 Южно-Харампурская | 2Т | 9.193 | 1.363
НЭС | ПС 110/35/6 Южно-Харампурская | 1Т | 9.029 | 0.784
НЭС | ПС 110/35/6 Янтарная | 2Т | 4.645 | -0.13
НЭС | ПС 110/35/6 Янтарная | 1Т | 6.711 | 0.396
НЭС | ПС 35/6 Северный купол | 2Т | 0.735 | 0.189
НЭС | ПС 110/10 ГДН | 1Т | 0.084 | 0
НЭС | ПС 110/10 ГДН | 2Т | 0.103 | 0.053
НюЭС | ПС 35/6 Высокий Мыс | 1Т | 0.17 | 0.03
НюЭС | ПС 35/6 Высокий Мыс | 2Т | 0.16 | 0.04
НюЭС | ПС 110/35/6 Асомкинская | 1Т | 4.58 | 1.87
НюЭС | ПС 110/35/6 Асомкинская | 2Т | 0 | 0
НюЭС | ПС 110/35/6 Восточно-Сургутская | 1Т | 0 | 0
НюЭС | ПС 110/35/6 Восточно-Сургутская | 2Т | 6.36 | 1.86
НюЭС | ПС 110/35/6 Звёздная | 1Т | 5.46 | 1.34
НюЭС | ПС 110/35/6 Звёздная | 2Т | 5.83 | 1.47
НюЭС | ПС 110/10 Кинтус | 1Т | 0.16 | 0.2
НюЭС | ПС 110/10 Кинтус | 2Т | 6.12 | 0.75
НюЭС | ПС 110/10 Кинтус | 3Т | 0.09 | 0.24
НюЭС | ПС 110/10 КС-4 | 1Т | 0 | 0
НюЭС | ПС 110/10 КС-4 | 2Т | 0.34 | 0
НюЭС | ПС 110/10 КС-6 | 1Т | 0.61 | 0.29
НюЭС | ПС 110/10 КС-6 | 2Т | 0.47 | 0.18
НюЭС | ПС 110/10 Лиственная | 1Т | 0.25 | 0.06
НюЭС | ПС 110/10 Лиственная | 2Т | 0.41 | 0.17
НюЭС | ПС 110/10 ЛПХ | 1Т | 0.71 | 0.11
НюЭС | ПС 110/10 ЛПХ | 2Т | 0.77 | 0.17
НюЭС | ПС 110/35/6 Малобалыкская | 1Т | 8.32 | 2.09
НюЭС | ПС 110/35/6 Малобалыкская | 2Т | 9.66 | 2.26
НюЭС | ПС 110/35/6 Нефтеюганская | 1Т | 8.5 | 1.48
НюЭС | ПС 110/35/6 Нефтеюганская | 2Т | 6.6 | 1.44
НюЭС | ПС 110/35/6 Островная | 1Т | 15.23 | 3.42
НюЭС | ПС 110/35/6 Островная | 2Т | 13.3 | 2.65
НюЭС | ПС 110/35/6 Парус | 1Т | 15.12 | 3.61
НюЭС | ПС 110/35/6 Парус | 2Т | 14.69 | 3.86
НюЭС | ПС 110/10 Согорье | 1Т | 0 | 0
НюЭС | ПС 110/10 Согорье | 2Т | 0 | 0
НюЭС | ПС 110/35/6 Суворовская | Т-1 | 0.02 | 0
НюЭС | ПС 110/35/6 Суворовская | Т-2 | 0 | 0
НюЭС | ПС 110/35/6 Юганская | 1Т | 17.37 | 4.41
НюЭС | ПС 110/35/6 Юганская | 2Т | 22.29 | 6.95
НюЭС | ПС 110/35/6 Александрово | Т-1 | 0.01 | 0
НюЭС | ПС 110/35/6 Александрово | Т-2 | 0.01 | 0
НюЭС | ПС 110/35/6 Арго | 1Т | 2.23 | 0.68
НюЭС | ПС 110/35/6 Арго | 2Т | 5.72 | 1.81
НюЭС | ПС 110/35/6 Вишнёвая | 1Т | 2.77 | 0.86
НюЭС | ПС 110/35/6 Вишнёвая | 2Т | 2.89 | 0.81
НюЭС | ПС 110/35/6 Встречная | 1Т | 4.59 | 1.4
НюЭС | ПС 110/35/6 Встречная | 2Т | 1.86 | 0.78
НюЭС | ПС 110/35/10 Кузоваткинская | Т-1 | 9.05 | 2.88
НюЭС | ПС 110/35/10 Кузоваткинская | Т-2 | 15.66 | 5.71
НюЭС | ПС 110/35/6 Иглинская | 1Т | 30.55 | 6.99
НюЭС | ПС 110/35/6 Иглинская | 2Т | 13.01 | 3.3
НюЭС | ПС 110/35/6 КНС-18 | 1Т | 13.55 | 2.85
НюЭС | ПС 110/35/6 КНС-18 | 2Т | 11.83 | 2.83
НюЭС | ПС 110/35/6 КНС-20 | 1Т | 14.24 | 3.89
НюЭС | ПС 110/35/6 КНС-20 | 2Т | 13.44 | 4
НюЭС | ПС 110/35/10 Компрессорная | 1Т | 12.6 | 3.8
НюЭС | ПС 110/35/10 Компрессорная | 2Т | 9.58 | 2.72
НюЭС | ПС 110/35/6 Лосинка | 1Т | 20.94 | 7.13
НюЭС | ПС 110/35/6 Лосинка | 2Т | 14.35 | 3.56
НюЭС | ПС 110/35/6 Лунная | 1Т | 0 | 0
НюЭС | ПС 110/35/6 Лунная | 2Т | 17.59 | 4.85
НюЭС | ПС 110/35/6 Очимкинская | 1Т | 19.98 | 3.51
НюЭС | ПС 110/35/6 Очимкинская | 2Т | 24.65 | 3.71
НюЭС | ПС 110/35/6 Петелинская | 1Т | 0 | 0
НюЭС | ПС 110/35/6 Петелинская | 2Т | 14.07 | 3.89
НюЭС | ПС 110/35/6 Промысловая | 1Т | 12.21 | 3.69
НюЭС | ПС 110/35/6 Промысловая | 2Т | 3.92 | 1.02
НюЭС | ПС 110/35/6 Речная | 1Т | 15.19 | 4.34
НюЭС | ПС 110/35/6 Речная | 2Т | 10.29 | 3.28
НюЭС | ПС 110/35/6 Сибирь | 1Т | 3.63 | 1.58
НюЭС | ПС 110/35/6 Сибирь | 2Т | 15.16 | 5.61
НюЭС | ПС 110/35/6 Соровская | Т-1 | 15.88 | 5.57
НюЭС | ПС 110/35/6 Соровская | Т-2 | 18.28 | 5.9
НюЭС | ПС 220/110/35/6 Средний Балык | 1АТ | 60.21 | -1.57
НюЭС | ПС 220/110/35/6 Средний Балык | 2АТ | 59.95 | -1.56
НюЭС | ПС 220/110/35/6 Средний Балык | 3Т | 18.68 | 5.23
НюЭС | ПС 220/110/35/6 Средний Балык | 4Т | 13.57 | 3.8
НюЭС | ПС 220/110/10 Югра | 1АТ | 22.79 | -9.35
НюЭС | ПС 220/110/10 Югра | 2АТ | 22.79 | -9.35
НюЭС | ПС 110/35/6 Тайга | 1Т | 7.92 | -0.48
НюЭС | ПС 110/35/6 Тайга | 2Т | 12.67 | 4.75
НюЭС | ПС 110/35/6 Тепловская | 1Т | 10.06 | 3.17
НюЭС | ПС 110/35/6 Тепловская | 2Т | 14.23 | 4.62
НюЭС | ПС 110/35/6 Тупсилор | Т-1 | 0.03 | 0.03
НюЭС | ПС 110/35/6 Тупсилор | Т-2 | 0.03 | 0.03
НюЭС | ПС 110/35/6 Чупальская | 1Т | 17.29 | 5.65
НюЭС | ПС 110/35/6 Чупальская | 2Т | 19.14 | 6.34
НюЭС | ПС 110/35/6 Водозабор | 1Т | 8.69 | 2.57
НюЭС | ПС 110/35/6 Водозабор | 2Т | 5.01 | 1.44
НюЭС | ПС 110/35/6 Мушкино | 1Т | 16.37 | 5.62
НюЭС | ПС 110/35/6 Мушкино | 2Т | 25.95 | 8.18
НюЭС | ПС 110/35/6 Пойковская | 1Т | 11.42 | 3.12
НюЭС | ПС 110/35/6 Пойковская | 2Т | 15.86 | 4.22
НюЭС | ПС 110/35/6 Приобская | 1Т | 4.59 | 1.04
НюЭС | ПС 110/35/6 Приобская | 2Т | 6.39 | 1.87
НюЭС | ПС 110/35/6 Приразломная | 1Т | -2.34 | 1.91
НюЭС | ПС 110/35/6 Приразломная | 2Т | -0.48 | 2.71
НюЭС | ПС 110/10 Сатарино | 1Т | 0.05 | 0.01
НюЭС | ПС 110/10 Сатарино | 2Т | 0.06 | -0.19
НюЭС | ПС 110/35/6 Северный Салым | 1Т | 10 | 3.31
НюЭС | ПС 110/35/6 Северный Салым | 2Т | 5.46 | 1.62
НюЭС | ПС 110/10 АБЗ | 1Т | 1.53 | -0.21
НюЭС | ПС 110/10 АБЗ | 2Т | 2.28 | -0.09
НюЭС | ПС 110/10 Батово | Т-1 | 0.22 | 0.12
НюЭС | ПС 110/10 Батово | Т-2 | 0.5 | 0.63
НюЭС | ПС 110/35/10 Выкатная | 1Т | 4.92 | 0.69
НюЭС | ПС 110/35/10 Выкатная | 2Т | 0.44 | 0.11
НюЭС | ПС 110/10 Горноправдинская | 1Т | 1.5 | 0.55
НюЭС | ПС 110/10 Горноправдинская | 2Т | 0.54 | 0.15
НюЭС | ПС 110/10 Луговская | 1Т | 0.66 | 0.17
НюЭС | ПС 110/10 Луговская | 2Т | 0.24 | 0.04
НюЭС | ПС 110/10 Пойма | 1Т | 0.65 | -0.06
НюЭС | ПС 110/10 Пойма | 2Т | 4.75 | -0.41
НюЭС | ПС 110/10 Ханты-Мансийская | 1Т | 4.11 | 0.21
НюЭС | ПС 110/10 Ханты-Мансийская | 2Т | 3.03 | -0.26
НюЭС | ПС 110/35/6 Эргинская | Т-1 | 1.49 | 0.44
НюЭС | ПС 110/35/6 Эргинская | Т-2 | 1.06 | 0.41
НюЭС | ПС 110/35/10 Невская | Т-1 | 0.03 | 0.02
НюЭС | ПС 110/35/10 Невская | Т-2 | 0.02 | 0.02
НюЭС | ПС 110/35/6 Чапровская | Т-1 | 0 | 0
НюЭС | ПС 110/35/6 Чапровская | Т-2 | 0.34 | 0.04
СевЭС | ПС 110/10/10 Ямал | 1Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/10/10 Ямал | 2Т | 8386.45 | 206.33
СевЭС | ПС 110/35/6 Опорная | 1Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/35/6 Опорная | 2Т | 6235.68 | 1710.5
СевЭС | ПС 110/10/10 Новоуренгойская | 1Т | 9366 | 1080
СевЭС | ПС 110/10/10 Новоуренгойская | 2Т | 7146 | 882
СевЭС | ПС 110/6 Буран | 1Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/6 Буран | 2Т | 2559.72 | 898.5
СевЭС | ПС 110/6/6 УГП-2В | 1Т | 3284.96 | 1865.7
СевЭС | ПС 110/6/6 УГП-2В | 2Т | 3790.7 | 2482.94
СевЭС | ПС 110/6 УГП-2 | 1Т | 2292.98 | 1480.26
СевЭС | ПС 110/6 УГП-2 | 2Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/6 УГП-3 | 1Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/6 УГП-3 | 2Т | 2974.78 | 1128.78
СевЭС | ПС 110/6 УГП-4 | 1Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/6 УГП-4 | 2Т | 1314.14 | 298.3
СевЭС | ПС 110/6 УГП-5 | 1Т | 346.19 | 227.8
СевЭС | ПС 110/6 УГП-5 | 2Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/6 УГП-7 | 1Т | 160.74 | 130.8
СевЭС | ПС 110/6 УГП-7 | 2Т | 128.38 | 61.68
СевЭС | ПС 110/6 УГП-8 | 1Т | 718.77 | 354.01
СевЭС | ПС 110/6 УГП-8 | 2Т | 849.02 | 453.6
СевЭС | ПС 110/6 УГП-9 | 1Т | 1095.08 | 277.8
СевЭС | ПС 110/6 УГП-9 | 2Т | 768 | 64.2
СевЭС | ПС 110/6 УГП-10 | 1Т | 197.36 | 114.08
СевЭС | ПС 110/6 УГП-10 | 2Т | 1681.8 | 281.4
СевЭС | ПС 110/6 УГП-12 | 1Т | 273.08 | 211.94
СевЭС | ПС 110/6 УГП-12 | 2Т | 236.6 | 140.92
СевЭС | ПС 110/6 УГП-13 | 1Т | 256.5 | 196.72
СевЭС | ПС 110/6 УГП-13 | 2Т | 209.62 | 113.38
СевЭС | ПС 110/6 УГП-1А | 1Т | 1083.6 | 360
СевЭС | ПС 110/6 УГП-1А | 2Т | 763.64 | 95.62
СевЭС | ПС 110/6 УГП-5В | 1Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/6 УГП-5В | 2Т | 410.34 | 240.72
СевЭС | ПС 110/10/10 Ева-Яха | 1Т | 8796 | 1296
СевЭС | ПС 110/10/10 Ева-Яха | 2Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/35/10 Варенга-Яха | 1Т | 8927 | 2269
СевЭС | ПС 110/35/10 Варенга-Яха | 2Т | 8397 | 1832
СевЭС | ПС 110/6 Звезда | 1Т | 1165.05 | 709.41
СевЭС | ПС 110/6 Звезда | 2Т | 1137.69 | 678
СевЭС | ПС 110/6 Табъяха | 1Т | 33.52 | 65.86
СевЭС | ПС 110/6 Табъяха | 2Т | 193.44 | 153.84
СевЭС | ПС 110/10 Фарафонтьевская. | 1Т | 384 | 444
СевЭС | ПС 110/10 Фарафонтьевская. | 2Т | 678 | 66
СевЭС | ПС 110/10/10 Ужгородская | 1Т | 466.26 | 283
СевЭС | ПС 110/10/10 Ужгородская | 2Т | 173.06 | 31.2
СевЭС | ПС 110/10 Холод | 1Т | 0.9 | 0.1
СевЭС | ПС 110/10 Холод | 2Т | 1785.6 | 540.8
СевЭС | ПС 110/6 Cварочная | 1Т | 2633.88 | 682.18
СевЭС | ПС 110/6 Морошка | 1Т | 3953.56 | 929.08
СевЭС | ПС 110/6 Морошка | 2Т | 3637.08 | 741.92
СевЭС | ПС 110/6 Ст. Надым | 1Т | 3.75 | 4.18
СевЭС | ПС 110/6 Ст. Надым | 2Т | 14.4 | 37.2
СевЭС | ПС 6/110 Береговая | 1Т | 9232.8 | 309.6
СевЭС | ПС 6/110 Береговая | 2Т | 8589.6 | 975.6
СевЭС | ПС 110/6/6 Голубика | 1Т | 2428.2 | 666
СевЭС | ПС 110/6/6 Голубика | 2Т | 3868.2 | 846
СевЭС | ПС 110/6 Лонг-Юган | 1Т | 676.29 | 286.8
СевЭС | ПС 110/6 Лонг-Юган | 2Т | 791.78 | 378
СевЭС | ПС 110/10/10 Левохеттинская | 1Т | 1155.98 | 143.74
СевЭС | ПС 110/10/10 Левохеттинская | 2Т | 1122.44 | 185.82
СевЭС | ПС 110/10/10 Приозерная | 1Т | 763.68 | 84.54
СевЭС | ПС 110/10/10 Приозерная | 2Т | 777.34 | 182.6
СевЭС | ПС 110/10/10 Хасырейская | 1Т | 165.82 | 87.72
СевЭС | ПС 110/10/10 Хасырейская | 2Т | 95.62 | 78.28
СевЭС | ПС 110/10 Ныда | 1Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/10 Ныда | 2Т | 1103.12 | 833.46
СевЭС | ПС 110/6 УГП-15 | 1Т | 1451.18 | 717.22
СевЭС | ПС 110/6 УГП-15 | 2Т | 1403.47 | 858.19
СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-1 | 1Т | 1055.52 | 819.92
СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-1 | 2Т | 1373.24 | 1085.36
СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-2 | 1Т | 608.34 | 432.26
СевЭС | ПС 110/35//6 ЯГП-2 | 2Т | 331.18 | 193.49
СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-3 | 1Т | 203.84 | 115.82
СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-3 | 2Т | 210.34 | 240.5
СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-5 | 1Т | 495.76 | 477.6
СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-5 | 2Т | 872.94 | 568.8
СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-6 | 1АТ | 725.66 | 720.84
СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-6 | 2АТ | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-7 | 1Т | 466.13 | 487.8
СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-7 | 2Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/10 Взлетная | 1Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 110/10 Взлетная | 2Т | 234.75 | 263.4
СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-1В | 1Т | 1987.63 | 1135.8
СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-1В | 2Т | 2157.48 | 1269
СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-4 | 1Т | 1663.84 | 846
СевЭС | ПС 110/35/6 ЯГП-4 | 2Т | 1807.64 | 781.2
СевЭС | ПС 110/10 ЯМБУРГ | 1Т | 1650 | 577.5
СевЭС | ПС 110/10 ЯМБУРГ | 2Т | 1212 | 594
СевЭС | ПС 10-10/110 УГТЭС | 1Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 10-10/110 УГТЭС | 2Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 10-10/110 УГТЭС | 3Т | 0 | 0
СевЭС | ПС 220/110/10 Салехард | 1Т | 18117 | 3861
СевЭС | ПС 220/110/10 Салехард | 2Т | 18425 | 3872
СевЭС | ПС 110/10 Полярник | 1Т | 2671.2 | 374.4
СевЭС | ПС 110/10 Полярник | 2Т | 5050.8 | 770.4
СевЭС | ПС 110/35/10 Северное Сияние | 1Т | 14552.4 | 2774.6
СевЭС | ПС 110/35/10 Северное Сияние | 2Т | 13785.6 | 2795.6
СевЭС | ПС 110/35/6 Головная | Т-1 | 355.82 | 139.43
СевЭС | ПС 110/35/6 Головная | Т-2 | 1044.35 | 273.7
СевЭС | ПС 110/6 Роспан | Т-1 | 253.8 | 135
СевЭС | ПС 110/6 Роспан | Т-2 | 360 | 165.6
СурЭС | ПС 35/10 кВ Солнечная | 2Т | 3449.3926 | 1031.9598
СурЭС | ПС 35/10 кВ Солнечная | 1Т | 1487.1296 | 432.2724
СурЭС | ПС 35/10 кВ Вач-Лор | 2Т | 64.3237 | 14.9677
СурЭС | ПС 35/10 кВ Вач-Лор | 1Т | 214.1613 | 55.7366
СурЭС | ПС 110/10 кВ Азерит | 2Т | 3036.9022 | 1143.0683
СурЭС | ПС 110/10 кВ Азерит | 1Т | 1799.162 | 679.453
СурЭС | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 2Т | 3013.8315 | 1142.3025
СурЭС | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 1Т | 3062.3437 | 163.6277
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Берёзка | 2Т | 15971.7265 | 3756.8791
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Берёзка | 1Т | 8078.1206 | 1995.6763
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 2Т | 12333.2443 | 5748.2676
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 1Т | 11679.2207 | 4574.9656
СурЭС | ПС 110/6 кВ Водная | 2Т | 210.313 | 87.4351
СурЭС | ПС 110/6 кВ Водная | 1Т | 20.9 | 75.2
СурЭС | ПС 110/6 кВ Строительная | 2Т | 5416.0228 | 2039.7747
СурЭС | ПС 110/6 кВ Строительная | 1Т | 2390.2751 | 1163.9111
СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 2Т | 2789.5381 | 1344.7972
СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 1Т | 1570.1772 | 1159.8591
СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Береговая | 2Т | 2065.0741 | 534.193
СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Береговая | 1Т | 1929.9118 | 560.6005
СурЭС | ПС 110/10 кВ Форпост | 2Т | 187.1036 | 114.3803
СурЭС | ПС 110/10 кВ Форпост | 1Т | 2123.6083 | 506.7233
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Агат | 2Т | 6493.5189 | -2004.4626
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Агат | 1Т | 6361.7438 | -318.611
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алмаз | 2Т | 12737.203 | 309.0158
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алмаз | 1Т | 5088.7373 | -882.3074
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Блочная | 2Т | 16515.347 | 2354.5297
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Блочная | 1Т | 11017.3324 | 458.0592
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Быстринская | 2Т | 9917.5484 | -474.9276
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Быстринская | 1Т | 10121.884 | -333.7929
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Солкино | 2Т | 4475.1481 | -923.8681
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Солкино | 1Т | 2672.4064 | -773.6487
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Технолог | 2Т | 12433.8392 | 1824.2068
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Технолог | 1Т | 15313.2284 | 1967.8881
СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Бензиновая | 2Т | 8277.586 | 4659.2512
СурЭС | ПС 110/6/6 кВ Бензиновая | 1Т | 8631.9412 | 5082.3359
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Геолог | 2Т | 2451.7129 | 286.3564
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Геолог | 1Т | 2863.834 | 331.9128
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Новин | 2Т | 8332.2668 | 323.5673
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Новин | 1Т | 5747.6744 | -66.2955
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | 2Т | 6876.9524 | 768.3999
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | 1Т | 10213.366 | 1118.5581
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 2Т | 9873.6929 | 2044.9151
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 1Т | 9195.9059 | 1684.2447
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 2Т | 5708.1222 | 1235.5488
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 1Т | 4744.4108 | 625.9495
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 2Т | 7068.2343 | 608.0844
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 1Т | 6697.1402 | 550.6381
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Северная | 2Т | 10453.991 | 2184.7882
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Северная | 1Т | 10088.1964 | 1532.551
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 2Т | 6702.2684 | 1100.7217
СурЭС | ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 1Т | 6040.5205 | 1236.9849
СурЭС | ПС 110/10 кВ Сытомино | 2Т | 558.1706 | 218.491
СурЭС | ПС 110/10 кВ Сытомино | 1Т | 22.25 | 78.4
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Вынга | 2Т | 5055.5473 | 1233.7894
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Вынга | 1Т | 2904.851 | 560.1878
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вега | 2Т | 9147.5152 | -823.9736
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вега | 1Т | 8347.0716 | 1827.4621
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 2Т | 18099.3805 | -1367.6632
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 1Т | 16010.5523 | -4370.3383
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-3 | 2Т | 11901.924 | 2554.019
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-3 | 1Т | 12796.3489 | 2182.8762
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Лянторская | 2Т | 4290.5503 | -512.47
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Лянторская | 1Т | 1210.0355 | 18.6177
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Маслиховская | 2Т | 8691.61 | 1006.4059
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Маслиховская | 1Т | 1110.0017 | -683.0316
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Песчаная | 2Т | 430 | 127
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Песчаная | 1Т | 0 | 0
СурЭС | ПС 110/6 кВ Лямино | 2Т | 23.6 | 79.4004
СурЭС | ПС 110/6 кВ Лямино | 1Т | 26.6502 | 90.0035
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-10 | 2Т | 9418.2084 | 1240.0482
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-10 | 1Т | 13280.9118 | 2958.3726
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алёхинская | 2Т | 7309.5598 | 530.4497
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Алёхинская | 1Т | 7904.188 | 1592.3788
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 2Т | 1839.1636 | -1578.3758
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Вачимская | 1Т | 2349.8119 | -1555.6696
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Ключевая | 2Т | 11024.4304 | -65.1951
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Ключевая | 1Т | 6479.0128 | 475.4188
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-6 | 2Т | 3644.5319 | -70.3639
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-6 | 1Т | 4475.2139 | 762.932
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Нижне-Сортымская | 2Т | 7308.022 | 1074.9435
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Нижне-Сортымская | 1Т | 8004.0313 | 2255.5398
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Транспортная | 2Т | 11543.4224 | 2232.6673
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Транспортная | 1Т | 6175.9587 | -1687.5928
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Газлифт | 2Т | 13729.7759 | 5493.3437
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Газлифт | 1Т | 20379.1445 | 5307.9127
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-11 | 2Т | 14044.3391 | 4137.5001
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-11 | 1Т | 18871.4632 | 6700.5743
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-7 | 2Т | 10392.5424 | 186.3863
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ КНС-7 | 1Т | 2767.0145 | 1145.623
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Югорская | 2Т | 9573.1554 | 1467.3878
СурЭС | ПС 110/35/10 кВ Югорская | 1Т | 11224.7433 | 1490.2512
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Брусничная | 2Т | 8902.4143 | 2716.2385
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Брусничная | 1Т | 15497.8076 | 6770.5034
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 2Т | 14415.1598 | 3389.3855
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 1Т | 15491.8137 | 5542.1927
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 2Т | 5860.987 | -1224.409
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-1 | 1Т | 3396.4995 | -140.6173
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 2Т | 5608.2536 | 1539.4136
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Федоровская | 1Т | 11459.6028 | 5169.8627
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор | 2Т | 7844.0949 | 378.337
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор | 1Т | 20132.3685 | 7153.5375
СурЭС | ПС 110/10 кВ КСП-4 | 2Т | 1162.0704 | 425.8859
СурЭС | ПС 110/10 кВ КСП-4 | 1Т | 285.28 | -188.5624
СурЭС | ПС 110/10 кВ Шевченко | 2Т | 26.4001 | 48.3023
СурЭС | ПС 110/10 кВ Шевченко | 1Т | 29.5001 | 54.9017
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-2 | 1Т | 6921.4992 | 1975.0476
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-2 | 2Т | 8630.6446 | 5243.0673
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-4 | 1Т | 7734.1298 | 1099.9481
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-4 | 2Т | 3559.0029 | 1813.6015
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 1Т | 5697.7467 | 1388.5093
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ КНС-9 | 1Т | 2989.8053 | 9.9756
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Куст | 2Т | 2106.0223 | 657.466
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Куст | 1Т | 3980.8045 | 59.0741
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Родниковая | 1Т | 2774.5513 | -1836.0663
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Родниковая | 2Т | 2387.3479 | -2079.7149
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 1Т | 10782.7642 | 1107.5985
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Савуйская | 1Т | 1698.7176 | 52.007
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Сова | 2Т | 9268.106 | 1995.8016
СурЭС | ПС 110/35/6 кВ Сова | 1Т | 9277.8682 | 973.3731
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Байкалово | 1Т | 631.8318 | 252.7327
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Байкалово | 2Т | 392.7046 | 157.0818
ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Бегишево | 1Т | 863.8137 | 340.589
ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Бегишево | 2Т | 45.5392 | 78.8445
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Блинниково | 1Т | 377.6879 | 105.7526
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Волгинская | 1Т | 4962.5845 | 1339.8978
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Волгинская | 2Т | 5823.5701 | 1572.3639
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Горная | 1Т | 11746.3437 | 288.5067
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Горная | 2Т | 229.7392 | 5.6427
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Епанчинский Водозабор | 1Т | 1016.694 | 427.0115
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Затон | 1Т | 165.3495 | 73.5805
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Затон | 2Т | 479.2245 | 213.2549
ТобЭС | ПС 110/10 кВ ЗКСМ | 1Т | 78.6093 | 78.6093
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Знаменская | 1Т | 1659.3237 | 497.7971
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Знаменская | 2Т | 1473.9315 | 442.1794
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Ингаир | 1Т | 347.2223 | 152.7778
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кирсарай | 1Т | 305.9393 | 73.4254
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кирсарай | 2Т | 1000.9344 | 240.2243
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Косач | 1Т | 1541.1597 | 624.1697
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Косач | 2Т | 322.5746 | 130.6427
ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-7 | 1Т | 0 | 0
ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-7 | 2Т | 0 | 0
ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-8 | 1Т | 51.8114 | 17.0977
ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-8 | 2Т | 0 | 0
ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 1Т | 0 | 0
ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 2Т | 0 | 0
ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 3Т | 0 | 0
ТобЭС | ПС 110/10 кВ КС-9 | 4Т | 0 | 0
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кутарбитка | 1Т | 243.293 | 104.616
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Кутарбитка | 2Т | 0 | 0
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Маслово | 1Т | 1200.8992 | 420.3147
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Менделеево | 1Т | 5526.8257 | 444.1199
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Менделеево | 2Т | 439.2179 | 35.2943
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Митькино | 1Т | 596.4962 | 238.5985
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Речпорт | 1Т | 788.015 | 409.7678
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Речпорт | 2Т | 1804.9539 | 938.576
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сетово | 1Т | 231.2598 | 9.2504
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сетово | 2Т | 12009.4555 | 480.3782
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сумкино | 1Т | 1322.7174 | 423.2696
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Сумкино | 2Т | 1534.8628 | 491.1561
ТобЭС | ПС 110/6/10 кВ Татарка | 1Т | 3867.1646 | 749.9064
ТобЭС | ПС 110/6/10 кВ Татарка | 2Т | 3695.7667 | 716.6696
ТобЭС | ПС 110/6/10 кВ Татарка | 3Т | 75.07 | 37.535
ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Тобольская | 1Т | 9805.5113 | 3090.8997
ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Тобольская | 2Т | 10004.3821 | 3179.1567
ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Тобольская | 3Т | 0 | 0
ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Ульяновская | 1Т | 2241.8706 | 1011.0506
ТобЭС | ПС 110/35/10 кВ Ульяновская | 2Т | 1595.5475 | 666.6809
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Ушарово | 1Т | 126.8373 | 63.4186
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Чернаковская | 1Т | 318.3738 | 124.1658
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Шестаково | 1Т | 495.1205 | 247.5603
ТобЭС | ПС 110/10 кВ Шестаково | 2Т | 565.1444 | 282.5722
ТобЭС | ПС 35/10 кВ Аксурка | 1Т | 290.7989 | 95.9636
ТобЭС | ПС 35/10 кВ Городская | 1Т | 2165.5434 | 584.6967
ТобЭС | ПС 35/10 кВ Городская | 2Т | 3958.3566 | 1068.7563
ТобЭС | ПС 35/10 кВ Дубровное | 1Т | 85.9123 | 45.9631
ТобЭС | ПС 35/10 кВ Дубровное | 2Т | 278.5046 | 149
ТобЭС | ПС 35/10 кВ Зверосовсоз | 1Т | 557.2785 | 150.4652
ТобЭС | ПС 35/10 кВ Зверосовсоз | 2Т | 316.7314 | 85.5175
ТобЭС | ПС 35/10 кВ Птицы | 1Т | 158.9591 | 112.861
ТобЭС | ПС 35/10 кВ Супра | 1Т | 0 | 0
ТобЭС | ПС 35/10 кВ Супра | 2Т | 381.1003 | 201.9832
ТобЭС | ПС 35/10 кВ Ушаково | 1Т | 376.6602 | 135.5977
ТобЭС | ПС 35/10 кВ Шишкино | 1Т | 216.4883 | 121.2334
ТРС | Алебашево 110/10 | 1Т | 12.3373 | 1.6498
ТРС | Алебашево 110/10 | 2Т | 11.3163 | 1.488
ТРС | Антипино 110/10 | 1Т | 4.8213 | 1.3761
ТРС | Антипино 110/10 | 2Т | 3.698 | 1.2233
ТРС | Борки 110/10 | 1Т | 1.2161 | 0.5258
ТРС | Белинская 35/10 | 1Т | 3.8719 | 0.9462
ТРС | Белинская 35/10 | 2Т | 2.35 | 0.6105
ТРС | Боровое 110/10 | 1Т | 4.6519 | 1.2053
ТРС | Боровое 110/10 | 2Т | 2.6818 | 0.6836
ТРС | Боровое 110/10 | 3Т | 3.8346 | 0.976
ТРС | Бурдун 110/10 | 1Т | 14.2815 | 2.144
ТРС | Бурдун 110/10 | 2Т | 6.4769 | 0.8662
ТРС | Винзили 110/10 | 1Т | 4.3632 | 3.2117
ТРС | Винзили 110/10 | 2Т | 6.6071 | 4.9656
ТРС | Горьковка 110/10 | 1Т | 5.6883 | 1.1544
ТРС | Горьковка 110/10 | 2Т | 2.7572 | 0.49756
ТРС | Граничная 110/10 | 1Т | 6.935 | 1.5882
ТРС | Граничная 110/10 | 2Т | 7.761 | 1.7899
ТРС | Домостроительная 110/10 | 1Т | 3.3743 | 1.6544
ТРС | Домостроительная 110/10 | 2Т | 0.9864 | 0.5589
ТРС | Ембаево 110/10 | 1Т | 0.4298 | 0.1656
ТРС | Ембаево 110/10 | 2Т | 2.7019 | 0.6951
ТРС | ЖБИ 110/10 | 1Т | 1.357 | 0.3222
ТРС | ЖБИ 110/10 | 2Т | 1.2004 | 0.2778
ТРС | Загородная 110/10 | 1Т | 17.6393 | 2.6957
ТРС | Загородная 110/10 | 2Т | 12.299 | 1.7412
ТРС | Западная 110/35/10 | 1Т | 14.8091 | 4.3728
ТРС | Западная 110/35/10 | 2Т | 9.9216 | 2.8309
ТРС | Казарово 110/10 | 1Т | 6.5238 | 1.1973
ТРС | Казарово 110/10 | 2Т | 7.2947 | 1.3359
ТРС | Каскара 110/10 | 1Т | 3.2929 | 2.2176
ТРС | Каскара 110/10 | 2Т | 2.7985 | 1.8682
ТРС | Кулаково 110/10 | 1Т | 4.5323 | 0.9184
ТРС | Кулаково 110/10 | 2Т | 0.0115 | 0.0173
ТРС | Кыштырла 110/10/6 | 1Т | 0.38221 | 0.3054
ТРС | Кыштырла 110/10/6 | 2Т | 2.4275 | 1.1908
ТРС | Кыштырла 110/10/6 | 3Т | 3.4825 | 1.6836
ТРС | ЛПК 110/10 | 1Т | 3.7111 | 0.8999
ТРС | ЛПК 110/10 | 2Т | 3.4844 | 0.7649
ТРС | Метелево 110/6 | 1Т | 0.2712 | 0.1282
ТРС | Метелево 110/6 | 2Т | 2.8787 | 1.4012
ТРС | Молчаново 110/10 | 1Т | 3.627 | 1.2533
ТРС | Молчаново 110/10 | 2Т | 1.5558 | 0.5174
ТРС | Монтажная 110/10 | 1Т | 1.1166 | 0.4874
ТРС | Монтажная 110/10 | 2Т | 3.3014 | 1.397
ТРС | Мурманская 110/10 | 1Т | 0.0312 | 0.06
ТРС | Мурманская 110/10 | 2Т | 17.13 | 3.2363
ТРС | Нариманово 110/10 | 1Т | 1.0303 | 0.459
ТРС | Н-Техническая 110/10 | 1Т | 0.0205 | 0.024
ТРС | Н-Техническая 110/10 | 2Т | 14.6274 | 2.4817
ТРС | Ожогино 220/110/10 | 1АТ | 9.9722 | 40.4463
ТРС | Ожогино 220/110/10 | 2АТ | 9.9738 | 40.3368
ТРС | Ожогино 220/110/10 | 3Т | 8.5245 | 1.4637
ТРС | Ожогино 220/110/10 | 4Т | 8.6283 | 1.4711
ТРС | Онохино 110/10 | 1Т | 1.8099 | 0.9548
ТРС | Онохино 110/10 | 2Т | 3.099 | 1.5701
ТРС | Пышминская 110/10 | 1Т | 2.6017 | 0.8904
ТРС | Пышминская 110/10 | 2Т | 0 | 0
ТРС | Перевалово 110/10 | 1Т | 4.198 | 1.2419
ТРС | Перевалово 110/10 | 2Т | 2.8706 | 0.8425
ТРС | Разбахта 110/10 | 2Т | 5.0395 | 2.6823
ТРС | Северная 110/10 | 1Т | 5.5746 | 0.9539
ТРС | Северная 110/10 | 2Т | 9.1181 | 1.6422
ТРС | Сибжилстрой 110/10 | 1Т | 5.6094 | 1.614
ТРС | Сибжилстрой 110/10 | 2Т | 5.8163 | 1.6519
ТРС | Суходольская 110/10 | 1Т | 14.9393 | 2.9205
ТРС | Суходольская 110/10 | 2Т | 0 | 0
ТРС | Тараскуль 110/10 | 1Т | 0.0342 | 0.0329
ТРС | Тараскуль 110/10 | 2Т | 1.1111 | 0.5187
ТРС | Тарманы 110/10 | 1Т | 4.2063 | 1.07
ТРС | Тарманы 110/10 | 2Т | 8.0672 | 2.1721
ТРС | Торгили 110/10 | 1Т | 3.5424 | 1.3376
ТРС | Торгили 110/10 | 2Т | 5.2136 | 1.9289
ТРС | Торгили 110/10 | 3Т | 9.6051 | 3.577
ТРС | Туринская 110/10 | 1Т | 1.8479 | 1.2483
ТРС | Туринская 110/10 | 2Т | 0 | 0
ТРС | Утяшево 110/10 | 1Т | 4.3403 | 1.6669
ТРС | Утяшево 110/10 | 2Т | 5.5906 | 2.186
ТРС | Химфарм 110/10 | 1Т | 1.0871 | 0.5514
ТРС | Химфарм 110/10 | 2Т | 2.7579 | 1.4577
ТРС | Центральная 110/10 | 1Т | 20.2063 | 2.892
ТРС | Центральная 110/10 | 2Т | 0.034 | 0.1727
ТРС | Центральная 110/10 | 3Т | 0 | 1
ТРС | Червишево 110/10 | 1Т | 4.6311 | 1.0287
ТРС | Червишево 110/10 | 2Т | 0.01178 | 0.0128
ТРС | Чермет 110/10 | 1Т | 3.3006 | 0.71126
ТРС | Чермет 110/10 | 2Т | 6.6691 | 1.5742
ТРС | Чикча 110/10 | 1Т | 5.9704 | 1.5083
ТРС | Чикча 110/10 | 2Т | 1.9773 | 0.4293
ТРС | Широтная 110/10 | 1Т | 9.7787 | 1.1905
ТРС | Широтная 110/10 | 2Т | 7.4976 | 0.8824
ТРС | Щербаковская 110/10 | 1Т | 7.8017 | 2.6106
ТРС | Щербаковская 110/10 | 2Т | 2.317 | 0.7301
ТРС | Созоново 110/10 | 1Т | 0.841 | 0.3738
ТРС | Созоново 110/10 | 2Т | 0.7122 | 0.3245
ТРС | ПС Камышинская | 1Т | 0.8388 | 0.1066
ТРС | ПС Камышинская | 2Т | 1.932 | 0.2261
ТРС | ПС Комарово | 1Т | 5.332 | 0.7542
ТРС | ПС Комарово | 2Т | 7.1376 | 1.0396
ТРС | ПС Березняки | 1Т | 3.5058 | 0.3089
ТРС | ПС Березняки | 2Т | 3.6347 | 0.3199
ТРС | Молодёжная 110/10 | 1Т | 5.9144 | 1.446
ТРС | Молодёжная 110/10 | 2Т | 4.3448 | 1.0381
ТРС | Причал 110/10 | 1Т | 5.5285 | 0.7671
ТРС | Причал 110/10 | 2Т | 3.3116 | 0.4546
УЭС | ПС 110/10 Агириш | 1Т | 0.8544 | 0.2874
УЭС | ПС 110/10 Агириш | 2Т | 0.6528 | 0.7146
УЭС | ПС110/10 Алябьево | 1Т | 3.072 | 1.722
УЭС | ПС110/10 Алябьево | 2Т | 2.032 | 0.51
УЭС | ПС 110/10/10 Березовое | 1Т | 0 | 0
УЭС | ПС 110/10/10 Березовое | 2Т | 0 | 0
УЭС | ПС 110/35/10 Геологическая | 1Т | 3.021 | 0.576
УЭС | ПС 110/35/10 Геологическая | 2Т | 2.841 | 0.555
УЭС | ПС 110/35/6 Даниловка | 1Т | 4.606 | 0.297
УЭС | ПС 110/35/6 Даниловка | 2Т | 5.6946 | 0.339
УЭС | ПС 110/35/6 Западный Толум | 1Т | 0.144 | 0
УЭС | ПС 110/35/6 Западный Толум | 2Т | 1.3572 | 0
УЭС | ПС 110/10 Зеленоборская | 1Т | 0.3972 | 0.1212
УЭС | ПС 110/10 Зеленоборская | 2Т | 1.0596 | 0.5532
УЭС | ПС 110/10 Клин | 1Т | 3.282 | 0.39
УЭС | ПС 110/10 Клин | 2Т | 0 | 0
УЭС | ПС 110/35/6 Комаровская | 1Т | 2.5574 | 0.00072
УЭС | ПС 110/35/6 Комаровская | 2Т | 7.191 | 0
УЭС | ПС 110/35/6 Лазаревская | 1Т | 8.223 | 1.8656
УЭС | ПС 110/35/6 Лазаревская | 2Т | 4.4984 | 0.5738
УЭС | ПС110/35/6 Лема | 1Т | 3.5468 | 0.8732
УЭС | ПС110/35/6 Лема | 2Т | 7.2444 | 3.1176
УЭС | ПС 110/10 Леуши | 1Т | 0.045 | 0
УЭС | ПС 110/10 Леуши | 2Т | 0.448 | 0.1196
УЭС | ПС 110/35/6 Ловинская | 1Т | 13.776 | 1.256
УЭС | ПС 110/35/6 Ловинская | 2Т | 0 | 0
УЭС | ПС 110/10 Мансийская | 1Т | 0.168 | 0.0312
УЭС | ПС 110/10 Мансийская | 2Т | 0.0928 | 0
УЭС | ПС 110/10 Мортка | 1Т | 0 | 0
УЭС | ПС 110/10 Мортка | 2Т | 0.0386 | 0.0122
УЭС | ПС 110/35/6 Мортымья | 1Т | 1.4088 | 0.882
УЭС | ПС 110/35/6 Мортымья | 2Т | 4.2204 | 2.8068
УЭС | ПС 110/10 Новокомсомольская | 1Т | 0.1968 | 0.0068
УЭС | ПС 110/10 Новокомсомольская | 2Т | 0 | 0
УЭС | ПС 110/10/10 Омега | 1Т | 0.9873 | 0.0546
УЭС | ПС 110/10/10 Омега | 2Т | 0.5958 | 0.0483
УЭС | ПС 110/10 Самза | 1Т | 4.0594 | 0.8698
УЭС | ПС 110/10 Самза | 2Т | 1.601 | 0.6084
УЭС | ПС 110/10/10 Соболинная | 1Т | 3.639 | 2.562
УЭС | ПС 110/10/10 Соболинная | 2Т | 2.28 | 1.11
УЭС | ПС 110/10/10 Советская | 1Т | 3.081 | 0.759
УЭС | ПС 110/35/6 Сухой Бор | 1Т | 0 | 0
УЭС | ПС 110/35/6 Сухой Бор | 2Т | 0.65112 | 0.153
УЭС | ПС 110/10 Таежная | 1Т | 0.488 | 0.16
УЭС | ПС 110/10 Таежная | 2Т | 0 | 0
УЭС | ПС 110/10 Убинская | 1Т | 1.8094 | 0
УЭС | ПС 110/10 Убинская | 2Т | 1.6524 | 0.30312
УЭС | ПС 110/35/6 Урай | 1Т | 4.735 | 0.3078
УЭС | ПС 110/35/6 Урай | 2Т | 3.7222 | 0.6524
УЭС | ПС 110/35/6 Филипповская | 1Т | 0.649 | 0
УЭС | ПС 110/35/6 Филипповская | 2Т | 1.8 | 0.308
УЭС | ПС 110/10 Хвойная | 1Т | 6.728 | 1.5
УЭС | ПС 110/10 Хвойная | 2Т | 3.868 | 0.54
УЭС | ПС 110/10 Шаим | 1Т | 0.852 | 0.1658
УЭС | ПС 110/10 Шаим | 2Т | 0.3156 | 0.1064
УЭС | ПС 110/35/6 Яхлинская | 1Т | 4.139 | 0.5327
УЭС | ПС 110/35/6 Яхлинская | 2Т | 6.3381 | 1.2005
ЭК | ПС 220/110/10 Хора | 1АТ | 24.71 | 13.17
ЭК | ПС 220/110/10 Хора | 2АТ | 24.34 | 12.94
ЭК | ПС 110/35/6 КНС-5 | 1Т | 8.83 | 4.8
ЭК | ПС 110/35/6 КНС-5 | 2Т | 10.21 | 3.27
ЭК | ПС 110/35/6 ЦПС Южный | 1Т | 4.69 | 1.11
ЭК | ПС 110/35/6 ЦПС Южный | 2Т | 3.93 | 1.04
ЭК | ПС 110/35/6 КНС-27 | 1Т | 4.08 | 2.02
ЭК | ПС 110/35/6 КНС-27 | 2Т | 12.77 | 6.54
ЭК | ПС 110/10 Нулевая | 1Т | 1.37 | 0.01
ЭК | ПС 110/10 Нулевая | 2Т | 2.14 | 0.36
ЭК | ПС 220/110/10 Вандмтор | 1АТ | 57.61 | 35.4
ЭК | ПС 220/110/10 Вандмтор | 2АТ | 51.9 | 35.48
ЭК | ПС 220/110/10 Вандмтор | 1Т | 1.63 | 0.12
ЭК | ПС 220/110/10 Вандмтор | 2Т | 2.93 | 0.36
ЭК | ПС 110/10 Кварц | 1Т | 0.9 | 0.59
ЭК | ПС 110/10 Кварц | 2Т | 1.1 | 0.66
ЭК | ПС 110/10 Чульчам | 1Т | 4.97 | 0.41
ЭК | ПС 110/10 Чульчам | 2Т | 4.78 | 0.42
ЭК | ПС 110/35/6 Хугор | 1Т | 14.79 | 5.31
ЭК | ПС 110/35/6 Хугор | 2Т | 3.51 | 0.6
ЭК | ПС 110/10 Ун-Юган | 1Т | 0.08 | 0.09
ЭК | ПС 110/10 Ун-Юган | 2Т | 1.16 | 0.24
ЭК | ПС 110/10 Альфа | 1Т | 0.88 | 0.02
ЭК | ПС 110/10 Альфа | 2Т | 0.97 | 0.23
ЭК | ПС110/35/6 Заречная | 1Т | 0.33 | 0.07
ЭК | ПС110/35/6 Заречная | 2Т | 0.4 | 0.13
ЭК | ПС 110/6 Пунга | 1Т | 0.79 | 0.26
ЭК | ПС 110/6 Пунга | 2Т | 0.42 | 0.17
ЭК | ПС 110/35/6 Игрим | 1Т | 1.5 | 0.41
ЭК | ПС 110/35/6 Игрим | 2Т | 1.25 | 0.31
ЭК | ПС 110/35/6 Скважина | 1Т | 12.05 | 7.96
ЭК | ПС 110/35/6 Скважина | 2Т | 0 | 0
ЭК | ПС 110/35/6 Ендырская | 1Т | 0.11 | 1.98
ЭК | ПС 110/35/6 Ендырская | 2Т | 0.28 | 1.35
ЭК | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | 1Т | 12.7 | 4.74
ЭК | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | 2Т | 0 | 0
ЭК | ПС 110/35/6 Рогожниковская | 1Т | 9.1 | 2.98
ЭК | ПС 110/35/6 Рогожниковская | 2Т | 18.54 | 4.22
ЭК | ПС 110/35/6 Чистая | 1Т | 0.03 | 0.01
ЭК | ПС 110/35/6 Чистая | 2Т | 0 | 0
ЭК | ПС 110/6 Белоярская | 1Т | 1.71 | 0.9
ЭК | ПС 110/6 Белоярская | 2Т | 1.6 | 0.95
ЭК | ПС 110/10 Бобровская | 1Т | 1.13 | 0.38
ЭК | ПС 110/10 Бобровская | 2Т | 1.31 | 0.76
ЭК | ПС 110/6 Перегребное | 1Т | 1.72 | 3.79
ЭК | ПС 110/6 Перегребное | 2Т | 0.05 | 0
ЭК | ПС 110/10 Октябрьская | 1Т | 1.78 | 1.13
ЭК | ПС 110/10 Октябрьская | 2Т | 0.05 | 0.09
ЭК | ПС 110/10 Амня | 1Т | 0.26 | 0.07
ЭК | ПС 110/10 Амня | 2Т | 0.06 | 0.01
ЭК | ПС 110/10 Верхнеказымская | 1Т | 0.44 | 0.14
ЭК | ПС 110/10 Верхнеказымская | 2Т | 0.63 | 0.2
ЭК | ПС 110/10 Сосновская | 1Т | 1.08 | 0.43
ЭК | ПС 110/10 Сосновская | 2Т | 0 | 0
ЭК | ПС 110/6 Сорум | 1Т | 0.87 | 0.13
ЭК | ПС 110/6 Сорум | 2Т | 0 | 0
ЮжТПО | Караганда 110/10 | 1Т | 1481 | 421
ЮжТПО | Караганда 110/10 | 2Т | 4313 | 970
ЮжТПО | Рафайлово 110/10 | 1Т | 5400 | 312
ЮжТПО | Рафайлово 110/10 | 2Т | 6186 | 108
ЮжТПО | Мичурино 110/10 | 1Т | 2240 | 1160
ЮжТПО | Мичурино 110/10 | 2Т | 2910 | 1230
ЮжТПО | Коммунар 110/10 | 1Т | 2293 | 1040
ЮжТПО | Коммунар 110/10 | 2Т | 413 | 306
ЮжТПО | Шорохово 110/10 | 1Т | 571 | 302
ЮжТПО | Шорохово 110/10 | 2Т | 586 | 59
ЮжТПО | Сл. Бешкиль 110/10 | 1Т | 307 | 180
ЮжТПО | Сл. Бешкиль 110/10 | 2Т | 56 | 0
ЮжТПО | Солобоево 110/10 | 1Т | 204 | 0
ЮжТПО | Солобоево 110/10 | 2Т | 422 | 172
ЮжТПО | Бачкун 110/10 | 1Т | 0 | 0
ЮжТПО | Бачкун 110/10 | 2Т | 6348 | 39
ЮжТПО | Ярково 110/10 | 1Т | 2459 | 787
ЮжТПО | Ярково 110/10 | 2Т | 2187 | 828
ЮжТПО | Иевлево 110/10 | 1Т | 137 | 91
ЮжТПО | Иевлево 110/10 | 2Т | 426 | 217
ЮжТПО | КС-10 110/10 | 1Т | 226 | 103
ЮжТПО | КС-10 110/10 | 2Т | 102 | 59
ЮжТПО | Междуреченская 110/10 | 1Т | 448 | 179
ЮжТПО | Покровка 110/10 | 1Т | 292 | 126
ЮжТПО | Покровка 110/10 | 2Т | 538 | 293
ЮжТПО | Матуши 110/10 | 1Т | 329 | 430
ЮжТПО | Матуши 110/10 | 2Т | 0 | 0
ЮжТПО | Велижаны 110/10 | 1Т | 1698 | 549
ЮжТПО | Велижаны 110/10 | 2Т | 1666 | 462
ЮжТПО | Н-Тавда 110/10 | 1Т | 2916 | 910
ЮжТПО | Н-Тавда 110/10 | 2Т | 2744 | 1008
ЮжТПО | Чугунаево 110/10 | 1Т | 676 | 323
ЮжТПО | Чугунаево 110/10 | 2Т | 415 | 0
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Армизон" | 1Т | 1464 | 834
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Армизон" | 2Т | 85 | 59
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Буньково" | 1Т | 110 | 110
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Буньково" | 2Т | 495 | 240
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Емуртла" | 1Т | 331 | 318
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Емуртла" | 2Т | 1266 | 652
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Ингалинка" | 1Т | 586 | 328
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Ингалинка" | 2Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Красный Яр" | 1Т | 405 | 180
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Красный Яр" | 2Т | 942 | 406
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Омутинка" | 1Т | 2047 | 835
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Омутинка" | 2Т | 4548 | 2308
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Плетнево" | 1Т | 548 | 329
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Плетнево" | 2Т | 125 | 89
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Упорово" | 1Т | 970 | 381
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Упорово" | 2Т | 2261 | 1184
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Юрга" | 1Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 110/35/10кВ "Юрга" | 2Т | 3058 | 1144
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Боровинка" | 1Т | 516 | 294
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Боровинка" | 2Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Вагай" | 1Т | 186 | 104
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Вагай" | 2Т | 522 | 246
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Горюново" | 1Т | 571 | 359
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Горюново" | 2Т | 149 | 77
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Дроново" | 1Т | 245 | 270
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Дроново" | 2Т | 602 | 332
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зиново" | 1Т | 888 | 376
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зиново" | 2Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зоново" | 1Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Зоново" | 2Т | 787 | 305
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Калмак" | 1Т | 140 | 90
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Киево" | 1Т | 650 | 200
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Киево" | 2Т | 670 | 260
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Атьялово" | 1Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Колесниково" | 1Т | 170 | 128
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Колесниково" | 2Т | 374 | 158
ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "КС-11" | 1Т | 372 | 210
ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "КС-11" | 2Т | 288 | 216
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Новая Заимка" | 1Т | 1126 | 355
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Новая Заимка" | 2Т | 1556 | 1249
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Озерки" | 2Т | 143 | 136
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Орлово" | 1Т | 270 | 240
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Петелино" | 2Т | 840 | 440
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Полевая" | 1Т | 1060 | 740
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Полевая" | 2Т | 1554 | 1290
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Пятково" | 1Т | 644 | 353
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Раздолье" | 1Т | 2 | 1
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Раздолье" | 2Т | 68 | 58
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Старый Кавдык" | 1Т | 550 | 150
ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "Томилово" | 1Т | 3210 | 1460
ЮжТПО | ПС 110/10/10кВ "Томилово" | 2Т | 2640 | 2470
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Тютрино" | 1Т | 819 | 467
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Шипаково" | 1Т | 179 | 127
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Ялуторовск" | 1Т | 3360 | 1180
ЮжТПО | ПС 110/10кВ "Ялуторовск" | 2Т | 8390 | 2680
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Иваново" | 1Т | 122 | 117
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Тумашово" | 1Т | 306 | 168
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Лыбаево" | 1Т | 700 | 278
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Лыбаево" | 2Т | 139 | 77
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Комсомольская" | 1Т | 508 | 223
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Комсомольская" | 2Т | 1093 | 427
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Арболитовая" | 2Т | 1152 | 409
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Ситниково" | 1Т | 1893 | 994
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Ситниково" | 2Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Жданово" | 1Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Жданово" | 2Т | 2019 | 205
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Коркино" | 1Т | 244 | 151
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Коркино" | 2Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Масали" | 2Т | 508 | 269
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Стеклозавод" | 1Т | 304 | 108
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Стеклозавод" | 2Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 10/35кВ "Нефтянник" | 1Т | 195 | 102
ЮжТПО | ПС 10/35кВ "Нефтянник" | 2Т | 297 | 95
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Колос" | 1Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Колос" | 2Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Савиново" | 1Т | 0 | 0
ЮжТПО | ПС 35/10кВ "Савиново" | 2Т | 0 | 0
ЮжТПО | Бухтал 35/10 | 1Т | 281 | 80
ЮжТПО | Антипино 35/10 | 1Т | 250 | 136
ЮжТПО | Черепаново 35/10 | 1Т | 244 | 168
ЮжТПО | Черепаново 35/10 | 2Т | 0 | 0
ЮжТПО | Мияссы 35/10 | 1Т | 193 | 80
ЮжТПО | Черноярка 35/10 | 2Т | 35 | 13
ЮжТПО | Большевик 35/10 | 1Т | 0 | 0
ЮжТПО | Большевик 35/10 | 2Т | 441 | 189
ЮжТПО | Минино 35/10 | 1Т | 163 | 0
ЮжТПО | Минино 35/10 | 2Т | 309 | 150
ЮжТПО | Бобылево 35/10 | 1Т | 254 | 111
ЮжТПО | Бобылево 35/10 | 2Т | 3 | 4
ЮжТПО | В.Бешкиль 35/10 | 1Т | 406 | 178
ЮжТПО | В.Бешкиль 35/10 | 2Т | 91 | 34
ЮжТПО | Красново 35/10 | 1Т | 514 | 332
ЮжТПО | Красново 35/10 | 2Т | 180 | 116
ЮжТПО | Бархатово 35/10 | 1Т | 767 | 280
ЮжТПО | Бархатово 35/10 | 2Т | 904 | 422
ЮжТПО | Турнаевская 35/10 | 1Т | 231 | 138
ЮжТПО | Кировская 35/10 | 1Т | 182 | 87
ЮжТПО | Кировская 35/10 | 2Т | 290 | 94
ЮжТПО | Новый Тап 35/10 | 1Т | 286 | 232