# Конкурс (тендер) № 34134 (вскрытие конвертов 25.02.2013 в 14:00)

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]. грузополучатель:Тюменские РС Южное ТПО: поз.№1Влагомер ВТМ МК - возможна ли замена на автоматический титратор? Задачи решаются также, как и в ВТМ МК.. Прочитать ответ:. Сообщаем Вам, что химлаборатории ЮТПО нужен имненно влагомер ВТМ-МК.

Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день! Прошу Вас уточнить по установке для испытания трансформаторного масла АТС-2М (для нужд филиала Когалымские ЭС) - какая установка необходима лабораторная или переносная.. Прочитать ответ:. Согласовываем установку испытания трансформаторного масла АТС-2М - стационарную..