| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31603526825 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 22.04.2016 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнениепроектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Горноправдинская с заменой оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ 10 кВ и установкой здания ОПУ для филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. (48805) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 19.04.2016 10:57 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Прошу указать ориентировочную длину проектирования ВОЛС по ВЛ. Разъяснения: Ответвление ВОЛС-ВЛ на ПС Горноправдинская порядка 8,5 км; Ответвление ВОЛС-ВЛ на ПС Батово порядка 8,6 км; Ответвление ВОЛС-ВЛ на ПС Выкатная порядка 19,5 км |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 19.04.2016 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 22.04.2016 |