# Конкурс № 1012313
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по модернизации ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ и...

Добавить информацию

Вопрос:; Кизченко Геннадий Владимирович (АО "Энергомера" ) 11.05.2018 10:30. прошу Вас подготовить ответ на запрос разъяснений от 28.04.18. Прочитать ответ:; Фирсов Антон Александрович 15.05.2018 11:51. Добрый день, Ответ на запрос разъяснений, поступивший 28.04.2018, предоставлен..

Вопрос:; Кизченко Геннадий Владимирович (АО "Энергомера" ) 28.04.2018 15:58. 1) Согласно «Таблице 4 Организация систем учета на ВЛ-10 кВ» ТЗ требуется установить ПКУЭ-10 кВ – 364 шт., ПКУиС – 10 кВ 50 шт., а также ТП 10/0,4 – 414 шт. Что подразумевается под ТП 10/0,4? Чем отличается по техническим характеристикам ПКУЭ и ПКУиС? 2) Прошу Вас указать тип приборов учета установленных на ТП (косвенного, полукосвенного, прямого включения) .. Прочитать ответ:; Фирсов Антон Александрович 15.05.2018 11:50. Добрый день, Вопрос 1: 1. Под ТП в Таблице №4 подразумевается количество трансформаторных подстанций, подключенных от питающего фидера. Данные указаны справочно, для разработки проекта производства работ и графика отключений (в объемах, выполняемых в рамках ТЗ работ не участвуют) ПКУЭиС отличается возможностью секционирования за счёт реклоузера, подробно требования указаны в п.4.6 Технического задания (Приложение № 1 к Конкурсной документации). Вопрос 2: В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Конкурсной документации) установка приборов учета в ТП не предусмотрена..