## АСУ ТП
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 05-01-03 Система АСУ ТП
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | [6 empty] | I
Материалы по ФССЦ
|  |  |  | Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х (МРПИ 20) | м | 24 | 0.19 | 4.56 | ЗАО МПО "Электромонтаж"
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х4, ж-з) | м | 40 | 0.0452 | 1.808 | "Бандаж-ка.ру"
|  |  |  | Трубка пластиковая типа ТВ40 | м | 20 | 0.1 | 2 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей | кг | 22 | 1 | 22 | ООО ТД "Тинко" | III
|  |  |  | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Резисторы (МЛТ-0,25 Вт, 120 Ом) | шт. | 2 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | м | 277 | 0.202 | 55.954
|  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 | м | 59 | 0.232 | 13.688
итого: | [7 empty] | 101.21
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 6.368 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 2 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 92.842 |  | III
Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль
|  |  |  | Хомут ленточный для заземления, М5230 | шт. | 8 | 0.1 | 0.8 | ЗАО МПО "Электромонтаж" | I
|  |  |  | Мастика герметизирующая липкая, 38-45 мм х 2 м, МГ-14-16 | шт. | 1 | 0.36 | 0.36 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Кабель для промышленного интерфейса, КИПЭВнг(А)-LS 4x2x0.6 | м | 158 | 0.1144 | 18.0752 | ООО ТД "Тинко" | III
итого: | [7 empty] | 19.2352
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 0.8 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 0.36 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 18.0752 |  | III
Составил: ___________________________Кальянова И.Н.

## СОТ
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 05-01-02 Система охранного телевидения
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | [6 empty] | I
Материалы по ФССЦ
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х2,5) | м | 8 | 0.032 | 0.256 | ЗАО МПО "Электромонтаж"
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х4) | м | 108 | 0.047 | 5.076
|  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 60 | 3.84 | 230.4
|  |  |  | Мастика герметизирующая (МГКП) | кг | 20 | 1 | 20 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 80/40 (ТУТ 140/42-1500) | шт. | 15 | 0.22845 | 3.4268
|  |  |  | Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 50/25 (ТУТ 55/16-1500) | шт. | 15 | 0.09705 | 1.4558
|  |  |  | Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 30/15 (ТУТ 33/8-1500) | шт. | 15 | 0.0471 | 0.7065
|  |  |  | Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 12/6 (ТУТ 12/3-1500) | шт. | 20 | 0.008475 | 0.1695
|  |  |  | Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45 | шт. | 100 | 0.01 | 1
|  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (ВВГнг(А)-LS 3х2,5) | м | 530 | 0.241 | 127.73 | ООО ТД "Тинко" | III
|  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (ВВГнг(A)-LS 2х2.5) | м | 11 | 0.15 | 1.65
|  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (ВВГнг(A)-LS 3х1.5) | м | 70 | 0.192 | 13.44
|  |  |  | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x25 мм (25х30 мм) | м | 26 | 0.01 | 0.26
|  |  |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей | кг | 90 | 1 | 90
|  |  |  | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 5 | 1 | 5
итого: | [7 empty] | 500.5705
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 235.732 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 26.7585 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 238.08 |  | III
Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | Кронштейн крепления на опору для КМ-4,-5,-6, БПУ-1, Тахион КС-2 | шт. | 19 | 1.1 | 20.9 | Конъюнктурный анализ | I
|  |  |  | Универсальный адаптер для крепления IP-камер, Beward НТ-200А | шт. | 16 | 0.5 | 8 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Металлорукав гибкий, герметичный, в ПВХ оболочке, исполнение НГ, цвет серый, РЗ-ЦП-НГ-20 08203 | м | 278 | 0.19 | 52.82 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Хомут ленточный для заземления, М5230 | шт. | 30 | 0.5 | 15 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Скоба металлическая двухлапковая оцинкованная (упак. 100 шт.), 53357 | упак | 3 | 0.01 | 0.03 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Скрепы, (100 шт.) СГ-20 (А 200, NC 20), ИЭК UZA-50-100 | шт. | 100 | 0.077 | 7.7 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Складывающаяся опора СТО 5,0 (оц, 2125023800) | шт. | 10 | 65 | 650 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Складывающаяся опора СТО 14,0 (оц, 2113020030) | шт. | 1 | 280 | 280 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Монтажный комплект для опор СТО 4,0-9,0, МК4 (RAL9006сГ, 5206000180) | шт. | 1 | 5 | 5 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Монтажный комплект для опор СТО 10,0-14,0, МК3 (ЧС, 5206000080) | шт. | 1 | 5 | 5 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Коробка монтажная КМ-4 НПФ "Тахион", Тахион KM-4, 5439466 | шт. | 17 | 2 | 34 | Конъюнктурный анализ | II
|  |  |  | Труба гибкая двустенная гофрированная для кабельной канализации Ø63 мм, цвет красный, 121963 | м | 375 | 0.68 | 255 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Коробка протяжная с уплотнением У995 IP54, У995У2 | шт. | 8 | 2 | 16 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Плита для закрытия кабеля, ПЗК 48x48 | шт. | 591 | 3 | 1773 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Пружинное кольцо, 9-15 мм, 100 шт. в упаковке, 7000032605 | шт. | 1 | 1 | 1 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Труба жесткая двустенная гофрированная для кабельной канализации Ø160 мм, цвет красный, 6 м 160916-8k | шт. | 3 | 8.22 | 24.66 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Уплотнительное кольцо для мест соединения гофрированных труб, Ø63 мм, 016063 | шт. | 120 | 0.018 | 2.16 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Муфта для двустенных дренажных труб, д.63мм, 015063 | шт. | 20 | 0.035 | 0.7 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Тройник 90° для соединения гофрированных труб, Ø63мм, 020063 | шт. | 24 | 0.049 | 1.176 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Заглушка для гофрированных труб, Ø63 мм, 023063 | шт. | 22 | 0.033 | 0.726 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Изолирующий колпачок для разъемов RJ-45, синий (10 шт.), BOOT-BL-10 | шт. | 100 | 0.01 | 1 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Лента бандажная, 50 м, ЛМ-50 (F 2007, COT37, F207), ИЭК UZA-L50 | шт. | 2 | 5.5 | 11 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Кабель оптический не бронированный с оболочкой, не распространяющей горение, ОКЛ-нг(А)-HF-01-16-10/125-2,7 | м | 408 | 0.044 | 17.952 | Конъюнктурный анализ | III
|  |  |  | Кабель симметричный для структурированных кабельных систем (U/UTP) категории 5e, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LSнг(А)-LS 4х2х0,52 | м | 1158 | 0.0451 | 52.2258 | Конъюнктурный анализ
итого: | [7 empty] | 3235.0498
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 1044.45 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 2120.422 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 70.1778 |  | III
Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | ИЛК филиала АО "Тюменьэнерго" - Нижневартовские электрические сети. Пост ТСО Мегионского РЭС | 2,5 км | автомобиль
|  |  |  | Кабель категории 6a для локальных компьютерных сетей (FTP) групповой прокладки, пожаробезопасный, КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 | м | 200 | 0.04162 | 8.324 | Конъюнктурный анализ | III
итого: | [7 empty] | 8.324
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 8.324 |  | III
Составил: ___________________________Кальянова И.Н.

## ОПС
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 05-01-01 Система ОПС
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | [6 empty] | I
Материалы по ФССЦ
|  |  |  | Замок электромагнитный универсальный сдвиговый AL-400S (Электромагнитный замок серии "ALer" AL-350FB-М-02) | шт. | 1 | 2.6 | 2.6 | ЗАО МПО "Электромонтаж"
|  |  |  | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (Дверной доводчик (80 кг,серый,-40...+70 гр.С) DIPLOMAT № 603А /80 КГ./СЕР./ "АРКТИКА") | шт. | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х6) | м | 10 | 0.0706 | 0.706
|  |  |  | Сталь полосовая (5х200х300) | шт. | 1 | 2.35 | 2.35
|  |  |  | Ключ абонента домофонный (Электронный ключ Touch Memory DS1990A) | шт. | 50 | 0.003 | 0.15 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Резисторы (Резистор MF 1/4W-4 K 7-5%) | шт. | 6 | 0.001 | 0.006 | ООО ТД "Тинко" | III
|  |  |  | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75) | м | 106 | 0.053 | 5.618
|  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 (ВВГнг(А)-LS 2х1,5) | м | 8 | 0.194 | 1.552
|  |  |  | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 26 мм | упак. | 5 | 0.9 | 4.5
итого: | [7 empty] | 19.882
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 8.056 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 0.15 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 11.676 |  | III
Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | [5 empty] | Конъюнктурный анализ | I
|  |  |  | Комплект монтажа для замка AL-350FB-М-02 МК AL-350FB-М-02 | шт. | 1 | 1 | 1 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Обжимная муфта для термокабеля SR-502 | шт. | 36 | 0.05 | 1.8 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Металлорукав гибкий, герметичный, в ПВХ оболочке, исполнение НГ, цвет серый РЗ-ЦП-НГ 22 | шт. | 120 | 0.367 | 44.04 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Хомут для крепления термокабеля РМ-3 | шт. | 100 | 0.05 | 5 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Хомут ленточный для заземления М5230 Werit | шт. | 15 | 0.1 | 1.5 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Кнопка выхода В-21 | шт. | 1 | 0.12 | 0.12 | Конъюнктурный анализ | II
|  |  |  | Коробка монтажная с обогревом КМО-1 | шт. | 1 | 2.2 | 2.2 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Монтажная зонная коробка ZB-4-QC-MP | шт. | 12 | 0.5 | 6 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Линейный зажим OHS-1 | шт. | 250 | 0.05 | 12.5 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Зажим для термокабеля, WAW-N | шт. | 450 | 0.05 | 22.5 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Монтажный зажим для крепления термокабеля, CC2-N | шт. | 80 | 0.05 | 4 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Изоляционная лента ПВХ толщиной 0,178 мм, 19мм Х 20м, Scotch 35 | шт. | 5 | 0.1 | 0.5 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Клеммные соединение 12 х 2 контакта PWSC | шт. | 30 | 0.05 | 1.5 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Кабель симметричный огнестойкий групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КИПвЭВнг(А)-LS 2x2x0,78 | м | 14 | 0.1176 | 1.6464 | Конъюнктурный анализ | III
|  |  |  | Тепловой линейный извещатель (термокабель), ИПЛТ105/220XCR | м | 1660 | 0.022 | 36.52 | Конъюнктурный анализ
итого: | [7 empty] | 140.8264
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 53.34 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 49.32 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 38.1664 |  | III
Составил: ___________________________Кальянова И.Н.

## ЭВ
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 02-01-03 Вторичное соединение и кабельное хозяйство
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Материалы по ФССЦ ( ж.д. станция "Нижневартовск-2"- Ореховская) | [9 empty] | I
|  |  |  | Провода силовые (ПуГВнг(А)-LS 1х6) | м | 14 | 0.071 | 0.994
|  |  |  | Муфты соединительные (МВПнг 15, МВПнг 20) | шт. | 17 | 0.03 | 0.51 |  | II
|  |  |  | Мастика герметизирующая (МГКП) | кг | 3 | 1 | 3
|  |  |  | Разветвительная коробка: У-995 (протяжная) | шт. | 9 | 1.25 | 11.25 |  | III
|  |  |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей | кг | 169 | 1 | 169
|  |  |  | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-6 (d=5 мм, сеч. 4 мм2) | шт. | 14 | 0.004 | 0.056
|  |  |  | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 9.8 | 1 | 9.8
|  |  |  | Кабель силовой(ВВГнг(А)-LS-2х2,5) | м | 680 | 0.23 | 156.4
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-LS-3х2,5) | м | 110 | 0.29 | 31.9
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-LS-3х6) | м | 78 | 0.39 | 30.42
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-LS-5х2,5) | м | 37 | 0.4 | 14.8
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-LS-5х4) | м | 298 | 0.55 | 163.9
|  |  |  | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 50 мм | м | 70 | 0.6 | 42
|  |  |  | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 7 | 0.085 | 0.595
|  |  |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей | кг | 99 | 1
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5) | м | 1007 | 0.139 | 139.973
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5) | м | 109 | 0.21 | 22.89
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5) | м | 122 | 0.378 | 46.116
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5) | м | 36 | 0.183 | 6.588
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5) | м | 684 | 0.224 | 153.216
|  |  |  | Провода силовые (ПуГВнг(В)-LSх6) | м | 50 | 0.064 | 3.2
|  |  |  | Провода силовые (ПуГВнг(В)-LSх1,5) | м | 100 | 0.022 | 2.2
|  |  |  | Провода силовые (ПуГВнг(В)-LSх2,5) | м | 50 | 0.035 | 1.75
[7 empty] | итого: | 1010.558
|  |  |  | 0.994 | [5 empty] | I
|  |  |  | 3.51 | [5 empty] | II
|  |  |  | 1006.054 | [5 empty] | III
Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) ( ж.д. станция "Нижневартовск-2"- Ореховская)
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | Дозатор HDM 500 CR/CB Арт. #3503800 | шт. | 1 | 4.52 | 4.52 | Конъюнктурный анализ | I
|  |  |  | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-МБМр-НГ-25 ТУ 25.99.29-002-52715257-2017 | м | 533 | 0.22 | 117.26 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Удлинительная трубка CP 620-EXT Арт. 338716 | шт. | 1 | 0.01 | 0.01 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Кабельный хомут из нержавеющей стали, ширина 4,6 мм, длина 150 мм, 50шт/уп | упак | 2 | 0.5 | 1 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-МБМр-НГ-15 ТУ 25.99.29-002-52715257-2017 | м | 31 | 0.155 | 4.805 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-МБМр-НГ-20 ТУ 25.99.29-002-52715257-2017 | м | 1 | 0.22 | 0.22 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Герметик Silirub 2 Нейтральный силикон, прозрачный, объемом 310 мл | шт. | 1 | 0.5 | 0.5 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем СТТК-40/12 | м | 3 | 0.2 | 0.6 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Терморасширяющаяся противопожарная пена СP660 Арт. #203517 | шт. | 1 | 0.46 | 0.46 | Конъюнктурный анализ | II
итого: | [7 empty] | 129.375
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 128.915 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 0.46 |  | II
Составил: ___________________________Шиляева Т.В.

## ЭП
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 02-01-02 Первичное электрооборудование
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Материалы по ФССЦ
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм | м | 1 | 10.4 | 10.4 |  | I
|  |  |  | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | кг | 105 | 1.63 | 171.15
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х16) | м | 4 | 0.16 | 0.64
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х6) | м | 2 | 0.07 | 0.14
|  |  |  | Бруски железобетонные для прокладки лотков (Б5) | шт. | 1 | 20 | 20
|  |  |  | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм | шт. | 2 | 0.2 | 0.4 |  | III
|  |  |  | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-6 (d=5 мм, сеч. 6 мм2) | шт. | 4 | 0.01 | 0.04
|  |  |  | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-16 (d=8 мм, сеч. 16 мм2, d=10 мм, сеч. 16 мм2, d=12 мм, сеч. 16 мм2) | шт. | 8 | 0.01 | 0.08
[7 empty] | итого: | 202.85
[8 empty] | 202.33 |  | I
[8 empty] | 0.52 |  | III
Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
|  |  |  | Светодиодный светильник Консул 1-У-20 Периметр Арт. Ш-120 | шт. | 28 | 1.2 | 33.6 | Конъюнктурный анализ | I
|  |  |  | Знак "Место заземления пожарных машин", металл | шт. | 4 | 0.2 | 0.8 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Лоток неперфорированный 200х50, L=3000мм Код 35024HDZ | шт. | 9 | 6.24 | 56.16
|  |  |  | Угол вертикальный внешний CDV 90, 200х50 Код 37574HDZ | шт. | 2 | 1.22 | 2.44
|  |  |  | Угол вертикальный внутренний CS 90, 200х50 Код 36664HDZ | шт. | 5 | 0.7 | 3.5
|  |  |  | Крышка лотка 200, L=3000мм Код 35524HDZ | шт. | 9 | 3.33 | 29.97
|  |  |  | Крышка на угол вертикальный внешний CDV 90, 200 Код 38343HDZ | шт. | 2 | 0.31 | 0.62
|  |  |  | Крышка на угол вертикальный внутренний CS 90, 200 Код 38204HDZ | шт. | 5 | 0.4 | 2
|  |  |  | Перегородка SEP 50, L=3000мм Код 36480HDZ | шт. | 9 | 1.44 | 12.96
|  |  |  | Угол горизонтальный CPO 90, 200х50 Код 36004HDZ | шт. | 4 | 1.1 | 4.4
|  |  |  | Крышка на угол горизонтальный CPO 90, 200 Код 38004HDZ | шт. | 4 | 0.7 | 2.8
|  |  |  | Ответвитель Т-образный DL, 50х200 Код 36237HDZ | шт. | 3 | 0.64 | 1.92
|  |  |  | Крышка на ответвитель Т-образный DL, 200 Код 38365HDZ | шт. | 3 | 0.37 | 1.11
|  |  |  | Заглушка сборная ТС 200х50 Код 30195HDZ | шт. | 5 | 0.1 | 0.5
|  |  |  | Уголок опорный FR Код 30199HDZ | шт. | 10 | 0.15 | 1.5
|  |  |  | Пластина соединительная GTO 50 Код 37301HDZ | шт. | 56 | 0.03 | 1.68
|  |  |  | Пластина для заземления РТСЕ Код 37501 | шт. | 56 | 0.03 | 1.68
|  |  |  | Винт с крестообразным шлицем М6х10 Код СМ010610HDZ | шт. | 190 | 0.001 | 0.19
|  |  |  | Винт для обеспечения электрического контакта М5х8 Код СМ030508HDZ | шт. | 112 | 0.001 | 0.112
|  |  |  | Гайка с насечкой М6 Код СМ100600HDZ | шт. | 190 | 0.001 | 0.19
|  |  |  | Кронштейн настенный для консольного светильника Арт. 31660 | шт. | 28 | 2 | 56 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Корпус металлический 500х400х220 мм ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 LIGHT Арт. YKM40-02-31 | шт. | 1 | 1 | 1 | Конъюнктурный анализ | II
|  |  |  | Заземление переносное машинное для пожарных машин (S=25 мм², L=20 м), ЗППМ-25 | шт. | 4 | 2.5 | 10 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Заземление переносное для стволов пожарных машин (S=25 мм², L=30 м), ЗПС-25 | шт. | 8 | 3 | 24 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Ящик для песка 0,5м³ сборный | шт. | 2 | 36 | 72 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Лопата совковая | шт. | 2 | 2 | 4 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Коробка приборная для открытой установки Арт. КР2801-710 | шт. | 28 | 0.243 | 6.804 | Конъюнктурный анализ
|  |  |  | Коробка протяжная с уплотнением У995 IP54 | шт. | 2 | 1.25 | 2.5 | Конъюнктурный анализ
итого: | [7 empty] | 334.436
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 214.132 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 120.304 |  | II
Составил: ___________________________Шиляева Т.В.