## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
«Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ)»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-03
(локальная смета)
на | Система АСУ ТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2017-26р-299/17-2-АСУТП Изм. 2
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________16,482 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1,248 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15,234 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,305 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________137,58 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3,01 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г. ( ФЕР-2017 (с Изм. 1-4))
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
Электроустановоные изделия
1 | ФЕРм11-08-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой (Резистор) (100 шт) | 0,04 (2*2) / 100 | 158,97 105,16 |  | 6 | 4 |  | 10.3 | 0.41
Кабельная продукция
2 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 0,706 (72/1,02) / 100 | 163,93 89,75 | 44,74 5,02 | 116 | 63 | 32 4 | 9.33 | 6.59
3 | ФЕРм08-02-145-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 3,843 (392/1,02) / 100 | 145,27 56,85 | 41,26 5,02 | 558 | 218 | 159 19 | 5.91 | 22.71
4 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 0,294 (30/1,02) / 100 | 179,05 95,91 | 45,57 5,02 | 53 | 28 | 13 1 | 9.97 | 2.93
5 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (сечение 4 мм2) (100 м) | 0,388 (40/1,03) / 100 | 493,2 302,3 | 5,33 0,76 | 191 | 117 | 2 | 32.16 | 12.48
6 | ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) | 0,24 24 / 100 | 1009,54 260,94 | 147,98 4,52 | 242 | 63 | 36 1 | 27.76 | 6.66
7 | ФЕРм08-02-158-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 (шт) | 6 | 7,86 2,02 |  | 47 | 12 |  | 0.21 | 1.26
8 | ФЕРм08-02-158-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 (шт) | 2 | 8,75 2,89 |  | 18 | 6 |  | 0.3 | 0.6
9 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (интерфейсный кабель) (100 шт) | 0,16 16 / 100 | 272,63 166,66 | 1,78 0,26 | 44 | 27 |  | 16.8 | 2.69
10 | ФЕР26-02-025-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Огнезащитное покрытие составом"Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: до 50 мм (100 м2) (в три слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 0,14 14 / 100 | 1794,48 1642,89 | 46,05 9,75 | 251 | 230 | 6 1 | 192.6 | 26.96
11 | ФЕР26-02-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов (Грунтовка кабеля) (100 м2) | 0,14 14 / 100 | 818,71 566,06 | 188,94 3,02 | 115 | 79 | 26 | 62.41 | 8.74
12 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (шт) 6,71 = 18,73 - 0,72 x 16,70 | 16 | 6,71 3,66 |  | 107 | 59 |  | 0.38 | 6.08
Уд | 1. 01.7.07.29-0221 | Уплотнительный состав, (кг) | 0,72 11,52 | 16.7 |  | 192.38
13 | ФЕРм08-02-472-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (Хомут для заземления) (10 шт) 40,75 = 46,51 - 0,001 x 5 763,00 | 0,8 8 / 10 | 40,75 33,75 | 6,32 0,26 | 33 | 27 | 5 | 3.59 | 2.87
Уд | 1. 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм, (т) | 0,001 0,0008 | 5763 |  | 4.61
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 1781 | 933 | 279 26 |  | 100.98
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 2216 | 1270 | 377 35 |  | 137.58
В том числе, справочно:
Прил.2, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 10-12) | [5 empty] | 60 | 55 | 5 |  | 6.267
Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 10-12) | [5 empty] | 92 | 85 | 7 |  | 9.61
Прил.2, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-9, 13) | [5 empty] | 283 | 198 | 86 9 |  | 20.72
Накладные расходы | [5 empty] | 1325
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 5) (Поз. 1) | [5 empty] | 4
100% ФОТ (от 873) (Поз. 2-9, 12-13) | [5 empty] | 873
105% ФОТ (от 427) (Поз. 10-11) | [5 empty] | 448
Сметная прибыль | [5 empty] | 869
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 5) (Поз. 1) | [5 empty] | 3
65% ФОТ (от 873) (Поз. 2-9, 12-13) | [5 empty] | 567
70% ФОТ (от 427) (Поз. 10-11) | [5 empty] | 299
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1242 |  |  |  | 49.27
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 3168 |  |  |  | 88.31
Итого | [5 empty] | 4410 |  |  |  | 137.58
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 569
Машины и механизмы | [5 empty] | 377
ФОТ | [5 empty] | 1305
Накладные расходы | [5 empty] | 1325
Сметная прибыль | [5 empty] | 869
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 4410 |  |  |  | 137.58
Раздел 2. Материалы по ФССЦ
Монтажная продукция
14 | ФССЦ-24.3.04.11-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубка пластиковая типа ТВ40 (кг) | 2 20*0,1 | 44.63 |  | 89
15 | ФССЦ-08.1.02.13-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х (МРПИ 20) (м) | 24 | 9.18 |  | 220
16 | ФССЦ-14.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей (кг) | 22 | 45.1 |  | 992
17 | ФССЦ-14.4.01.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 (кг) | 1 | 29.15 |  | 29
18 | ФССЦ-62.1.02.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резисторы (МЛТ-0,25 Вт, 120 Ом) (шт) | 2 | 1.19 |  | 2
Кабельная продукция
19 | ФССЦ-21.1.08.03-0573 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 (1000 м) | 0,277 277 / 1000 | 25034.13 |  | 6934
20 | ФССЦ-21.1.08.03-0578 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 (1000 м) | 0,059 59 / 1000 | 29332.61 |  | 1731
21 | ФССЦ-21.2.03.05-0068 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х4, ж-з) (1000 м) | 0,04 40 / 1000 | 3368.45 |  | 135
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 10132
Итоги по разделу 2 Материалы по ФССЦ :
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 10101
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 31
Итого | [5 empty] | 10132
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 10132
Итого по разделу 2 Материалы по ФССЦ | [5 empty] | 10132
Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
Монтажная продукция
22 | п.117 конъюнктурного анализа | Мастика герметизирующая липкая, 38-45 мм х 2 м, МГ-14-16 (137,57/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 13,18 137,57/1,20/8,87 |  | 13
23 | п.118 конъюнктурного анализа | Хомут ленточный для заземления, М5230 (210,07/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 8 | 20,13 210,07/1,20/8,87 |  | 161
Кабельная продукция
24 | п.119 конъюнктурного анализа | Кабель для промышленного интерфейса, КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0.6 (116,27/1,20/8,87) (м) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 158 | 11,14 116,27/1,20/8,87 |  | 1760
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 1934
Итоги по разделу 3 Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) :
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 1934
Итого | [5 empty] | 1934
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1934
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) | [5 empty] | 1934
Раздел 4. Автомобильные перевозки
- ж/д станция "Нижневартовск-2" до объекта 74 км
Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
25 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,0008 0,8/1000 | 61.02 | 61.02
26 | ФССЦпг-03-02-02-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,0004 0,4/1000 | 71.78 | 71.78
27 | ФССЦпг-03-02-03-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,0181 18,1/1000 | 100.86 | 100.86 | 2 |  | 2
Материалы по ФССЦ
28 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,006 6,4/1000 | 61.02 | 61.02
29 | ФССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -0,0064 -6,4/1000 | 18.16 | 18.16
30 | ФССЦпг-03-02-02-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,002 2,0/1000 | 71.78 | 71.78
31 | ФССЦпг-03-02-02-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км (1 т груза) | -0,002 -2,0/1000 | 40.2 | 40.2
32 | ФССЦпг-03-02-03-074 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 74 км: III класс груза (1 т груза) | 0,093 92,8/1000 | 100.86 | 100.86 | 9 |  | 9
33 | ФССЦпг-03-02-03-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км (1 т груза) | -0,0928 -92,8/1000 | 56.48 | 56.48 | -5 |  | -5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 6 |  | 6
Итоги по разделу 4 Автомобильные перевозки :
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 6
Итого | [5 empty] | 6
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 6
Итого по разделу 4 Автомобильные перевозки | [5 empty] | 6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 13853 | 933 | 285 26 |  | 100.98
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 14288 | 1270 | 383 35 |  | 137.58
Накладные расходы | [5 empty] | 1325
Сметная прибыль | [5 empty] | 869
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1248 |  |  |  | 49.27
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 15234 |  |  |  | 88.31
Итого | [5 empty] | 16482 |  |  |  | 137.58
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 12635
Машины и механизмы | [5 empty] | 383
ФОТ | [5 empty] | 1305
Накладные расходы | [5 empty] | 1325
Сметная прибыль | [5 empty] | 869
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 16482 |  |  |  | 137.58
Составил: ___________________________Кальянова И.Н.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Смирнова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)