## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
«Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ)»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)
на | Пусконаладочные работы по системе ЭП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2017-26р-299/17-ППНР
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________12,276 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5,902 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________482,78 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г. ( ФЕР-2017 (с Изм. 1-4))
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Пусконаладочные работы ЭП
Оборудование ОРУ
Силовой трансформатор ТДТН-16000/110/35/6 У1 (сущ.)
1 | ФЕРп01-02-003-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА (шт) | 1 | 1411,57 1411,57 |  | 1412 | 1412 |  | 108.9 | 108.9
2 | ФЕРп01-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (привод устройства регулирования напряжения трансформатора) (шт) | 1 | 27,44 27,44 |  | 27 | 27 |  | 2.43 | 2.43
3 | ФЕРп01-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (обдувки трансформатора) (шт) | 8 | 27,44 27,44 |  | 220 | 220 |  | 2.43 | 19.44
4 | ФЕРп01-11-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (измерение) | 4 | 41,49 41,49 |  | 166 | 166 |  | 3.24 | 12.96
5 | ФЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (шт) | 9 | 20,75 20,75 |  | 187 | 187 |  | 1.62 | 14.58
6 | ФЕРп01-11-025-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин (измерение) | 9 | 20,75 20,75 |  | 187 | 187 |  | 1.62 | 14.58
7 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (измерение) | 9 | 1,03 1,03 |  | 9 | 9 |  | 0.08 | 0.72
8 | ФЕРп01-11-029-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание трансформаторного масла: на пробой (испытание) | 1 | 10,5 10,5 |  | 11 | 11 |  | 0.82 | 0.82
9 | ФЕРп01-12-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (испытание) | 4 | 29,9 29,9 |  | 120 | 120 |  | 2.43 | 9.72
Встроенный трансформатор тока 110 кВ (сущ.)
10 | ФЕРп01-02-017-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора (шт) | 6 | 98,19 98,19 |  | 589 | 589 |  | 8.1 | 48.6
11 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (испытание) | 6 | 20,88 20,88 |  | 125 | 125 |  | 1.62 | 9.72
Встроенный трансформатор тока 35 кВ (сущ.)
12 | ФЕРп01-02-017-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора (шт) | 8 | 98,19 98,19 |  | 786 | 786 |  | 8.1 | 64.8
13 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (испытание) | 8 | 20,88 20,88 |  | 167 | 167 |  | 1.62 | 12.96
ОПУ
ЩСН
14 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (схема) | 4 | 33,01 33,01 |  | 132 | 132 |  | 2.88 | 11.52
15 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (схема) (ОП п.1.1.52 Для четырехпроводной системы разводки ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) | 2 | 42,91 42,91 |  | 86 | 86 |  | 3.744 | 7.49
ЩОО
16 | ФЕРп01-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (шт) | 6 | 12,78 12,78 |  | 77 | 77 |  | 1.36 | 8.16
17 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (схема) | 5 | 33,01 33,01 |  | 165 | 165 |  | 2.88 | 14.4
18 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (испытание) | 3 | 83,55 83,55 |  | 251 | 251 |  | 7.29 | 21.87
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 4717 | 4717 |  |  | 383.67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 4906 | 4906 |  |  | 399.02
В том числе, справочно:
Прил.2, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 1-18) | [5 empty] | 1415 | 1415 |  |  | 115.101
Работа "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 (Поз. 1-18) | [5 empty] | -1226 | -1226 |  |  | -99.754
Накладные расходы | [5 empty] | 3336
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 4906) (Поз. 1-18) | [5 empty] | 3336
Сметная прибыль | [5 empty] | 1962
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 4906) (Поз. 1-18) | [5 empty] | 1962
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы ЭП :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 10204 |  |  |  | 399.02
Итого | [5 empty] | 10204 |  |  |  | 399.02
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 4906
Накладные расходы | [5 empty] | 3336
Сметная прибыль | [5 empty] | 1962
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы ЭП | [5 empty] | 10204 |  |  |  | 399.02
Раздел 2. Пусконаладочные работы системы мониторинга силового трансформатора R-1500 (1Т) и монтаж анализатора водорода,горючих газов и влаги в масле силового трансформатора- "ИнтеГаз"
Система мониторинга силового трансформатора R-1500 (1Т)
29 | ФЕРп01-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов (схема) | 1 | 54,84 54,84 |  | 55 | 55 |  | 4.86 | 4.86
Анализатор водорода,горючих газов и влаги в масле силового трансформатора- "ИнтеГаз"
28 | ФЕРп01-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов (схема) | 1 | 54,84 54,84 |  | 55 | 55 |  | 4.86 | 4.86
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 110 | 110 |  |  | 9.72
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 114 | 114 |  |  | 10.11
В том числе, справочно:
Прил.2, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 29, 28) | [5 empty] | 33 | 33 |  |  | 2.916
Работа "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 (Поз. 29, 28) | [5 empty] | -29 | -29 |  |  | -2.528
Накладные расходы | [5 empty] | 78
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 114) (Поз. 29, 28) | [5 empty] | 78
Сметная прибыль | [5 empty] | 46
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 114) (Поз. 29, 28) | [5 empty] | 46
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы системы мониторинга силового трансформатора R-1500 (1Т) и монтаж анализатора водорода,горючих газов и влаги в масле силового трансформатора- "ИнтеГаз" :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 238 |  |  |  | 10.11
Итого | [5 empty] | 238 |  |  |  | 10.11
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 114
Накладные расходы | [5 empty] | 78
Сметная прибыль | [5 empty] | 46
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы системы мониторинга силового трансформатора R-1500 (1Т) и монтаж анализатора водорода,горючих газов и влаги в масле силового трансформатора- "ИнтеГаз" | [5 empty] | 238 |  |  |  | 10.11
Раздел 3. Пусконаладочные работы ЭВ1
20 | ФЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (шт) | 26 | 10,5 10,5 |  | 273 | 273 |  | 0.82 | 21.32
21 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) | 18 | 4,1 4,1 |  | 74 | 74 |  | 0.32 | 5.76
22 | ФЕРп01-12-027-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (испытание) | 18 | 27,86 27,86 |  | 501 | 501 |  | 2.43 | 43.74
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 848 | 848 |  |  | 70.82
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 882 | 882 |  |  | 73.66
В том числе, справочно:
Прил.2, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 20-22) | [5 empty] | 254 | 254 |  |  | 21.246
Работа "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 (Поз. 20-22) | [5 empty] | -220 | -220 |  |  | -18.414
Накладные расходы | [5 empty] | 600
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 882) (Поз. 20-22) | [5 empty] | 600
Сметная прибыль | [5 empty] | 353
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 882) (Поз. 20-22) | [5 empty] | 353
Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы ЭВ1 :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 1835 |  |  |  | 73.66
Итого | [5 empty] | 1835 |  |  |  | 73.66
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 882
Накладные расходы | [5 empty] | 600
Сметная прибыль | [5 empty] | 353
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы ЭВ1 | [5 empty] | 1835 |  |  |  | 73.66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 5675 | 5675 |  |  | 464.21
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 5902 | 5902 |  |  | 482.78
Накладные расходы | [5 empty] | 4013
Сметная прибыль | [5 empty] | 2361
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 12276 |  |  |  | 482.78
Итого | [5 empty] | 12276 |  |  |  | 482.78
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 5902
Накладные расходы | [5 empty] | 4013
Сметная прибыль | [5 empty] | 2361
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 12276 |  |  |  | 482.78
Составил: ___________________________Шиляева Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Смирнова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)