	Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Явкин Сергей Владимирович (ООО "ЭнергоПромКомплект")  12.10.2012 09:19 

	Прошу Вас уточнить:
позиция № 3 - Цилиндр бакелитовый 5БП.268.210 для С-35 (согласно ТЗ и разъяснений к ТЗ)

Чертеж 5БП.268.210 - цилиндр бакелитовый, но для ВМД-35

Для С-35 есть втулка - 8БП.212.071 и втулка 8БП.212.070.

Уточните номер чертежа необходимого цилиндра (втулки) для С-35?

	Прочитать ответ:
	Бондаренко Людмила Владимировна  12.10.2012 12:34

	По поз. № 3 см. подгруженный файл
Скачать файл Информ. по поз. №3.doc (276 Кб)


[image: image1.wmf]
	Корпус 
	5БП.005.012 
	С-35 


а - фаза выключателя; 1 - стальная крышка; 2 - контактный вывод; 3 - крышка; 4 - морозостойкая мастика; 5 - бакелитовая втулка; 6 - фарфоровая покрышка; 7 - трансформатор тока; 8 - направляющая втулка; 9 - неподвижный конт.

