# Конкурс (тендер) № 34472 (вскрытие конвертов 05.04.2013 в 11:00)

Ваш ответ успешно сохранен.

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 2 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 4 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Креневич Сергей Михайлович (ОАО "ТЭСС") 05.03.2013 09:32. Вопрос 1. Согласно Требованиям к участникам закупки 32.3 Участник должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами: в соответствии с проектом организации строительства 32.4 Участник должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами: в соответствии с проектом организации строительства. Необходимость замены указанных машин и механизмов должна быть обоснована в конкурсном предложении участника (форма 7). В приложенных частях проекта к КД отсутствует раздел: проект организации строительства 22/72-2-ПОС, просьба выложить для понимания необходимых требований. Вопрос 2. Прошу также уточнить сроки окончания работ (сейчас в конкурсе стоит срок окончания работ 30.11.2014) не опечатка ли это? Если нет, тогда чем вызвана необходимость такого большого срока выполнения работ?. Прочитать ответ:; Ильина Анастасия Викторовна 14.03.2013 07:00. Ответ на вопрос №1 во вложеных документах. Ответ на вопрос №2 :Необходимость реконструкции до 30.11.2014г. связана с отключениями оборудования на ПС. Скачать файл ПОС_ПС Рафайлово.zip (20.8 Мб) Скачать файл ПОС_ПС Созоново.zip (15.0 Мб) Скачать файл ПОС_ПС Тараскуль.zip (25.5 Мб).

Вопрос: [Исправить ответ]; Слесарев Сергей Анатольевич (ООО "Элвест") 12.03.2013 09:08. Просим пояснить требуется ли поставка выключателя ВЭБ 110 кВ при реконструкции ПС Созоново? Если требуется, просим предоставить опросные листы на данный выключатель.. Прочитать ответ:; Ильина Анастасия Викторовна 14.03.2013 07:06. Опросные листы представлены в приложении. Скачать файл 22_72-6-ЭСП.ОЛ1.pdf (945 Кб) Скачать файл 22_72-6-ЭСП.ОЛ2.pdf (39 Кб) Скачать файл 22_72-6-ЭСП.ОЛ3.pdf (40 Кб).