# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 417680. Закрытый запрос цена на право заключения договора на...

Запрос успешно отправлен

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38280 по лоту № 6

Смотреть конкурентные переговоры № 38280 >>

Приём предложений завершается 13.10.2014 в 08:00 по московскому времени  (через 5 суток, 19 часов, 28 минут и 4 секунды)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 2 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 9 Поступившие цены и предложения - 0 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 38

Добавить информацию

Добрый день! Класс точности вторичных обмоток учета (не ниже) 0,2, защиты (не ниже) 5Р.

Вопрос: [Исправить ответ]; Башаров Ильяс Ильдарович (ООО "ВТФ Электрофарфор") 06.10.2014 15:39. Выгружено 07.10.2014 12:30 В ТЗ у некоторых трансформаторов указано несколько номинальных первичных токов. Просим указать какие первичные токи вам требуются.. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 07.10.2014 12:30. Добрый день! Для трансформаторов тока поставляемых для Южного ТПО. Для остальных ТПО без изменений. Трансформатор тока ТЛК-10 1500/5 – 3 шт Трансформатор тока ТЛК-10 100/5– 6 шт Трансформатор тока ТЛК-10 200/5 – 2 шт Трансформатор тока ТПЛ-10М 100/5 – 2 шт Трансформатор тока ТЛК-10 1000/5 – 2 шт Трансформатор тока ТЛК-10-0,5S/10P-400/5 У3 – 2 шт Трансформатор тока ТЛМ-10 100/5 У2 – 4 шт.