# Конкурс № 787222

# Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных работ по строительству распределительных сетей 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго»- «Тюменские распределительные сети»

Вопрос:; Уткина Наталья Сергеевна (ООО "Енисей Инжиниринг") 06.03.2017 13:46. Добрый день! Подскажите необходимо ли проводить комплексные инженерные изыскания или данные затраты подразумеваются в составе отдельного титула?.

| Прочитать ответ:; Семенова Зайнаб Аданисовна 16.03.2017 08:59. |  |
| --- | --- |
| Добрый день! Согласно раздела 5 задания на проектирование (приложение 1 Закупочной документации), необходимо выполнить комплексные инженерные изыскания. Комплекс инженерных изысканий необходимо выполнить под данный титул. |  |